## 竹中排水機場
【様式4-1】
排水施設点検整備記録表（甲）
（月 点 検 Ａ）
施 設 名 |  | 竹中排水機場 |  |  | 点検年月日 |  | 令和 | 年 月 日
天 候 |  |  |  |  | 操作員氏名
[6 empty] | 〔記入例〕 | ○：異常なし ×不良不足
点検個所 |  | 点 検 内 容 |  | 点検方法 |  | 点 検 結 果
[6 empty] | №1 |  | 記事
機場出入口 |  | 施錠の有無 |  | 目 視
|  | 破損の有無 |  | 〃
構造物本体 |  | クラック・傾斜・破損の有無 |  | 〃
| 及び | 施錠の有無 |  | 〃
建 屋 |  | 雨漏り、ガラス破損の有無 |  | 〃
休 憩 室 |  | 外観異常の有無 |  | 〃
受配電設備 |  | 外観異常の有無 |  | 〃
|  | 盤計器・表示灯異常の有無 |  | 目 視
発電設備 |  | 外観異常の有無 |  | 目 視
|  | 燃料小出槽油量確認 |  | 〃
|  | 冷却水槽水面確認 |  | 〃
|  | エンジン潤滑油量確認 |  | 目視・ランプテスト
|  | 盤計器・表示灯異常の有無 |  | 目視（油面計又は観測棒）
制御監視室 |  | 外観異常の有無 |  | 目 視
|  | 盤計器・表示灯異常の有無 |  | 目視・ランプテスト
|  | 外観異常の有無 |  | 目 視
|  | 燃料小出槽油量確認 |  | 〃
|  | 冷却水槽水面確認 |  | 〃
ポンプ、エンジン |  | 水中軸受用グリースポンプ油量確認 |  | 〃
| 及び | 減速機潤滑油量確認 |  | 〃
補 機 |  | 流体継手・作動油量確認 |  | 〃
|  | エンジン潤滑油量確認 |  | 目視（油面計又は観測棒）
|  | 始動空気槽圧力確認 |  | 目 視
|  | 機側操作盤計器・表示灯異常の有無 |  | 目視・ランプテスト
除塵設備 |  | 外観異常の有無 |  | 目 視
|  | 機側操作盤計器・表示灯異常の有無 |  | 目視・ランプテスト
天井クレーン |  | 外観異常の有無 |  | 目 視
燃料貯油槽 |  | 外観異常・油漏れの有無 |  | 〃
自然排水及び |  | 別途樋管樋門の要領による
吐出ゲート
導水路 |  | 外観異常、ゴミ等の有無 |  | 目 視
調圧水槽 |  | 〃 |  | 〃
外 柵 |  | 外観異常の有無 |  | 〃
清 掃
【様式4-3】
樋門・樋管点検整備記録表（甲）
（月 点 検 Ａ）
施 設 名 |  | （竹中排水機場） |  |  | 点検年月日 |  | 令和 | 年 月 日
天 候 |  |  |  |  | 操作員氏名
[6 empty] | 〔記入例〕 | ○：異常なし ×不良不足
点検個所 |  | 点 検 内 容 |  | 点検方法 |  | 点 検 結 果
[6 empty] | 切替ゲート１ | 切替ゲート２ | 吐出ゲート | 記 事
管理橋 |  | 外観異常の有無 |  | 目 視
|  | 施錠の有無 |  | 〃
階段 |  | 外観異常の有無 |  | 〃
|  | 施錠の有無 |  | 〃
開閉機建屋 |  | 破損の有無 |  | 〃
|  | 施錠の有無 |  | 〃
|  | 雨漏りガラス破損の有無 |  | 〃
扉体 |  | 外観異常の有無 |  | 〃
戸当り |  | 外観異常の有無 |  | 〃
|  | 外観異常の有無 |  | 〃
開閉機 |  | グリース給油確認 |  | 〃
及び |  | エンジン冷却水量確認 |  | 〃
エンジン（電動機等） |  | 機側盤計器・表示灯の有無 |  | 目視・ランプテスト
高欄 |  | 外観異常の有無 |  | 目 視
防護柵 |  | 外観異常の有無 |  | 〃
構造物本体 |  | クラック・傾斜・破損の有無 |  | 〃
取付護岸 |  | クラック・破損の有無 |  | 〃
量水表 |  | 破損の有無 |  | 〃
付近上下流 |  | ゴミ等の堆積 |  | 〃
清掃