## モデル建物法省エネ基準工事監理報告書
完了検査申請書 第四面（別紙）
省エネ基準工事監理報告書
（モデル建物法）
|  |  |  | 様 |  |  |  | 年 | 月 |  | 日
工事監理を報告します。
この管理報告書及び添付図書に記載の事項は、事実に相違ありません。
[6 empty] | 工事監理者 |  |  |  |  | 印
報告内容（以下の項目について申請図書の通り施工されたことを報告します。）
| 項 目 |  | 報 告 事 項 |  |  |  | 照合を行った 設計図書 | 確認方法 |  | 確認結果
| 1.外皮 |  | ① 断熱材の仕様、設置状況 |  |  |  |  | Ａ・Ｂ・Ｃ |  | 適・不適
・
・
|  |  | ② 窓の仕様、設置状況 （ブラインドボックス、庇の設置状況を含む） |  |  |  |  | Ａ・Ｂ・Ｃ |  | 適・不適
・
・
| 2.空気調和設備 |  | ① 熱源機の仕様、設置状況 |  |  |  |  | Ａ・Ｂ・Ｃ |  | 適・不適
・
・
|  |  | ② 全熱交換器の仕様、設置状況 |  |  |  |  | Ａ・Ｂ・Ｃ |  | 適・不適
・
・
|  |  | ③ 全熱交換器のバイパス制御（自動換気切替機能）の設置 状況 |  |  |  |  | Ａ・Ｂ・Ｃ |  | 適・不適
・
・
|  |  | ④ 予熱時外気取入れ停止制御の設置状況 |  |  |  |  | Ａ・Ｂ・Ｃ |  | 適・不適
・
・
|  |  | ⑤ 2次ポンプの変流量制御の設置状況 |  |  |  |  | Ａ・Ｂ・Ｃ |  | 適・不適
・
・
|  |  | ⑥ 空調機ファンの変風量制御の設置状況 |  |  |  |  | Ａ・Ｂ・Ｃ |  | 適・不適
・
・
| 3.換気設備 |  | ① 換気設備の仕様、設置状況 |  |  |  |  | Ａ・Ｂ・Ｃ |  | 適・不適
・
・
|  |  | ② 送風量制御の設置状況 |  |  |  |  | Ａ・Ｂ・Ｃ |  | 適・不適
・
・
| 4.照明設備 |  | ① 照明器具の消費電力、台数および設置状況 |  |  |  |  | Ａ・Ｂ・Ｃ |  | 適・不適
・
・
|  |  | ② 各種制御の設置状況 【在室検知制御・ﾀｲﾑｽｹｼﾞｭｰﾙ制御・初期照度補正制御・昼光連動調光制 御・明るさ感知による自動点滅制御・照度調整調光制御】 |  |  |  |  | Ａ・Ｂ・Ｃ |  | 適・不適
・
・
| 5.給湯設備 |  | ① 熱源機器の仕様、設置状況 |  |  |  |  | Ａ・Ｂ・Ｃ |  | 適・不適
・
・
|  |  | ② 給湯配管の保温の仕様、設置状況 |  |  |  |  | Ａ・Ｂ・Ｃ |  | 適・不適
・
・
|  |  | ③ 節湯器具の仕様、設置状況 |  |  |  |  | Ａ・Ｂ・Ｃ |  | 適・不適
・
・
| 6.昇降機設備 |  | 昇降機の仕様、設置状況 |  |  |  |  | Ａ・Ｂ・Ｃ |  | 適・不適
・
・
| 7.太陽光発電設備（売電分を除く） |  | 太陽光発電の仕様、設置状況 |  |  |  |  | Ａ・Ｂ・Ｃ |  | 適・不適
・
・
[注意]
1.本様式は、「モデル建物法」により建築物エネルギー消費性能基準への適合性を確認した建築物に係る工事監理を対象としています。
2.計算対象となる設備等が無い場合は、当該設備等に係る項目の記載は不要です。
3.「照合を行った設計図書」の欄は、建築物省エネ法施行規則第1条第1項に規定する図書のうち、工事監理で照合を行った図書を記載してください。
4.「確認方法」の欄は、A・B・Cのうち、該当するものを○で囲んでください。Cに該当する場合は、確認に用いた具体的な書類を記載してください。
A：目視による立会確認 B:計測等による立会確認 C:施工計画書・試験成績書等による確認

## 記載例
省エネ基準工事監理報告書
（モデル建物法）
[8 empty] | 〇 | 年 | 〇 | 月 | 〇 |  | 日
| 建築主事 |  |  | 様
工事監理を報告します。
この管理報告書及び添付図書に記載の事項は、事実に相違ありません。
[6 empty] | 工事監理者 | 〇〇 〇〇 | [6 empty] | 印
報告内容（以下の項目について申請図書の通り施工されたことを報告します。）
| 項 目 |  | 報 告 事 項 |  |  |  | 照合を行った 設計図書 |  | 確認方法 |  |  |  | 確認結果
| 1.外皮 |  | ① 断熱材の仕様、設置状況 |  |  |  | 仕上表 |  | Ａ・Ｂ・Ｃ |  |  |  | 適・不適
[7 empty] | 断熱伏図 |  | ・ | 納品仕様書
[7 empty] | 詳細図 |  | ・ | 試験成績書
|  |  | ② 窓の仕様、設置状況 （ブラインドボックス、庇の設置状況を含む） |  |  |  | 平面図 |  | Ａ・Ｂ・Ｃ |  |  |  | 適・不適
[7 empty] | 建具表 |  | ・ | 納品仕様書
[9 empty] | ・ | 試験成績書
| 2.空気調和設備 |  | ① 熱源機の仕様、設置状況 |  |  |  | 仕様書 |  | Ａ・Ｂ・Ｃ |  |  |  | 適・不適
[7 empty] | 機器表 |  | ・ | 納品仕様書
[7 empty] | 設備図 |  | ・ | 試験成績書
|  |  | ② 全熱交換器の仕様、設置状況 |  |  |  | 仕様書 |  | Ａ・Ｂ・Ｃ |  |  |  | 適・不適
[7 empty] | 機器表 |  | ・ | 納品仕様書
[7 empty] | 設備図 |  | ・ | 試験成績書
|  |  | ③ 全熱交換器のバイパス制御（自動換気切替機能）の設置 状況 | [5 empty] | Ａ・Ｂ・Ｃ |  |  |  | 適・不適
・
・
|  |  | ④ 予熱時外気取入れ停止制御の設置状況 | [5 empty] | Ａ・Ｂ・Ｃ |  |  |  | 適・不適
・
・
|  |  | ⑤ 2次ポンプの変流量制御の設置状況 | [5 empty] | Ａ・Ｂ・Ｃ |  |  |  | 適・不適
・
・
|  |  | ⑥ 空調機ファンの変風量制御の設置状況 | [5 empty] | Ａ・Ｂ・Ｃ |  |  |  | 適・不適
・
・
| 3.換気設備 |  | ① 換気設備の仕様、設置状況 |  |  |  | 仕様書 |  | Ａ・Ｂ・Ｃ |  |  |  | 適・不適
[7 empty] | 機器表 |  | ・ | 納品仕様書
[7 empty] | 設備図 |  | ・ | 試験成績書
|  |  | ② 送風量制御の設置状況 | [5 empty] | Ａ・Ｂ・Ｃ |  |  |  | 適・不適
・
・
| 4.照明設備 |  | ① 照明器具の消費電力、台数および設置状況 |  |  |  | 仕様書 |  | Ａ・Ｂ・Ｃ |  |  |  | 適・不適
[7 empty] | 機器表 |  | ・ | 納品仕様書
[7 empty] | 設備図 |  | ・ | 試験成績書
|  |  | ② 各種制御の設置状況 【在室検知制御・ﾀｲﾑｽｹｼﾞｭｰﾙ制御・初期照度補正制御・昼光連動調光制 御・明るさ感知による自動点滅制御・照度調整調光制御】 |  |  |  | 仕様書 |  | Ａ・Ｂ・Ｃ |  |  |  | 適・不適
[7 empty] | 機器表・制御図 |  | ・ | 納品仕様書
[7 empty] | 設備図 |  | ・ | 試験成績書
| 5.給湯設備 |  | ① 熱源機器の仕様、設置状況 |  |  |  | 仕様書 |  | Ａ・Ｂ・Ｃ |  |  |  | 適・不適
[7 empty] | 機器表 |  | ・ | 納品仕様書
[7 empty] | 設備図 |  | ・ | 試験成績書
|  |  | ② 給湯配管の保温の仕様、設置状況 |  |  |  | 仕様書 |  | Ａ・Ｂ・Ｃ |  |  |  | 適・不適
[7 empty] | 機器表 |  | ・ | 納品仕様書
[7 empty] | 設備図 |  | ・ | 試験成績書
|  |  | ③ 節湯器具の仕様、設置状況 |  |  |  | 仕様書 |  | Ａ・Ｂ・Ｃ |  |  |  | 適・不適
[7 empty] | 機器表 |  | ・ | 納品仕様書
[7 empty] | 設備図 |  | ・ | 試験成績書
| 6.昇降機設備 |  | 昇降機の仕様、設置状況 |  |  |  | 仕様書 |  | Ａ・Ｂ・Ｃ |  |  |  | 適・不適
[7 empty] | 昇降機図 |  | ・ | 納品仕様書
[9 empty] | ・ | 試験成績書
| 7.太陽光発電設備（売電分を除く） |  | 太陽光発電の仕様、設置状況 |  |  |  | 仕様書 |  | Ａ・Ｂ・Ｃ |  |  |  | 適・不適
[7 empty] | 太陽光発電図 |  | ・ | 納品仕様書
[9 empty] | ・ | 試験成績書
[注意]
1.本様式は、「モデル建物法」により建築物エネルギー消費性能基準への適合性を確認した建築物に係る工事監理を対象としています。
2.計算対象となる設備等が無い場合は、当該設備等に係る項目の記載は不要です。
3.「照合を行った設計図書」の欄は、建築物省エネ法施行規則第1条第1項に規定する図書のうち、工事監理で照合を行った図書を記載してください。
4.「確認方法」の欄は、A・B・Cのうち、該当するものを○で囲んでください。Cに該当する場合は、確認に用いた具体的な書類を記載してください。
A：目視による立会確認 B:計測等による立会確認 C:施工計画書・試験成績書等による確認
注：設計方法で書式が異なります
設置されていない 機器の欄は、 記載不要。

## 省エネ計画との整合方法
省エネ基準工事監理報告書
（モデル建物法）
[8 empty] | 年 | 月 |  | 日
様
工事監理を報告します。
この管理報告書及び添付図書に記載の事項は、事実に相違ありません。
[6 empty] | 工事監理者 |  |  |  |  | 印
報告内容（以下の項目について申請図書の通り施工されたことを報告します。）
| 項 目 |  | 報 告 事 項 |  |  |  | 照合を行った 設計図書 | 確認方法 |  | 確認結果
| 1.外皮 |  | ① 断熱材の仕様、設置状況 |  |  |  |  | Ａ・Ｂ・Ｃ |  | 適・不適
・
・
|  |  | ② 窓の仕様、設置状況 （ブラインドボックス、庇の設置状況を含む） |  |  |  |  | Ａ・Ｂ・Ｃ |  | 適・不適
・
・
| 2.空気調和設備 |  | ① 熱源機の仕様、設置状況 |  |  |  |  | Ａ・Ｂ・Ｃ |  | 適・不適
・
・
|  |  | ② 全熱交換器の仕様、設置状況 |  |  |  |  | Ａ・Ｂ・Ｃ |  | 適・不適
・
・
|  |  | ③ 全熱交換器のバイパス制御（自動換気切替機能）の設置 状況 |  |  |  |  | Ａ・Ｂ・Ｃ |  | 適・不適
・
・
|  |  | ④ 予熱時外気取入れ停止制御の設置状況 |  |  |  |  | Ａ・Ｂ・Ｃ |  | 適・不適
・
・
|  |  | ⑤ 2次ポンプの変流量制御の設置状況 |  |  |  |  | Ａ・Ｂ・Ｃ |  | 適・不適
・
・
|  |  | ⑥ 空調機ファンの変風量制御の設置状況 |  |  |  |  | Ａ・Ｂ・Ｃ |  | 適・不適
・
・
| 3.換気設備 |  | ① 換気設備の仕様、設置状況 |  |  |  |  | Ａ・Ｂ・Ｃ |  | 適・不適
・
・
|  |  | ② 送風量制御の設置状況 |  |  |  |  | Ａ・Ｂ・Ｃ |  | 適・不適
・
・
| 4.照明設備 |  | ① 照明器具の消費電力、台数および設置状況 |  |  |  |  | Ａ・Ｂ・Ｃ |  | 適・不適
・
・
|  |  | ② 各種制御の設置状況 【在室検知制御・ﾀｲﾑｽｹｼﾞｭｰﾙ制御・初期照度補正制御・昼光連動調光制 御・明るさ感知による自動点滅制御・照度調整調光制御】 |  |  |  |  | Ａ・Ｂ・Ｃ |  | 適・不適
・
・
| 5.給湯設備 |  | ① 熱源機器の仕様、設置状況 |  |  |  |  | Ａ・Ｂ・Ｃ |  | 適・不適
・
・
|  |  | ② 給湯配管の保温の仕様、設置状況 |  |  |  |  | Ａ・Ｂ・Ｃ |  | 適・不適
・
・
|  |  | ③ 節湯器具の仕様、設置状況 |  |  |  |  | Ａ・Ｂ・Ｃ |  | 適・不適
・
・
| 6.昇降機設備 |  | 昇降機の仕様、設置状況 |  |  |  |  | Ａ・Ｂ・Ｃ |  | 適・不適
・
・
| 7.太陽光発電設備（売電分を除く） |  | 太陽光発電の仕様、設置状況 |  |  |  |  | Ａ・Ｂ・Ｃ |  | 適・不適
・
・
[注意]
1.本様式は、「モデル建物法」により建築物エネルギー消費性能基準への適合性を確認した建築物に係る工事監理を対象としています。
2.計算対象となる設備等が無い場合は、当該設備等に係る項目の記載は不要です。
3.「照合を行った設計図書」の欄は、建築物省エネ法施行規則第1条第1項に規定する図書のうち、工事監理で照合を行った図書を記載してください。
4.「確認方法」の欄は、A・B・Cのうち、該当するものを○で囲んでください。Cに該当する場合は、確認に用いた具体的な書類を記載してください。
A：目視による立会確認 B:計測等による立会確認 C:施工計画書・試験成績書等による確認
計算結果：「様式Ｇ 昇降機入力シート」
省エネ計画の内容との整合方法
計算結果：「様式Ｂ-２ 断熱仕様入力シート」
計算結果：「様式Ｃ-１ 空調熱源様入力シート」
計算結果：「様式Ｂ-３ 断熱仕様入力シート」
計算結果：「２.当該建築物の仕様」 （２）空気調和設備の仕様 Ｂ「外気処理」全熱交換器
計算結果：「様式Ｃ-２ 空調外気処理入力シート」 ⑦全熱交換器の自動切換機能の有無
計算結果：「様式Ｃ-２ 空調外気処理入力シート」 ⑧予熱時外気取り入れ停止の有無
計算結果：「２.当該建築物の仕様」 （２）空気調和設備の仕様 Ｃ「二次ポンプ」
計算結果：「２.当該建築物の仕様」 （２）空気調和設備の仕様 Ｃ「空調機」
計算結果：「様式Ｄ 換気入力シート」
計算結果：「様式Ｄ 換気入力シート」 ⑩送風量制御
計算結果：「様式Ｅ 照明入力シート」
計算結果：「様式Ｆ 給湯入力シート」
計算結果：「様式Ｈ 太陽光発電入力シート」