## Sheet1
年間管理計画表（ 年度）
年 月 日作成
| 維持管理項目 |  |  | 頻度 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | 備考
空 調 | 空調機内外の点検・整備 |  |  | 1回/1月 | [12 empty] | 告示
| 排水受けの点検(清掃) |  |  | 1回/1月 | [12 empty] | 規則
設 備 | 加湿器点検・整備 |  |  | 1回/1月 | [12 empty] | 規則
| 加湿器の清掃 |  |  | 1回/1年 | [12 empty] | 規則
| 冷却塔・冷却水水管の清掃 |  |  | 1回/1年 | [12 empty] | 規則
| 冷却塔の点検・整備 |  |  | 1回/1月 | [12 empty] | 規則
| 空気環境測定 |  |  | 1回/2月 | [12 empty] | 規則
| 粉じん計較正 |  |  | 1回/１年 | [12 empty] | 要領
給 水 設 備 | 貯水槽 | 受水槽･高置水槽清掃 |  | 1回/1年 | [12 empty] | 規則
|  | 給水設備点検・整備 |  | 定期 | [12 empty] | 告示
|  | 貯湯槽内の撹拌・排出 |  | 定期 | [12 empty] | 告示
|  | 水質検査 | 16(11)項目 | 1回/6月 | [12 empty] | 規 則
|  |  | 消毒副生成物等12項目 | 1回/年 | [13 empty] | 6～9月
|  |  | 有機化学物質 | 1回/3年 | [13 empty] | 地下水
|  |  | 全項目51項目 | 使用前
|  |  | 遊離残留塩素等 | 毎日
| 配管 | 管損傷・水漏れ等点検 |  | 定期 | [12 empty] | 告示
|  | 汚水等逆流、吸入点検 |  | 定期 | [12 empty] | 告示
|  | 管洗浄 | [14 empty] | 告示
| 雑用水槽の点検・清掃 |  |  | 随時 | [12 empty] | 規則
| 水質 | pH・臭気・外観・遊離残留塩素 |  | 1回/7日 | [12 empty] | 規則
|  | 濁度・大腸菌 |  | 1回/2月 | [12 empty] | 規則
排 水 設 備 | 排水槽（汚水槽、阻集器等）の清掃 |  |  | 1回/6月 | [12 empty] | 規則
| 排水槽等の点検 |  |  | 定期 | [12 empty] | 告示
ねずみ | 生息状況調査等 |  |  | 1回/6月 | [12 empty] | 規則
| ※発生しやすい箇所（食料取扱区域等） |  |  | ※1回/２月 | [12 empty] | 告示
清 掃 | 日常清掃 |  |  | 毎日 | [12 empty] | 規則
| 大掃除 |  |  | 1回/6月 | [12 empty] | 規則
| 清掃機械･器具点検 |  |  | 定期 | [12 empty] | 規則
規則：建築物における衛生的環境の確保に関する法律施行規則
告示：空気調和設備等の維持管理及び清掃等に係る技術上の基準（平成15年3月25日厚生労働省告示１１９号）
要領：建築物環境衛生維持管理要領（最終改正 平成26年3月31日健発0331第30号）
例