## 注意事項
保管施設詳細表の作成について（処分業）
以下の注意事項をよく読み、保管施設詳細表に記入してください。
【記入上の注意事項】
| ・ | 「面積」については、廃棄物の保管場所において廃棄物を保管することが可能な面積を記入すること。なお、容器を用いて保管する場合は、容器の底面積の合計値を記入すること。（容器を積み重ねて保管する場合は、一段目の容器の底面積の合計値を記入すること。）
| ・ | 「最大高さ」については、積上げることができる廃棄物の最大の高さを記入すること。
| ・ | 「容量」については、保管場所において保管することが可能な廃棄物の数量の上限値を記入すること。
| ・ | 保管場所欄には、「ヤード」・「倉庫」等、保管に用いる施設について記載すること。
| ・ | 備考欄には、「コンクリート床」・「屋根あり」・「油水分離槽あり」・「流出防止堤あり」・「フレコンバッグ使用」・「ドラム缶使用」・「鉄製」・「ポリエチレン製」等、保管施設の構造や保管に用いる容器、主な材質、その他特記事項について記載すること。
| ・ | 処理前・処理後の区分のため、「（前）、（後）」等と廃棄物名の後に記載すること。
| ・ | 焼却炉を設置している場合、焼却後のばいじん及び燃え殻（焼却灰）についても計算し、記載すること。
| ・ | 保管量（容量）の合計値については、１日あたりの当該処理施設の処理能力の１４日分の値を超えないようにすること。 ただし、建設業に係る廃棄物（木くず、コンクリートの破片（石綿含有産業廃棄物を除く。）、アスファルト・コンクリートの破片であって、分別されたものに限る。）の再生を行う処理施設において再生のために保管する場合については、当該処理施設の処理能力の２８日分（アスファルト・コンクリートの破片については当該処理施設の処理能力の７０日分）の値を超えないようにすること。
【添付書類の注意事項】
| ・ | 敷地内の配置図を添付し、各廃棄物の保管場所の配置を図示すること（番号表示可）。
| ・ | 廃棄物の保管場所ごとの平面図、構造図等を添付し、面積・容量の算出式を記載すること。
【保管上の注意事項】
| ・ | 収集運搬業の保管場所がある場合は、処分業の保管場所の廃棄物と混合しないようにすること。
| ・ | 飛散・流出・地下浸透・悪臭等の対策を講じること。

## 処分業（様式）
産業廃棄物保管施設詳細表(処分業)
№ | 保管を行う 産業廃棄物名 | 保管能力 |  |  | 保管場所 | 備考欄
|  | 面積 （㎡） | 最大高さ （ｍ） | 容量 （㎥） | 施設 | 構造・容器・材質等
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
| 合計値 | 0 | － | 0

## 特別管理処分業（様式）
特別管理産業廃棄物保管施設詳細表(処分業)
№ | 保管を行う 産業廃棄物名 | 保管能力 |  |  | 保管場所 | 備考欄
|  | 面積 （㎡） | 最大高さ （ｍ） | 容量 （㎥） | 施設 | 構造・容器・材質等
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
| 合計値 | 0 | － | 0

## 処分業（記載例）
（記載例）
産業廃棄物保管施設詳細表(処分業)
№ | 保管を行う 産業廃棄物名 | 保管能力 |  |  | 保管場所 | 備考欄
|  | 面積 （㎡） | 最大高さ （ｍ） | 容量 （㎥） | 施設 | 構造・容器・材質等
1 | 廃酸(中和前) | 3.14 | 1 | 3 | ヤード | コンクリート床、流出防止提あり、 タンク（ポリエチレン製）使用
2 | 廃液（中和後） | 3.14 | 1 | 3 | ヤード | コンクリート床、流出防止提あり、 タンク（ポリエチレン製）使用
3 | 廃プラスチック類 （破砕前） | 10 | 1 | 10 | ヤード | コンクリート床、 フレコンバッグ使用
4 | 廃プラスチック類 （破砕後） | 10 | 1 | 10 | ヤード | コンクリート床、 フレコンバッグ使用
5 | 木くず （破砕前） | 13.68 | 0.9 | 12 | ヤード | コンクリート床、屋根あり、 アームロール（鉄製）使用
6 | 木くず （破砕後） | 13.68 | 0.9 | 12 | ヤード | コンクリート床、屋根あり、 アームロール（鉄製）使用
7 | 廃プラスチック類 （焼却前） | 10 | 1 | 10 | ヤード | コンクリート床、 フレコンバッグ使用
8 | 木くず （焼却前） | 8 | 1 | 8 | ヤード | コンクリート床、屋根あり、 アームロール（鉄製）使用
9 | 燃え殻 | 10 | 1 | 10 | ヤード | コンクリート床、 フレコンバッグ使用
10 | ばいじん | 10 | 1 | 10 | ヤード | コンクリート床、 ボックス（鉄製）及びフレコンバッグ使用
11
12
13
14
15
| 合計値 | 91.64 | － | 88

## 特別管理処分業（記載例）
（記載例）
特別管理産業廃棄物保管施設詳細表(処分業)
№ | 保管を行う 産業廃棄物名 | 保管能力 |  |  | 保管場所 | 備考欄
|  | 面積 （㎡） | 最大高さ （ｍ） | 容量 （㎥） | 施設 | 構造・容器・材質等
1 | 廃酸(中和前) | 3.14 | 1 | 3 | ヤード | コンクリート床、流出防止提あり、 タンク（ポリエチレン製）使用
2 | 廃液（中和後） | 3.14 | 1 | 3 | ヤード | コンクリート床、流出防止提あり、 タンク（ポリエチレン製）使用
3 | 感染性廃棄物 （焼却前） | 3.15 | 1.1 | 2.4 | 冷蔵施設 | 金属製、 密閉容器（プラスチック製）使用
4 | 燃え殻 | 10 | 1 | 10 | ヤード | コンクリート床、 フレコンバッグ使用
5 | ばいじん | 10 | 1 | 10 | ヤード | コンクリート床、 ボックス（鉄製）及びフレコンバッグ使用
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
| 合計値 | 29.43 | － | 28.4