## 迫排水機場・川平樋管
【様式4-1】
|  |  | 排水施設点検整備記録表（甲） | [9 empty] | 樋門・樋管点検整備記録表（甲）
|  |  |  | （月 点 検 Ａ） | [9 empty] | （年点検Ａ）
施 設 名 | 100 | 迫排水機場 |  |  | 点検年月日 |  | 令和 | 年 月 日 |  |  | 施 設 名 |  |  |  | 点検年月日 |  | 令和 | 年 月 日
天 候 |  |  |  |  | 操作員氏名 | [5 empty] | 天 候 |  |  |  | 操作員指名 |  |  |  | 印
[6 empty] | 〔記入例〕 | ○：異常なし ×不良不足
点検個所 | 点 検 内 容 |  |  | 点検方法 |  | 点 検 結 果 |  |  |  |  | 点検個所 | 点 検 内 容 |  | 点検方法 |  | 点 検 結 果
[6 empty] | №1 | №2 | №3 | №4 | №5 | [5 empty] | №1 | №2 | №3 | №4 | №5
機場出入口 | 施錠の有無 |  |  | 目 視
| 破損の有無 |  |  | 〃
構造物本体 | クラック・傾斜・破損の有無 |  |  | 〃
及 び | 施錠の有無 |  |  | 〃
建 屋 | 雨漏り、ガラス破損の有無 |  |  | 〃
休 憩 室 | 外観異常の有無 |  |  | 〃
受配電設備 | 外観異常の有無 |  |  | 〃
| 盤計器異常の有無 |  |  | 目 視
発電設備 | 外観異常の有無 |  |  | 目 視
| 燃料小出槽油量確認 |  |  | 〃
| 冷却水槽水面確認 |  |  | 〃
| エンジン潤滑油量確認 |  |  | 目視・ランプテスト
| 盤計器・表示灯異常の有無 |  |  | 目視（油面計又は観測棒）
屋外発電機 | 外観異常の有無 |  |  | 目 視
| エンジン潤滑油量確認 |  |  | 目視・ランプテスト
| 盤計器・表示灯異常の有無 |  |  | 目視（油面計又は観測棒）
制御監視室 | 外観異常の有無 |  |  | 目 視
| 盤計器・表示灯異常の有無 |  |  | 目視・ランプテスト
ﾎﾟﾝﾌﾟ及び補機 | 外観異常の有無 |  |  | 目 視
| 機側操作盤計器・表示灯異常の有無 |  |  | 目視・ランプテスト
除塵設備 | 外観異常の有無 |  |  | 目 視
| 機側操作盤計器・表示灯異常の有無 |  |  | 目視・ランプテスト
天井クレーン | 外観異常の有無 |  |  | 目 視
燃料貯油槽 | 外観異常・油漏れの有無 |  |  | 目 視
自然排水及び | 別途樋管樋門の要領による
吐出ゲート
導水路 | 外観異常、ゴミ等の有無 |  |  | 目 視
調圧水槽 | 〃 〃 |  |  | 〃
外 柵 | 外観異常の有無 |  |  | 〃
清 掃
【様式4-3】
樋門・樋管点検整備記録表（甲）
（月 点 検 Ａ）
施 設 名 | 100 | 川平樋管（迫排水機場） |  |  | 点検年月日 |  | 令和 | 年 月 日
天 候 |  |  |  |  | 操作員指名
[6 empty] | 〔記入例〕 | ○：異常なし ×不良不足
点検個所 | 点 検 内 容 |  |  | 点検方法 |  | 点 検 結 果
[6 empty] | №1 | №2 | 記 事
管 理 橋 | 外観異常の有無 |  |  | 目 視
| 施錠の有無 |  |  | 〃
階 段 | 外観異常の有無 |  |  | 〃
| 施錠の有無 |  |  | 〃
開閉機建屋 | 破損の有無 |  |  | 〃
| 施錠の有無 |  |  | 〃
| 雨漏りガラス破損の有無 |  |  | 〃
扉 体 | 外観異常の有無 |  |  | 〃
戸 当 り | 外観異常の有無 |  |  | 〃
開 閉 機 | 外観異常の有無 |  |  | 〃
及び | グリース給油確認 |  |  | 〃
ｴﾝｼﾞﾝ（電動機） | エンジン冷却水量確認 |  |  | 〃
| 機側盤計器・表示灯の有無 |  |  | 目視・ランプテスト
高 欄 | 外観異常の有無 |  |  | 目 視
防 護 柵 | 外観異常の有無 |  |  | 〃
構造物本体 | クラック・傾斜・破損の有無 |  |  | 〃
取 付 護 岸 | クラック・破損の有無 |  |  | 〃
量 水 標 | 破損の有無 |  |  | 〃
付近上下流 | ゴミ等の堆積 |  |  | 〃
清 掃