## 【様式A-4】入札価格内訳書
様式A-4 入札価格内訳書
（単位：円）
|  | 計 | 算定根拠
調査・設計
基本設計業務費
実施設計業務費
調査費
各種申請
その他
調査・設計合計
工事監理
工事監理業務費
その他
工事監理合計
建設工事
１．直接工事費
(1) 建築工事
直接仮設工事
地業工事
土工事
躯体工事
外装工事
内装工事
外構工事（駐輪場を含む）
駐車場整備工事
その他
建築工事小計
(2) 電気設備工事
電力設備工事
発電設備工事
通信・情報設備工事
外構工事（駐輪場を含む）
駐車場整備工事
その他
電気設備工事小計
(3) 機械設備工事
空調･換気設備
給排水衛生設備
ガス設備工事
消防設備
外構工事（駐輪場を含む）
浄化槽設備工事
その他
機械設備工事小計
(4) 昇降機設備工事
昇降機設備
その他
昇降機工事小計
(5) 集会室設置工事
集会室設置（建築・電気・機械）
その他
集会室設置工事小計
直接工事費合計
うち材料費
うち労務費
２．諸経費等
共通仮設費
純工事費
現場管理費
うち法定福利費の事業者負担額
うち建退協制度の掛金
工事原価
うち安全衛生経費
一般管理費
建設工事費合計
【備考】
※１： | 項目は適宜、追加及び削除して下さい。
※２： | 施設毎に内訳を記入することが困難な項目については、必要に応じセルを結合する等、工夫して下さい。
※３： | 各項目とも、項目名のみでは説明が不十分な場合は、算定根拠欄に内容を具体的に記載して下さい。
※４： | 金額は、千円未満を四捨五入して下さい。
※５： | 金額が、様式A-3と整合がとれていることを確認して下さい。

## 【様式Ｆ-1】計画概要（参考項目）
様式Ｆ-1 計画概要（参考項目）
■施設計画の概要
項 目 | 内 容 |  | 備 考
構造種別 | ○○造
地業 | ○○工法
基礎 | ○○基礎
免震・制震・耐震の種別 | ○○構造
耐火建築物等種別 | ○○建築物
階数（地下・地上） | 地上○階
建物の高さ | ○○○ｍ
最高の高さ | ○○○ｍ
敷地面積 | ㎡
建築面積 | ㎡
延べ面積 | ㎡
建ぺい率 | ○○％
容積率 | ○○％
駐車台数 | ○○台
駐輪台数 | ○○台
給水方式 | ○○方式
浄化槽の処理対象人員 | ○○人
*面積は小数点以下第3位を四捨五入し、小数点以下第2位まで記載して下さい。
*面積や高さ等の数値は図面等で確認できるようにして下さい。
*棟ごと、施設ごとに内容が異なる項目については、それぞれがわかるように記載してください。
■施設別の諸室計画（各階の諸室、天井高及び床面積）
（１）復興市営住宅
項目 | 戸数 | 床面積（建築基準法）(㎡) | 床面積（公営住宅法）(㎡) | 床面積の算定式
1DK/1LDK | ○戸 | ○○㎡ | ○○㎡ | 面積表による
2DK/2LDK | ○戸 | ○○㎡ | ○○㎡ | 面積表による
3DK/3LDK | ○戸 | ○○㎡ | ○○㎡ | 面積表による
集会室 | ー | ○○㎡ | ○○㎡ | 面積表による
共用部 | ー | ○○㎡ | ○○㎡ | 面積表による
合計 |  | ○○㎡ | ○○㎡
（２）駐輪場
項目 | 数量 | 天井高(m) | 床面積(㎡) | 床面積の算定式
駐輪場 | 1か所 | ○○ｍ | ○○㎡ | 面積表による
合計 |  | － | ○○㎡
*面積は小数点以下第3位を四捨五入し、小数点以下第2位まで記載して下さい。
*面積高さ等の数値は図面等で確認できるようにして下さい。
*本表にない項目については適宜追加してください。また、必要に応じて行を追加して下さい。

## 【様式H-1】基礎審査項目チェックシートⅠ
様式H-1 基礎審査項目チェックシートⅠ（要求水準書）
業務仕様 確認書
・｢提案書｣の提案内容が，下記に示されている「要求水準書及び添付資料」の確認事項を満たす内容となっているか確認してください。
・｢提案書｣で業務仕様が満たされている事が確認可能な事項は，その内容が示されている様式No（複数可）を記載し応募者確認欄に○を，指定がある場合は具体的な数値を記載してください。
・｢提案書｣に業務仕様を満たしているという具体的な記載がない場合は，実現可能という事を確認の上，応募者確認欄に“実現可能”と記載してください。
項目等 |  |  | 確認事項 | 様式 Ｎｏ | 応募者 確認
第２ 事業実施に当たっての基本的事項
２ 事業スケジュール （予定） |  |  | 本事業のスケジュールは、概ね下表のとおりとする。
※入居開始は、本市が令和10 年 1 月より実施する予定。
３ 業務範囲 |  |  | 本事業において事業者が実施する業務範囲は、次のとおりとする。
| (1)設計業務 |  | ア 調査業務（測量調査、地質調査、電波障害調査、周辺家屋調査など事業者が必要とする調査）
イ 整備住宅等の基本設計、実施設計業務（外構設計含む）
ウ 設計住宅性能評価の取得
エ 設計段階における各種申請手続き
オ その他上記の業務を実施する上で必要な関連業務
| (2)建設業務 |  | ア 整備住宅等の建設工事 （外構工事含む）
イ 建設住宅性能評価の取得
ウ 整備住宅等の化学物質の室内濃度測定
エ 整備住宅等の完成確認及び引渡し
オ 建設段階における各種申請手続き
カ 近隣対応・対策業務
キ 交付金・補助金等申請関係書類の作成支援
ク 入居に必要な資料作成業務（パンフレット、施設の利用説明書等）
ケ その他上記の業務を実施する上で必要な関連業務
| (3)工事監理業務 |  | ア 整備住宅等の建設に関する工事監理
イ その他上記の業務を実施する上で必要な関連業務
５ 事業者による事業実施状況のセルフモニタリング |  |  | 事業者は、設計、建設及び工事監理等のすべての業務について、次の方法によりセルフモニタリングを行い、確認結果を本市に報告するものとする。
ア 事業者が実施する業務の水準を維持改善するよう、事業者自らセルフモニタリングを実施すること。
イ 事業者は、実際に提供するサービスが要求水準書及び事業提案書に示された水準を達成しているか否かを確認するための基準を設定すること。また、すべての基準は、合致しているか否かで判断できるよう設定すること。
ウ 要求水準書、事業提案書の内容及び本市が実施するモニタリングとの連携に十分配慮して、セルフモニタリングの項目、方法等を提案すること。セルフモニタリングの内容については、協議の上設定する。
エ 設計・建設・工事監理の中間段階、基本設計完了時、実施設計完了時、竣工引き渡し時において、セルフモニタリングを実施し、本市にモニタリング報告書を提出すること。モニタリング報告書には、次の内容を記載すること。
(ｱ) 要求水準書及び事業提案書との整合性の確認結果
(ｲ) モニタリングの実施状況、自らの達成度や成果等についての分析・評価
(ｳ) モニタリングを行った結果、発見した不具合、改善点等
(ｴ) 要求水準未達が発生した場合、その内容、時期、影響、対応状況等
(ｵ) 要求水準未達が発生した場合の改善方策
第３ 事業実施に関する要求水準
１ 施設整備の基本方針 |  |  | 本事業では、以下の基本方針を念頭に業務を遂行するものとする。
| (1)本事業の目的 |  | 令和7年11月18日に発生した大規模火災の被災者のうち、自力で住宅再建が困難な世帯に対し、整備住宅等を建設することで、居住の安定及び地区内のコミュニティの再生を図るものである。 設計・施工一括発注方式により実施し、民間企業の参加を広く求め、本市の求める要望等に最も適した提案を採用し、より効率的かつ効果的に質の高い公共サービスの提供を図ることを目的とする。
(2) 整備の目的・方向性
|  | ア 被災者が安定した生活を早期再開できる住宅整備 | ・工法の効率化、建築物の構造計画の提案等により、品質を確保しつつ、工期短縮を図る計画を行う。（設計段階）
・効率的な施工手順等により、品質を確保しつつ、工期短縮を図る計画を行う。（建設段階）
・工程の進捗管理や工程調整（フォローアップ）を踏まえた施工管理を行う。
|  | イ 入居者の構成を踏まえた使いやすさ、住みやすさへの配慮 | ・高齢者が多い（老年人口割合 約70％）ことを踏まえた動線計画及び住戸計画とする等、住みやすさに配慮した住環境計画を行うとともに、コミュニティを育む仕掛けづくりを行う。
・日常の清掃や除草等の入居者による作業について、経済性と容易性に配慮した維持管理計画を行う。
|  | ウ 建物の維持管理への配慮 | ・海岸付近の建築計画であることを踏まえた建築物の構造計画及び仕上げ・外装（外断熱の採用を含む）等の計画を行う。
・外壁・屋上の仕上げに対するイニシャルコスト及びランニングコスト（45年程度）の検討を行い、経済性と耐候性や耐久性に配慮した建築計画を行う。
・設備機器や配管ルート等の点検・更新について、経済性と容易性に配慮した設備計画を行う。
|  | エ 事業実施における地元貢献 | ・地域材及び地元企業の建材の活用や市内企業による協力業者の参画等、地元経済への貢献に配慮した、建築計画及び施工体制の確立を図る。
・本事業の設計や建設を通じて、入居予定者や地元住民との交流・連携を図る等、地元貢献に配慮した事業計画を行う。
２ 施設計画に関する要求水準 |  |  | 本事業の施設計画に関する要求水準は次に示すとおりである。なお、整備住宅等の設計に当たっては、別紙 1「施設設計要領」の各項目に基づくこと。特に規定のない場合は、公共住宅建設工事共通仕様書による。 なお、別紙 1「施設設計要領」は整備住宅等の最低限の水準を示したものであり、その他の性能を求める基準において、当該水準を上回る水準が求められている場合は、その水準を確保すること。さらに、事業者による提案において、当該水準を上回る水準を確保し、かつ維持や保守管理運営コスト等の上昇が伴わない提案については、これを制限するものではない。ただし、指定された事項については、それに従うこと。
(1)計画全般に関して事業者に求める事項
|  | ア 施工計画 | ・ 本事業は、被災者の住み慣れた地域での早期の生活再開を目指すものであるため、建設工事にあたり、工事手順及び工法の効率化により、品質を確保しつつ、工期短縮を図ること。
| (2)施設構成 |  | 整備住宅等の施設構成は以下に示すとおりである。
| (3)住棟配置 |  | 住棟の配置計画については、以下の点に留意すること。
ア 住棟形式は、大分県公営住宅整備指針による共同住宅とし、階数は必要戸数が確保できる階数（原則３階建て）とする。
イ 住棟周囲の日当たりに配慮すること。
ウ 建物へのアクセスは、歩車道分離を明確化し、段差のない動線計画に配慮すること。
(4)住戸数及び住戸構成
|  | ア 住戸数 | 34戸を整備する。 あわせて、3DK（3LDK）タイプの面積以上を確保した集会室を整備する。
|  | イ 住居構成 | 住戸タイプ別の面積及び戸数は次のとおりとする。また、住居構成については、以下の点に留意すること。
・計画戸数のうち、3戸以上（各住戸タイプ1戸ずつ以上）を車椅子対応住戸として計画すること。
・住戸タイプは、左右反転タイプを除き、各タイプ同一の間取りを原則とする。
・入居者の生活スタイルの変化に対応できるフレキシブルな間取りが望ましい。
・将来的に住戸タイプを柔軟に変更することが可能な計画が望ましい。 （例：1DK+1DK → 3LDK）
注1） 住戸専用面積は、壁芯計算とする。住戸専用面積に、住戸内のPSの面積を含めるが、バルコニー、窓下室外機置場、アルコーブ並びに共用部分から使用するPS及びメーターボックスの面積を含めないこと。
注2） 住戸タイプごとの計画戸数は、配置計画上やむを得ない場合、1DK（1LDK）は6～8戸、2DK（2LDK）は13～17戸、3DK（3LDK）は11～13戸を許容範囲とする。
| (5)住棟の必要室 |  | 本事業においては、以下の諸室等を整備すること。
|  | ・住棟専用部 | 玄関、玄関ホール（廊下）、台所、食事室、居室、浴室、洗面・脱衣室、便所、収納、各住戸専用バルコニー
|  | ・住棟共用部 | エントランスホール、EV、共用廊下、階段、屋上への階段室、屋上避難スペース、集会室
３ 設計業務に関する要求水準
(1)調査業務
|  | ア 測量調査 | （ｱ）本事業で事業者が必要と判断し実施する測量調査は、適宜実施すること。
（ｲ）事業者の計画により該当土地の分筆及び地目変更登記等が必要となった場合は、必要となる地積測量図、土地調査書及び写真等を作成すること。なお、上記図面等の作成及び当該登記にかかる現地立会いは土地家屋調査士が行うこと。
（ｳ）測量調査は、敷地調査共通仕様書（国土交通省 令和４年３月１４日改定版）に基づいて実施すること。
|  | イ 地質調査 | （ｱ）別添資料③「地質調査結果」は事業者の責任において使用すること。それ以外に本事業で事業者が必要と判断し実施する地質調査は、適宜実施すること。
|  | ウ 電波障害調査 | （ｱ）本事業で事業者が必要と判断し実施する電波障害調査は、必要な時期に適切に実施すること。なお、建設の前後に電波測定車等を用いて周辺の電波を測定すること。
（ｲ）工事施工中及び工事完了後において、必要となった電波障害対策工事は、事業者の責任及び費用において、共同アンテナの設置や受信局変更等による電波障害対策を速やかに実施すること。
|  | エ 周辺家屋調査 | (ｱ) 本市は、事業着手前に、周辺家屋調査を行う予定である。それ以外に、建設工事に伴い周辺家屋等に毀損等を及ぼすおそれがある場合は、工事着手前の必要な時期に周辺家屋調査を行い、調査結果に基づき必要な対策を講じること。
|  | オ その他事業者が必要とする調査 | （ｱ）電波障害調査及び周辺家屋調査等に限らず、本事業を実施することにより周辺地域に影響を及ぼすおそれがある場合には、事業者は自らの責任及び費用において、法令を遵守の上、必要に応じて適切に、周辺地域に及ぼす影響についての調査、分析及び対策を講じること。
(2)基本設計、実施設計
ア 事業者は、本契約の締結後速やかに、提案書に基づき整備住宅等の整備に係る基本設計を行い、完了後に本市の確認を受けなければならない。
イ 基本設計は「第３ ２ 施設計画に関する要求水準」に基づき行うこと。
ウ 整備住宅等の整備に係る実施設計の着手は、基本設計完了の確認を受けた後とする。
エ 実施設計は「第３ ２ 施設計画に関する要求水準」に基づき行うこと。
(3)設計住宅性能評価の取得等
|  | ア 要求性能 | （ｲ）「住宅の品質確保の促進等に関する法律」に基づく性能表示を行うこと。
（ｳ）要求性能は、別紙 1「施設設計要領」に示す等級以上とすること。
|  | イ 住宅性能評価の取得 | (ｱ) 指定住宅性能評価機関より、設計住宅性能評価書及び建設住宅性能評価書の交付を受けること。
(ｲ) 評価結果が別紙 1「施設設計要領」に示す等級以上であることを確認し、本市に報告するとともに、評価書を提出すること。
(4)設計段階における各種申請手続
ア 計画通知ほか各種申請等、設計段階における関係官公署等への手続き等は、遅滞なく行うこと。
イ 上記における申請料及び手数料を負担すること。
(5)本市によるモニタリング
ア 事業者は、設計業務着手前に設計に関する工程表及び業務計画書を本市に提出し、本市が要求したスケジュール等に適合していることの確認を受けること。
イ 事業者は、必要に応じ資料等を本市に提示し、要求水準等が反映されていることの確認を受けること。
ウ 事業者は、基本設計及び実施設計の中間段階、各完了時にセルフモニタリングを実施後、設計図書を本市に提出し、本市が要求した性能等に適合していることの確認を受けること。なお、提出する設計図書は、本市の確認及び事業者と協議する相当な期間を設け、積算、工事施工及び会計検査の受検等に支障のないものとすること。
エ 設計の状況について、事業者は、本市の求めに応じて随時報告を行うこと。
(6)その他関連事項
ア 設計業務は、本市との十分な打合せにより実施するものとし、打合せの結果は記録等により適宜本市に報告すること。
イ 本市は基本設計及び実施設計の内容に対し、工期及びサービスの対価の支払額の変更を伴わず、かつ事業者の提案主旨を逸脱しない範囲で、変更を求めることができるものとする。
ウ 設計に関し関係官公署と協議を行ったときは、その内容を本市に報告すること。
エ 本市は、上記の報告の受領、確認の実施により、設計の全部又は一部について何ら責任を負担するものではない。
オ 要求される性能が確実に設計に反映されるよう、余裕を持ったスケジュール管理を行うこと。
４ 建設業務に関する要求水準
| (1) 整備住宅等の建設工事 |  | 実施設計に基づき、下記に留意し施工を行うこと。
|  | ア 施工管理 | (ｱ) 建設工事を実施する範囲を仮囲いで確実に区画を行い、区画外に建築資材の仮置き、駐車を生じさせないこと。
(ｲ) 工程については、要求される性能が確実に確保される工事計画とし、事業スケジュールに遅れが生じないよう適切に管理すること。ただし、やむを得ず、工期に変更が生じる場合は、設計・施工請負契約書の規定に従い所定の手続きを行うものとする
(ｳ) 建設業法に基づき、技術者を適正に配置することとし、着工前にその者の氏名、有する資格など必要な事項について本市に届け出ること。
(ｴ) 関係法令及び工事の安全等に関する指針等を遵守し、設計図書、工程表及び施工計画書等に従って工事を実施すること。
|  | イ 安全対策 | （ｱ）工事現場内の事故等災害の発生に十分留意するとともに、周辺地域へ災害が及ばないよう、万全の対策を講じること。
（ｲ）工事車両の通行については、あらかじめ周辺道路の状況を把握し、事前に道路管理者等と打合せを行い、運行速度や適切な誘導員の配置、案内看板の設置や道路の清掃等、十分に配慮すること。
（ｳ）工事車両通行道路には、工事標識、交通整理員等を配し、交通安全に十分注意すること。
|  | ウ 廃棄物対策 | （ｱ）発生する建設廃棄物を処理する場合、「建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律（建設リサイクル法）」及び｢廃棄物の処理及び清掃に関する法律｣を遵守し適正に処理すること。
（ｲ）発生する建設廃棄物の処理施設は、「廃棄物処理法により許可を受けた施設」とすること。
(2)建設住宅性能評価の取得
ア 住宅性能評価については、「３ 設計業務に関する要求水準」を確認し、取得すること。
(3)建設段階における各種申請手続
ア 建設段階における関係官公署等への手続き等は、遅滞なく行うこと。
イ 上記における申請料（水道負担金を含む）を負担すること。
ウ 九州電力、NTT等の電柱について支障移転を行う場合や、新築時に負担金が発生した場合は費用負担を行うこと。
エ 建設工事に関し、関係官公署と協議を行ったときは、その内容を本市に報告すること。
オ 本市は、上記の報告の受領、確認の実施により、建設工事の全部又は一部について何ら責任を負担するものではない。
(4)化学物質の室内濃度調査
ア 室内空気中の化学物質の室内濃度測定を行い、室内空気質の状況が厚生労働省の示す濃度指針値以下であることを確認し、本市に報告すること。
イ 調査の実施については、別紙 2「化学物質室内濃度調査要領」の内容を遵守すること。
(5)完工検査
ア 事業者の責任及び費用において、整備住宅等の完工検査及び設備・器具等の試運転検査等を実施すること。
イ 事業者は、検査実施に当たり、事前に本市に通知することとし、本市は、完工検査及び設備・器具等の試運転検査等に立ち会うことができるものとする。
ウ 事業者は、完工検査及び設備・器具等の試運転検査等の結果を必要に応じて検査済証、保証書その他の検査結果に関する書面の写しを添えて報告すること。
(6)本市によるモニタリング
ア 事業者は、建設工事着手前に、工程表及び建設業務計画書を本市へ提出し、本市が要求した事業スケジュール等に適合していること及び要求水準等が反映されていること等の確認を受けること。
イ 事業者は、建設工事の進捗状況及び施工状況等について本市に毎月の定期報告を行い、本市の求めに応じて説明を行うこと。また、本市は事前の通知なしに建設工事に立ち会うことができるものとする。
ウ 事業者は建設工事の期間中、協議の記録、指示事項への対応記録及び立会い状況写真等、本市が行うモニタリングに係る記録を作成し、本市へ定期的に提出し確認を受けること。
エ 事業者は、施工に関する検査又は試験の実施について、事前に本市に通知するものとする。本市はこれらに立ち会うことができるものとする。
オ 事業者は、整備住宅等の施工期間中、本市の求めに応じ中間確認を受けること。
カ 事業者は、建設工事の中間段階及び完了時にセルフモニタリングを実施後、本市へ完了報告を行い、完了状況の確認を受けること。この際、事業者は、施工記録を本市の定めた書式に従って用意すること。
キ 使用する資材については、施工前に本市の確認を受けること。なお、確認する材料については協議を行った上、材料リストを本市へ提出すること。施工計画書と兼ねることは可とする。
５ 工事監理業務に関する要求水準
(1)基本的事項
ア 事業者は、業務の技術上の管理を行う管理技術者を定め、その氏名その他必要な事項を発注者に通知しなければならない。管理技術者を変更したときも、同様とする。なお、管理技術者は、設計業務の技術上の管理技術者と同一の者であってはならない。
イ 工事監理者は、公共住宅建設工事共通仕様書に規定する「監督職員」の業務に準ずる業務を行うものとし、建設業務が要求水準に基づき適切に行われていることを確認すること。
ウ 工事監理者は、建設業務が設計図書等に適合するよう確認するとともに、必要に応じて立会い、検査、工事材料の試験、工場加工組立製作の試験又は検査等を行い、工程管理及び施設の品質管理の確認を行うこと。また、適切な指示を書面等により行うこと。
エ 工事監理者は、実施した業務の内容や工事監理の実施状況が分かる写真・検査結果・その他必要な事項などを記録した監理業務日誌を作成し、毎月の定期報告の際に提出すること。
(2)本市によるモニタリング
ア 本市は、業務実施前に、事業者が作成する業務計画書の確認と工事監理者の資格等について、適格かどうかの確認を行う。
イ 事業者は、工事監理の実施状況について、毎月の定期報告を行うとともに、本市の要求に応じて、適切な方法により説明を行うこと。
ウ 事業者は、工事監理業務の中間段階及び完了時にセルフモニタリングを実施後、セルフモニタリング記録を、本市の定める完成図書の一部として本市に提出しなければならない。
６ その他の業務に関する要求水準
(1)完成確認及び引渡し
ア 本市は、事業者による整備住宅等の完工検査及び設備・器具等の試運転検査等の終了後、以下の方法により完成状況の確認を行い、事業者は、本市に整備住宅等を引き渡すこと。
イ 本市は、事業者の立会いのもとで、完成確認を実施する。
ウ 事業者は、設備・器具等の取扱いに関する本市等への説明を、概要説明書等を用いて「５(5) 完工検査」における試運転とは別に実施すること。
エ 事業者は、本市の完成確認に際し、必要な完成図書一式を提出すること。完成図書一式の内容は、事前に本市に確認すること。
オ 事業者は、本市の完成確認を受けた後、鍵の引渡しをもって整備住宅等の引渡しとする。
(2)近隣及び住民対策・対応
ア 建設工事に先立ち、近隣及び被災者並びに被災エリア自治会に対し工事概要や工程等を十分に説明すること。
イ 建設工事により発生する騒音、振動、排水、臭気、塵埃等、近隣に悪影響等が生じないよう十分配慮すること。やむを得ず補償等が生じた場合は、事業者が誠意をもって解決にあたり、事業の円滑な進捗に努めること。
ウ 隣接する物件や道路等の公共施設等に損傷を与えないよう留意すること。万一、工事中に汚損、破損した場合、事業者の責任及び費用において補修、補償等を行い、公共施設の場合は管理者の承認を得ること。
エ 本事業に関連する車両は、市道 本町西町線（通称 関あじ関さば通り）の通行を避け、近隣住民へ配慮すること。
(3)交付金・補助金等申請関係書類の作成支援
ア 本市が実施する交付金・補助金等申請関係書類の作成に関し、交付・補助対象額及び交付・補助額の算定根拠（施設毎の工事費等の積算内訳書等）に係る各種資料等（位置図、配置図、平面図、面積表等々の指定色別塗り図書類等）の作成など、本市の支援を行うこと。また、会計検査の資料としても十分に活用できるように整理すること。

## 【様式H-1】基礎審査項目チェックシート Ⅱ
様式H-1 基礎審査項目チェックシートⅡ (別紙１ 施設設計要領)
業務仕様 確認書
・｢提案書｣の提案内容が，下記に示されている「要求水準書及び添付資料」の確認事項を満たす内容となっているか確認してください。
・｢提案書｣で業務仕様が満たされている事が確認可能な事項は，その内容が示されている様式No（複数可）を記載し応募者確認欄に○を，指定がある場合は具体的な数値を記載してください。
・｢提案書｣に業務仕様を満たしているという具体的な記載がない場合は，実現可能という事を確認の上，応募者確認欄に“実現可能”と記載してください。
項目等 |  |  | 確認事項 |  |  |  | 様式 Ｎｏ | 応募者 確認
第1 建築
（１）配置計画
| 住棟及び付帯施設等の配置 |  | 敷地周辺の状況、敷地の面積、形状、地形等を考慮して、周辺を含めた住宅の良好な日照、通風、採光、入居者のプライバシー、入居者の利便性、有効なオープンスペ―ス及び屋外の良好な環境等が確保されるよう計画する。
| 住棟 |  | ①住棟の主要な出入口及び歩行者動線となる部分には、落下物防止庇等を設け、落下物への配慮を行うとともに、バルコニー・共用廊下等の付近には落下物対策上有効な空地を設けるよう努める。
②1 階エントランスホール付近に、サービス用車両の一時駐車スペース及び運送車両の停車スペースを確保すること。
| 駐車場 |  | ①屋外平面式駐車場とし、見通しの良い場所に整備する。
②台数は住戸数に対して100％以上とする。
③１台当たりの駐車スペースの大きさは幅2.5ｍ、奥行き5.0ｍ程度とする。
④区画番号（部屋番号）、白線引き及び車止めを設置する。
⑤管理用駐車場（2台）を配置することが望ましい。１台当たりの駐車スペースの大きさは幅3.5ｍ(内、ゼブラ1ｍ)、奥行き5.0ｍ程度とする。
| 駐輪場 |  | ①屋根付き平面式自転車置き場（鉄骨造等）とし、バイク置場と兼用とする。
②台数は住戸数に対して75％程度とする。
③チェーン用バーラックを設置する。
④１台当たりの駐輪スペースの大きさは幅0.6ｍ、奥行き1.9ｍ程度とする。
⑤バイク置場と兼用とする。
| ゴミ置場 |  | ①大分市ごみステーションの設置及び管理に関する要綱に基づき、事前に本市の環境部清掃業務課東部清掃事業所と協議を行い、構造、面積、配置を検討する。
| 設備関連施設 |  | ①受電室、ポンプ室、受水槽、プロパンボンベ庫等を適宜設ける。
| 集会室 |  | ①住棟内に設置することを基本とする。
②規模は、3DK（3LDK）タイプの面積以上を確保する。
③玄関下駄箱、台所、トイレ、収納、照明器具、エアコン（コインタイマー式）を設置する。
④集会室の各部の設計は、高齢者及び障がい者に配慮したものとする。
| その他 |  | ①事業予定地内に歩行者用通路及び道路を適切に整備する。
②必要に応じて事業予定地内の雨水を適切に排出する排水施設を整備する。
③事業予定地周囲には別途工事にて転落防止用のフェンスを設置する。（設置範囲は、別添資料４ 開発計画図を参照のこと）
④緑地（植栽）については計画しない。
（２）基本的性能 |  |  | 基本的性能は下表のとおり確保し、性能評価を取得する。
| 表示すべき事項 |  | 表示方法 |  | 説明する事項
１ 構造の安定に関すること
|  | １－１ ：耐震等級 （構造躯体の倒壊等防止） | 評価方法基準による。 |  | 等級１（建築基準法遵守）
|  | １－２ ：耐震等級 （構造躯体の損傷防止） | 評価方法基準による。 |  | 等級１（建築基準法遵守）
|  | １－３ ：その他 （地震に対する構造躯体の倒壊等防止及び損傷防止） | 評価方法基準による。 |  | ―
|  | １－４ ：耐風等級 （ 構造躯体の倒壊等防止及び損傷防止） | 評価方法基準による。 |  | 等級１（建築基準法遵守）
|  | １－５ ：耐積雪等級 （構造躯体の倒壊防止及び損傷防止） 【対象区域外】 | 評価方法基準による。 |  | ―
|  | １－６ ： 地盤又は杭の許容支持力等及びその設定方法 | 地盤の許容応力度又は杭の許容支持力及び地盤調査の方法その他それらの設定の根拠となった方法を明示する。 |  | 地盤又は杭の許容支持力及び設定方法
|  | １－７ ：基礎の構造方式及び形式等 | 直接基礎にあっては基礎の構造方法及び形式を、杭基礎にあっては杭種、杭径及び杭長を明示する。 |  | 基礎の構造方法及び形式等
２ 火災時の安全に関すること
|  | ２－１ ：感知警報装置設置等級（自住戸火災時） | 評価方法基準による。 |  | 等級２
|  | ２－２ ：感知警報装置設置等級（他住戸等火災時） | 評価方法基準による。 |  | 等級３
|  | ２－３ ：避難安全対策（他住戸等火災時・共用廊下） | 評価方法基準による。 |  | 等級２
|  | ２－４ ：脱出対策（火災時） | 通常の歩行経路が使用できない場合の緊急的な脱出のための対策を明示する。 |  | 直通階段又は隣戸に通ずるバルコニーや避難器具等
|  | ２－５：耐火等級（延焼のおそれのある部分（開口部）） | 評価方法基準による。 |  | 等級２
|  | ２－６：耐火等級(延焼のおそれのある部分(開口部以外)) | 評価方法基準による。 |  | 等級４
|  | ２－７：耐火等級（界壁及び界床） | 評価方法基準による。 |  | 等級４
３ 劣化の軽減に関すること
|  | ３－１：劣化対策等級（構造躯体等） | 評価方法基準による。 |  | 等級３
４ 維持管理への配慮に関すること
|  | ４－１：維持管理対策等級 （専用配管） | 評価方法基準による。 |  | 等級３
|  | ４－２：維持管理対策等級 （共用配管） | 評価方法基準による。 |  | 等級２
|  | ４－３：更新対策 （共用排水管） | 評価方法基準による。 |  | ・更新対策等級１ ・共用排水竪管の位置
|  | ４－４：更新対策 （住宅専用部） | 空家改修工事や設備機能更新時のコスト縮減に配慮した内容 |  | 住宅専用部の空間の高さ、間取り変更の障害になるものの有無を表示
| ５ 温熱環境・エネルギー消費量に関すること |  | ZEH(Oriented)相当を満足すること
|  | ５－１：断熱等性能等級 | 評価方法基準による。 |  | 等級５
|  | ５－２：一次エネルギー消費量等級 | 評価方法基準による。 |  | 等級６
６ 空気環境に関すること
|  | ６―１ ： ホルムアルデヒド対策（内装及び天井裏等） | 評価方法基準による。 |  | 等級３
|  | ６－２：換気対策 | 室内空気中の汚染物質及び湿気を屋外に除去するため必要な換気対策を明記する。 |  | 居室の換気対策 局所の換気対策
|  | ６－３：室内空気中の化学物質の濃度等 | 評価対象住戸の空気中の化学物質の濃度及び測定方法を明記する。 |  | 室内空気中の化学物質の濃度等
７ 光・視環境に関すること
|  | ７－１：単純開口率 | 単純開口率を明示する。 |  | 単純開口率
|  | ７－２：方位別開口比 | 方向別開口比を明示する。 |  | 方向別開口比
８ 音環境に関すること
|  | ８－１：重量床衝撃音対策 | 評価方法基準による。 |  | 等級２
LH-50 程度以上とすること。
|  | ８－２：軽量床衝撃音対策 | 評価方法基準による。 |  | 等級１
LL-50 程度以上とすること。
|  | ８－３：透過損失等級（界壁） | 評価方法基準による。 |  | 等級１
|  | ８－４：透過損失等級 （外壁開口部） | 評価方法基準による。 |  | 等級２
９ 高齢者等への配慮に関すること
|  | ９－１：高齢者等の配慮対策等級（専用部分） | 評価方法基準による。 |  | 等級３
|  | ９－２：高齢者等の配慮対策等級（共用部分） | 評価方法基準による。 |  | 等級３
１０ 防犯に関すること
|  | １０－１：開口部の侵入防止対策 | 開口部区分に応じた侵入防止対策を明示する。 |  | その他
①住戸の玄関ドアの扉及び錠：CP マーク付き建物部品を使用
②廊下側の窓：1 以上のクレセント等、面格子の設置
③①及び②以外の窓：1 以上のクレセント等
１１ 耐震安全性に関すること
|  | １１－１：耐震安全性の分類 | 構造体：Ⅲ類 建築非構造部材：B 類 建築設備：乙類 ※官庁施設の総合耐震・対津波計画基準
（３）建築（共用部分）
| 消防法緩和 |  | 平成17 年3 月25 日付総務省令第40 号による、二方向避難・開放型としての計画を標準とする。
| 階数・階高 |  | ①階高は、原則2,700 ㎜以上とすること。
②梁下有効高さ（床～梁下仕上面）は2,100mm 以上標準とすること。
③住戸の居室の天井高さ（床～天井仕上面）は原則2,200 ㎜以上とすること。
| 開口部の庇 |  | ・外壁に面した開口部には庇の設置を標準とする。ただし、上階の廊下、バルコニー等が庇の役割を果たしている場合は、これに代えることができる。
| 開放部分の屋根 |  | ・共用廊下、階段及びバルコニーには、屋根または庇等を設けること。ただし、上階の廊下、バルコニー等が庇の役割を果たしている場合は、これに代えることができる。
| 外壁 |  | ①コンクリート打ち放しの上に複層塗材E 吹付け又は防水型複層塗材E を標準とする。
②標準仕上によらない場合は、耐久性、対候性に優れ、メンテナンス及び修繕の容易な仕上げを選定すること。
③外壁西面及び南面に棟番号（10文字程度）のサインを表示すること。サインはステンレス箱文字 500角（西面）、300角（南面）を標準とすること。
| 屋上 |  | ①アスファルト防水又はシート防水を標準とする。太陽光発電パネルを設けるため、設置工事、メンテナンス等を考慮し、設置部分は押さえコンクリート仕様を標準とする。
②標準仕上によらない場合は、耐久性、対候性に優れ、メンテナンス及び修繕の容易な仕上げを選定すること。
③屋上への動線は安全に十分配慮されたものとし屋上まで通じる階段を設ける。
④避難を踏まえた構造・仕上げとし、入居者(50 名程度)が避難するスペースとする。
| 玄関ホール |  | ①住棟のエントランスホールには、掲示板及び住戸数に応じた集合郵便受け箱（鍵は別途、入居者設置）を取り付ける。
| 出入口に設置するスロープ |  | ①大分県福祉のまちづくり条例規則に沿い設計を行う。
（概要）・内のりで1,200mm 以上（段を併設する場合は900mm 以上） ・勾配は1/12 を超えないこと ・高さ750mm 以内ごとに踏面1,500mm 以上の踊り場を設ける。 ・転落防止のため、両側に立上り（50mm 以上）を設け、両側に手すりを設ける。 ・表面は、粗面とし、又は滑りにくい材料で仕上げること。
| 共用階段 |  | ①２階以上の階段室には、階数表示を行う。
②手すりを設ける。
③表面は粗面又は滑りにくい材料で仕上げる。
④屋外階段の幅員および踊場幅は有効900mm 以上とする。
⑤共用階段の下のスペースに入居者が共同で使用できる倉庫を確保すること。
| 共用廊下 |  | ①住戸の共用廊下に面する窓には、防犯用アルミ面格子を設ける。
②各住戸の玄関付近に室名札を取り付ける。
③エアコンのドレインはバルコニーや共用廊下の側溝に放流してよいが、ドレインレールを設置し放水するとともに、歩行者のつまずき防止に配慮すること。
④転落防止手すりは、床面からの高さを1,100 ㎜以上とし、手すり下部に足がかりとなるような箇所が生じる場合は、高齢者への配慮対策等級（共用）の等級3 を満たすよう留意する。
⑤手すり子の内法寸法は110mm 以下とする。
⑥連続した歩行補助手すり（H=750～850 ㎜）を住戸側に設けること。ただし、子どもの転落防止に配慮すること。
⑦幅員は有効1,200mm以上とし、室外機置場や車いすの回転スペースを考慮して計画すること。
| エレベータホール |  | ①幅及び奥行きは、それぞれ内のりで1,500mm 以上とする。
| 竪樋 |  | ①カラーVP 管50φ～100φを標準とする。
| 外部金物・金具 |  | ①外部金物・金具は錆の発生しにくい材質及び仕上げとする。
| 乗り越え防止・侵入防止 |  | ①廊下、階段等からエントランスホールの屋根等への乗り移りが可能な場合は、乗り越え防止策を講じる。
②住戸のバルコニー等へ自転車置き場の屋根等からの侵入や雨樋等を利用した侵入ができないように配慮すること。
| 南京錠 |  | ①各所に設ける南京錠のカギは同一キーとする。
| メーターボックス |  | ①メーターボックス内の計測機器等が、容易に検診、点検できるようにする。
| ピット |  | ①ピット高さは、原則として1,000 ㎜以上とし、人通口の有効寸法は内接円600 ㎜以上とする。
（４）建築（専用部分）
| 玄関 |  | ①玄関ドア（SOP 塗、焼付け鋼板・化粧鋼板）には、レバーハンドル（開き戸の場合）、ドアクローザー付きとすること。また、耐震性能を有したドアとし、玄関ドア近くに新聞受けを設置する。
②玄関ドアは可能な限り引き戸とすること。
③玄関ドアの遮音性能は、透過損失等級の等級２を満たすこと。
④くつずりと玄関外側の高低差を20mm 以下とし、かつ、くつずりと玄関土間の高低差を5mm 以下とする。
⑤上がりがまち部の昇降や靴の脱ぎ履きのための手すりを設けること。
⑥上がりがまちの高さは110mm 以下とし、段差の解消に努めること。
⑦玄関ドアの扉及び錠は、防犯建物部品対応（CP 建物部品：耐ピッキング性能5 分以上）とすること。
⑧玄関ドアは外部の様子を見通すことが可能なドアスコープ等を備えたものとし、錠の機能を補完するドアガードを設置する。
⑨消火器を設置する必要がある場合は設置場所を設ける。また、大型家具の搬出入を考慮する。
⑩下駄箱（入居者調達）設置場所 を900 ㎜×400 ㎜程度確保する。
⑪車いす使用者向け住戸は、引戸（半自動）とし、扉につくのぞき穴、鍵、鎖の位置は車いす使用者の使いやすい高さに取り付ける。
| 出入口 |  | ①有効幅750mm 以上とすること。（浴室は除く。）
②原則引き戸とし、困難な場合は開き戸とすること。
③出入口高さ（床面からドア上枠の下端までの有効内法）は、1,900 ㎜以上とする。なお、外部金属建具（掃き出しサッシ）の高さは原則として1,850 ㎜以上とする。
| 室内廊下 |  | ①廊下の有効幅員は 780 ㎜以上とすること。
| 主たる寝室 |  | ①主たる寝室の内、最低１室の有効床面積は9 ㎡以上とする。
| 収納スペース |  | ①住戸内の収納は、押入れ及び物入れ等の収納スペースを適切に設ける。
| 浴室 |  | ①ユニットバスの規格は1216 型を標準とし、住戸面積とのバランスを考慮し1216～1616 型から決定すること。車いす使用者向け住戸は、1616 型を基本とする。
②出入口の有効寸法を650 ㎜以上とする。
③浴室出入口の段差は20mm 以下の単純段差とする。
④高齢者が安全に浴槽に入ることができるよう、手すりを設ける。
⑤浴槽のまたぎ高さは400 ㎜～450 ㎜を標準とする。
| 洗面 |  | ①洗面スペースは、浴室と近接した位置に設け、幅600 ㎜の洗面ユニットを標準とする。車いす使用者向け住戸は、車いす対応型とする。
| 洗濯機置場・脱衣室 |  | ①洗濯機用防水パンは、800 ㎜×640 ㎜を基本とする。
②下地補強をする等、後で手摺（衣服の着脱のためのもの）を設けることができるようにする。
| 便所 |  | ①広さは、長辺の内法寸法を1,300mm 以上とし、便器の前方について、便器と壁の距離を500mm 以上とする。
②便器への立ち座りのための手すり（L 型600mm×700mm 程度）を設ける。
③扉は長辺方向からの引き戸を標準とし、建具には明かり窓及び非常時解錠機能付き表示錠を設ける。
④便所出入口は廊下、食事室又は居間から直接出入りが可能な計画とする。
⑤ストック類の保管を考慮して、枕棚を設置する。
⑥車いす使用者向け住戸では、車いすがアプローチできる位置に設け、便器に乗り移りを容易にするための手すり等を設ける。
| 台所 |  | ①台所は流し台、冷蔵庫や食器棚等の置場を考慮した計画とする
②DK とする場合は食卓、LDK とする場合は、食卓及びソファセットを有効に配置できる計画とする
③流し台は1LDK/2DK：L=1,500mm、2LDK 以上：L=1,800mm とし、H=800mm を標準とする。
④流し台上部には吊り戸棚を設置し、H=700 を標準とする。ただし、対面キッチン等において視界を重視する場合はこの限りではない。
| エアコンスリーブ等 |  | ①台所を除く各居室には、エアコンを設置するためのインサート（下地補強とも）及びスリーブを設置し、内外部にキャップを取り付ける。また、必要に応じて、食事室、居間等には多目的スリーブを設置する。
| 窓 |  | ①ダブルのカーテンレールを取付けること。（ステンレス製）
②アルミサッシとし、網戸を設置すること。（網戸の防虫網は合成樹脂製とする。）
③サッシにロック式クレセントを取り付ける。
④必要に応じて、防火設備とすること。
| バルコニー |  | ①住戸にはバルコニーを設け、クーラー用室外機設置場所、物干し金物及び避難器具等の配置を充分に考慮した計画とする。室外機は、吊り下げ設置が可能とすること。
②原則、隣戸と連続させ、避難経路として利用できる構造とし、戸境間仕切は非常の際、容易に破壊できるものとし、避難経路である旨等を明示する。（明示内容及び構造は消防と打ち合わせる）
③高齢者の使用に配慮した上で、物干し金物を取り付ける。
④標準的な幅員（壁芯間）を1,400～1,800mm とする。
⑤バルコニーと住戸出入口との段差は180mm 以下の単純段差とする。
⑥転落防止手すりは、床面からの高さを1,100 ㎜以上とし、手すり下部に足がかりとなるような箇所が生じる場合は、高齢者への配慮対策等級（共用）の等級3 を満たすよう留意する。
⑦手すり子の内法寸法は110mm 以下とする。
| 手すり |  | ①手すりの径は、34φを標準とする。
| 木製建具 |  | ①基本的にフラッシュ戸とする。なお、引手については、大型船引底引手またはユニバーサルデザインによるものとし、開戸の場合はレバーハンドルとする。
| 家具転倒防止対応 |  | ①壁にはアンカー等にて固定された付鴨居を設置する等、家具転倒防止用金物の取付に配慮する。
（５）参考）標準的な仕上げ |  |  | 標準仕上表によらない場合は、耐久性、対候性に優れ、メンテナンス及び修繕の容易な仕上げを選定すること。
※公共建築工事標準仕様書によること。
| 外壁 |  | コンクリート打放しの上、複層塗材E吹付または防水型複層塗材E
| 屋上 |  | 太陽光パネルの設置、屋上への入居者の避難を踏まえた仕様とする。
| バルコニー |  | 壁：コンクリート打放しの上、複層塗材E吹付または防水型複層塗材E
天井：コンクリート打放しの上、外装薄塗材E
床：コンクリート金ごての上、ウレタン系塗膜防水（X-2）（ノンスリップ）
排水溝：防水モルタル金ごての上、ウレタン系塗膜防水（X-2）（W＝100）
巾木：コンクリート打放しの上、ウレタン系塗膜防水（X-2）（H＝100）
| 樋 |  | 樋：硬質塩化ビニル管
樋受け金物：ステンレス製＠1,200 以下
| 共用廊下 |  | 壁：コンクリート打放しの上、複層塗材E吹付または防水型複層塗材E
天井：コンクリート打放しの上、外装薄塗材E
床：厚30 モルタル金ごて押えの上、ビニル床シート（厚2.5）防滑仕様
排水溝：防水モルタル金ごて押えの上、ウレタン系塗膜防水（X-2）
巾木：コンクリート打放しの上、ウレタン系塗膜防水（X-2）（H＝100）
笠木：コンクリート打放しの上、複層塗材E 吹付
| 屋外階段 |  | 壁：コンクリート打放しの上、複層塗材E吹付または防水型複層塗材E
天井：コンクリート打放しの上、外装薄塗材Ｅ
床：厚30 モルタル金ごて押えの上、ビニル床シート（厚2.5）防滑仕様
巾木：コンクリート打放しの上、ウレタン系塗膜防水（X-2）（H＝100）
（６）参考）標準的な仕上げ（住戸内部）
| 室名等 |  | 仕上げ
|  |  | 床 | 巾木 | 壁 | 天井
| 玄関 |  | 100 角磁器タイル | 100 角磁器タイル H=100 | ビニルクロス貼 | ビニルクロス貼
| ホール・廊下 |  | 共同住宅床システムの上 化粧複合フローリング | 木製 H=60 | ビニルクロス貼 | ビニルクロス貼
| 台所兼食事室 （兼居間） |  | 共同住宅床システムの上 化粧複合フローリング | 木製 H=60 | ビニルクロス貼 | ビニルクロス貼
| 洋室 |  | 共同住宅床システムの上 化粧複合フローリング | 木製 H=60 | ビニルクロス貼 | ビニルクロス貼
| 和室 |  | 和室は設置しないが、洋室の1室に入居者が置き畳等を設置可能な工夫を求める。
| 洗面脱衣室 |  | CF シート | ビニル巾木 H=60 | ビニルクロス貼 | ビニルクロス貼
| 浴室 |  | ユニットバス1216 型
| 便所 |  | CF シート | ビニル巾木 H=60 | ビニルクロス貼 | ビニルクロス貼
| 収納 |  | 合板 | 雑巾摺 | 合板 | 合板
第２ 電気設備
| 受電方式 |  | ①九州電力送配電株式会社と協議を行い、直接架空引込、九州電力柱（構内柱）添架、お客様施設構内柱、集合住宅変圧器又は九州電力変圧器室の設置などを選択する。
② 引込柱の位置は、担当者及び九州電力送配電株式会社と協議をすること。
| 幹線配線方式 |  | ①原則として縦幹線方式（各住戸ＰＳ利用）とする。
②PS が隣り合う場合は２分岐ケーブルを採用する。
③PS 内は、電気・機械設備ともにメンテナンスに十分なスペースを確保する。 １戸の場合、有効1,000×600 ㎜程度、２戸の場合、1,500×600 ㎜程度
| 電線・電線保護物類の種類 |  | ①原則として下記を基本とし、低廉となるものを採用する。
|  |  | 施工部位 |  | 電線種類 | 電線保護物類
|  |  | コンクリート内打込み |  | EM-IE、EM-EEF | PF 管（φ22 以下）
|  |  | 二重天井内等のいんぺい |  | EM-EEF | ―
|  |  | 木造間仕切壁等のいんぺい |  | EM-IE、EM-EEF | PF 管
|  |  | 住戸内床ころがし |  | EM-IE、EM-EEF | PF 管
|  |  | 地中埋設 |  | EM-CE 又は EM-CET | FEP 管
|  |  | 住戸内幹線 |  | EM-CE 又は EM-CET | ピット内横引はケーブルラック又はG 管
|  |  | 地中からの立ち上げ |  | EM-CE 又は EM-CET | HIVE 管又はG 管(異種管接続)
※ここに無いケーブル、電線類についても、原則としてエコケーブルを使用する。
※厚鋼電線管は全て内外面溶融亜鉛メッキ仕上げ（ メッキ付着量300g/㎡以上） とする。
※必要部分には機械組込み用電気配線保護管を用いること。
※屋外の支持金物、ボルト及びナットなどは溶融亜鉛メッキ仕上げ叉はステンレス製とする。
| 引込開閉器 |  | ①引込口から８ｍ以内の引込開閉器盤は、EPS 又は妻面側に設置を原則とする。
②共用部積算電力量計を設ける場合は、検針方法等も含め電力会社と設置位置を協議する。
③配線保護用として配線用遮断器を設け、定格電流が225Ａ以下となるよう設計する。
④盤は施錠可能な型式とし、積算電力量計設置の場合は検針用窓を設ける。
⑤盤形式は周辺環境を考慮した対候性を有する形式とし、屋外設置の場合はSUS 製とする。
⑥電灯と動力は可能な限り同一の引込開閉器盤とする。
| 共用分電盤 |  | ①原則として引込開閉器盤内に設置とする。これによりがたい場合は幹線および各負荷への配線が合理的に行え、かつ通行等に支障の少ない共用スペースなどに設置する。
②盤は施錠可能な型式とし、積算電力計設置の場合は検針用窓を設ける。
| 動力設備 |  | ①エレベータ、給水設備等の動力設備については、三相200V を標準とする。
②需要率、力率等を考慮して幹線設計を行う。
| 住戸用分電盤 |  | ①露出又は半埋め込み型、合成樹脂製、ドア付きとする。
②主幹用漏電遮断器は、中性点欠相保護付きとする。
③分岐回路は９回路以上とし、うちエアコンは専用回路とする。
④一般回路は2P1E20A、エアコンは2P2E20A を標準とし、100V/200V 対応可能とする。
⑤自動火災報知設備用電源回路は、主幹遮断器一時側より分岐し、ブレーカに赤色キャップを取り付ける。
⑥各戸契約電流量は40A とする。将来増設を考慮し、最大50A まで可能なように配慮すること。
| 各住戸負荷容量 |  | 下記により算出すること。 P[VA]=40[VA/㎡]×床面積[㎡]+1000[VA] （内線規程より）
| 照明器具 |  | 住戸内の照明器具は下表を標準とし、各居室及び食事室の照明器具は設置しない。
※この表にない設置場所については、照明器具種類、設置有無について協議の上決定する。
共用部器具は下表を標準とする。
※外灯は全体計画を考慮して設置する。また自動点滅器の点灯、ソーラータイマーの消灯とする。
※自転車置場の照明については、外灯設置計画と併せて、設置を検討する。
※集合郵便受け及び掲示板の上に照明器具を設置し、専用のスイッチを設ける。
※受水槽及び浄化槽等の警報灯は黄色の回転灯とする。
| 共用部照度 |  | 共用部の照度については、下表を目標とする。明るさは床面での基準とする。
※共用灯は明るすぎて周辺の住宅に光害を及ぼさないように、かつ暗がりをつくらないよう照度、灯数に注意する。
| ボックス |  | ①隣戸との壁に使用する位置ボックスは金属製とする。
②金属製の位置ボックスには接地をとる。
③引掛シーリングローゼットを取り付けるボックスは金属製とする。
④外壁に面する位置ボックスには結露対策をする。
⑤コンセントと電話、ＴＶ端子を同一のボックスとする場合には樹脂製とする。
| スイッチコンセント |  | ①住戸内の必要箇所に、スイッチ及びコンセントを設ける。設置位置および形式は下表を標準とするが、必要に応じて一般コンセントを適宜設置する。
②スイッチは、原則ワイドハンドル型、ネーム付きとし、必要に応じ位置表示、確認表示付とする。
③便所・浴室のスイッチは部屋外、洗面室のスイッチは部屋内に設置する。
④プレートは、住宅内は樹脂製、共用部の屋内は新金属製、屋外はSUS 製とする。
⑤レンジフードは本体スイッチと別運転操作可能なスイッチを台所壁面に設置すること。
| 通信・情報設備共通事項 |  | ①電話端子盤、TV 機器収納箱は、原則として階数３につき、１面の設置とする。
②市上下水道局との協議により水道使用量の検針方式を集中検針による個別検針とした場合には、水測集中検針盤を1階フロアに設置すること。仕様および設置場所については協議により決定すること。
③水測集中検針盤及び同収納箱は、水道局指定のものとする。
④通信・情報用の予備配管を1 本入れる。（敷地引込点から端子盤まで）
⑤電話用配管は、敷地引込点から端子盤までを1 サイズ程度大きくする。
⑥通信・情報用の住宅内配線はケーブルであっても配管をする。
| 電話設備 |  | ①共用分電盤内に700×700×150t 程度のIT 用スペースを設ける。
②PS 内に渡り用のボックスを設置する。
③1 住戸の電話用アウトレットは2 箇所とし、送り配線とする。設置高さは床上0.3ｍとする。
④エレベータ監視、外部通報回線ルートとしてエレベータシャフトからMDF まで配管配線を用意する。
| テレビ受信設備 |  | ①受信アンテナは、地上デジタル放送を実装とし、衛星放送受信アンテナの設置については個別協議とする。放送エリア内の良好な受信が可能な電波を受信する。
②一基設置を基本とし、設置環境、建築意匠等を考慮した設置方法や材質選択を行う。
③幹線分岐分配、住戸内分配方式を基本とし、共聴用機器はUHF、BS、CS の各周波数帯に対応したものとする。
④1 住戸のテレビ端子は居室及び食事室に設置し、基本的には3 箇所以下とする。設置高さは床上0.3ｍとする。
⑤ケーブルテレビは個別協議による。受信の場合は、インターネット対応とする。（双方向ブースター、カットフィルター付き直列ユニットまたはテレビ端子）
| 住宅情報盤 |  | ①自動火災報知機能を有する住宅情報盤を設ける。
②住宅情報盤には、自動火災報知機能のほか、インターネット機能、緊急通報機能、その他必要な機能を有するものとする。
③取付高さ親機、子機ともに1.2ｍを標準とする。
④インターホン設備は、火災時及び緊急通報設備実装時に外部インターホンに警報が発せられる仕様とする。
| 自動火災報知設備 |  | ①消防法及び関係条例に基づき、住戸用又は共同住宅用自動火災報知設備・非常警報設備を必要に応じ設ける。
②共用部又は、外部より各住戸内機器が試験可能なよう、遠隔試験機能付きとする。
③昇降路頂部に設ける煙感知器は、昇降路外部より点検可能にする。
| 太陽光発電設備 |  | ①共用部照明、浄化槽設備、屋上避難スペース等に電力を供給する太陽光発電設備（2.0kw程度）、パワーコンディショナー（3.0kw程度）を設けること。なお、蓄電池の設置は想定していない。
②太陽光発電は、売電を前提としないが、電力会社と十分に打合せのうえ事業実施を行う。
第３ 機械設備
（１） 上水道（屋外）
給水計画
|  | 計画人員 | ・各住戸タイプ別計画人員は、以下とすること。 1LDK：2人、2LDK：2.5人、3LDK：3.5人
|  | 給水方式 | ・適切な給水方式を検討し、市上下水道局と協議を行うこと。
・市上下水道局との協議により受水槽の設置が必要となった場合には受水槽を設置すること。
・ゴミ集積場等の給水設備は、直結給水方式を基本とし、管理区分に応じ水道契約数、口径が最小となるよう考慮すること。
給水引込
|  | 基本事項 | ・敷地内止水栓までの仕様は「給水装置工事の指針」によること。
屋外給水設備
|  | 基本事項 | ・原則構造体の下部に配管しないこと。
|  | その他 | ・仕切り弁は、主要分岐部で止水できるように位置すること。
・市上下水道局の申請料は、事業費に含まれるものとすること。
・上水道新規加入金は、既得権益内に限り不要とする。
・必要な量水器の口径と数量を市に報告すること。
・MB 内のバルブには開閉表示を行うこと。
散水栓設備
|  | 管・弁、埋設場所、埋設深度 | ・屋外給水設備の項に準ずること。
・管径は原則13 ㎜を使用すること。
|  | その他 | ・散水栓は原則キー式カップリング自在水栓とすること。
・ごみ置場にはキー式自在横水栓付ビニル製水柱を設けること。
・各散水栓に量水器を用意すること。
（２） 上水道（屋内）
屋内給水設備
|  | 量水器 | ・種類・設置場所は市上下水道局と協議し､検針可能な場所に設置すること。
・各住戸の外部に面した PS などに設置し、メータ検針員が簡単に検針できるようにすること。
|  | 給水量算出 | 給水量及びポンプの揚水量は、以下の算定式により決定する。 瞬間最大給水量（L/min） 19N0.67 N:戸数（4 人/戸）
|  | 配管計画 | 給水配管の口径選定、材料選定に当たっては、下表を標準とし、市上下水道局との協議をもって決定する。
・配水小管～ポンプ設備1 次側まで 増圧直結給水方式の場合は、住戸数より算出された瞬間最大給水量より決定する。なお、流速は2.0ｍ/s 以下を標準とする。 ポンプ設備二次側～住棟内立管前までの配管の口径は、給水量算出により得られた給水量に基づき決定し、流速は1.0～1.5ｍ/s 程度とする。
給水管の種類
給水立管口径
住戸内配管口径（給湯配管もこれに準じる）
給水圧力 給水設備からの騒音や振動対策のため、給水圧力は下記の表を参考に設定する。
（参考）給水器具に対する必要最低圧力
|  | 受水槽 | 市上下水道局との協議により受水槽を設置する場合には以下の仕様による。圧送方式、配管材料等については市上下水道局協議により決定する。 ・水道事業者の指定がない場合の参考仕様 構造：屋外-ステンレス製 屋内-FRP パネル型単板製 災害時給水の利用のため、水槽に胴長横水栓を取付枝管及び止水栓を設ける。
|  | 計量方式 | 各戸ごとに量水器を設け、個別検針を基本とする。ただし、市上下水道局と協議により集中検針とした場合は、計量器、集中検針盤その他の検針システムの整備方法等について、十分協議を行うこと。
|  | その他 | ・建屋導入部の変位吸収方法は、建物導入部の変位吸収配管要領標準図によること。
・ウォーターハンマー防止に配慮した設計とすること。
・給水管、揚水管、消火管で屋外露出部は、防露を行うこと。
（３） 排水・浄化槽
| 排水設備 |  | ・屋内排水系統は、汚水・雑排水分流方式を基本とすること。
・1 階住戸及び2 階以上の住戸の排水系統は屋外の桝まで別系統とすること。
・伸頂通気方式を基本とし、通気立管を独立、大気開放させること。
・配管種別と使用区分 本表を基本とし、詳細は協議の上決定する。
| し尿浄化槽 |  | ・ユニット型浄化槽を基本とすること。
・処理水の放流は自然流下による放流を基本とする。
・処理槽は地下式を標準とし、ブロアーは地上設置とすること。保守管理のための水栓柱を設置すること。
・処理対象人員の算定、特定行政庁などの関係先との打ち合わせにより、性能の決定、設置条件等の整理を行い、詳細な仕様を定めること。
・本設計要領又は公共住宅建設工事共通仕様書に定めのない機材等の仕様は、メーカーの標準仕様とすること。
| 排水負荷単位 |  | 下表を参考とし、排水設備の検討を行うこと。
（４） ガス設備
屋外ガス設備
|  | 埋設 | ・配管保護のため、山砂の類で周囲を保護すること。
|  | その他 | ・ガス事業者の仕様による。詳細は大分県LPガス協会等と協議すること。
・掘削土の状態によらず埋設配管には保護シートを取付けること。地表面とPE 管の中間付近に埋設標識シートを設置すること。
屋内共用横引・立管等
|  | 住棟への引込み等 | ・ガス管の住棟への引込みが１箇所で行われている場合の立て管には、各系統に閉栓できるようバルブを設置すること。
・各住戸にメータを設置すること。
・PS・MB 内に電線管とガス管を敷設する場合、防爆仕様の必要性を、市消防局と協議すること。
屋内ガス設備
|  | ガス調理器具と換気設備等の遠隔距離 | ・関系法規及び消防安全上適切な配置とすること。又、適宜換気の配慮をすること。
|  | 器具ガス栓 | ・台所：2 口コンセント型とすること。
浴槽設備
|  | 給湯器 | ・衛生設備給湯設備の項によること。
・給湯器の機能は、自動お湯はりを満たす仕様とし、浴室内と台所にリモコンを設置すること。
・適宜付属品を設置すること。
|  | 配管付属品 | ・配管付属品は、給湯器メーカー標準品もしくは、推奨品とすること。
（５） 空気調和設備
| 空気調和設備 |  | ・能力は設置場所の諸条件を考慮し、適正な機種を選定すること。
・耐塩害仕様の程度については設置場所の条件を考慮し、適切な仕様を選定すること。
・ドレン配管については屋内配管（NDD相当品）、屋外配管（VP）とする。
・冷媒管の保温厚は公共建築工事標準仕様書による。
（６） 換気設備
| 共通 |  | ・建築基準法における火気使用室の換気設備の基準と、シックハウス対策に係る技術的基準を有効に働かせるよう、留意して計画すること。
住戸
|  | 機器 | ・台所：プラグ付とすること。
・浴室及び便所用換気設備は主に天井扇とすること。
・24 時間換気は、原則として第3 種換気とし、専用の換気扇は設けず浴室の換気設備の能力切替により行う。
|  | その他 | ・浴室（ユニット）、洗面脱衣室、便所、台所（レンジフード）の4 箇所換気とすること。逆流防止措置等を講じた場合、浴室、洗面脱衣室の換気系統は一系統としてよい。
・隣住戸とは防火区画しているとみなし、隣住戸との開口部との遠隔距離により、必要に応じFD を設けること。
・排気口径は、適宜風量計算等に基づいて適切に選定すること。
・24 時間換気スイッチには24 時間換気の表記をすること。
・居室のサッシに換気框を設置する（24 時間換気用） 各室換気回数
（７） 衛生設備（住戸）
給水・給湯設備
|  | 給湯方式 | ・台所、洗面所（洗面化粧台）、浴室の3 箇所に給湯すること。
|  | 給湯器 | ・給湯能力は各住戸の計画人員数に応じて設定すること。（20 号を原則とする）
・ガス瞬間湯沸器を標準とし、オートタイプ、給湯器リモコン１台（台所）設置、凍結防止ヒーター付きとすること。
・給湯器は PS・MB 扉内設置型とすること。パイプシャフト内に潜熱回収型ガス給湯ドレイン配管を用意すること。なお、電気式給湯器を設置した場合にも将来の機器変更に対応可能とするため、パイプシャフト内に潜熱回収型ガス給湯器用ドレイン配管を用意すること。また、ガス立管等も、潜熱回収型給湯器用ガス容量を見込むこと。
|  | その他 | ・水栓の高さは、洗濯用水栓：FL+1,200 ㎜、浴室用水栓：浴槽エプロン高さ+100 ㎜とすること。
衛生器具
|  | 流し用水栓 | ・シングルレバー混合栓とすること。
|  | 便器 | ・洋風大便器とし、密結式/防露式/手洗付/フタ付き/ロータンク/ソフト閉止付普通便座とすること。
・入居者負担による温水洗浄便座を取付け可能な仕様とすること。
|  | タオル掛 | ・便所用タオル掛及び洗面脱衣室用タオル掛を設置すること。
|  | 紙巻器 | ・紙巻器（樹脂製）を設置すること。
|  | 洗面台 | ・洗面台化粧台（600型、一面鏡、シングルレバー式温水混合水栓、止水栓・Sトラップ付き）を基本とすること。歯ブラシ立ては付属しないこと。
|  | 浴室用水栓 | ・サーモスタット水栓シャワー付きとすること。
|  | 洗濯用水栓 | ・緊急止水弁付横水栓とすること。
|  | 洗濯機パン | ・洗濯機パン800 型、トラップ付とすること。
（８） 消火設備
消火設備
|  | 基本事項 | ・消火設備は消防法に準拠し整備すること。
|  | 消防用設備 | ・仕様は、所轄消防署との協議によること。
（９） 昇降設備
昇降設備
|  | エレベータ | ①大分県福祉のまちづくり条例に基づくものとする。
②原則として下記の仕様とし、個別協議により決定する。
・基本仕様 R9-2S45、トランク付き 福祉対応（車いす仕様、ｷｯｸﾌﾟﾚｰﾄ、視覚障害者、音声案内装置、聴覚障害者対応仕様） 壁、床保護マット 防犯窓（各階） 鏡（かご正面） 地震管制運転、火災管制運転、停電時自動着床装置、戸開走行保護装置 ﾋﾟｯﾄ冠水ｾﾝｻｰ 乗場とかごのすき間はキャスター等が落ちないよう、極力狭くする（10 ㎜程度） 三方枠は小枠を標準とする。 高調波対策用に絶縁トランスを設置する。 トランクの鍵は日本エレベーター協会仕様のものとし、トランク扉開放時はかご扉開放状態を30 秒とする。