## 消防団（小型動力ポンプ積載車）
自 動 車 等 日 常 点 検 表
(小型動力ポンプ積載車等） | [28 empty] | ※ 良好○、注意△、不良×
| 点 検 項 目 | 車検証等 |  | ブレーキ |  |  | 関係 |  | エンジン |  |  | ワイパー等 |  | タイヤ |  |  | 警笛 | 灯火装置等 | 反射鏡 | サイレン | 赤色灯 | 車両燃料 | ポンプ装置 |  |  |  |  | 吸管関係 | 消火栓関係 | 放水器具等 | 結合金具等 | 破壊器具等 | 積載物品等 | 発電機 | 照明器具等 | 消火器 | 車輪止 | 工具等 | 車庫・詰所 |  | 確認欄
|  | 緊急車届出書・の確認 | 車検証・自賠責 | ペダルの踏みしろ・効き具合 | 駐車ブレーキレバーの引きしろ | ブレーキオイルの量 | かかり具合・異音 | 冷却水の量 | エンジンオイルの量 | ファンベルトの張り具合・損傷 | バッテリーの液量 | ウォッシャー液量・噴射状況 | 払拭状況 | 空気圧 | 亀裂・損傷・異状摩耗等 | 溝の深さが十分 | 音量 | 点滅具合・汚れ・損傷の有無 | 汚れ・損傷の有無 | モーター・電子・拡声器の良否 | 作用の良否 | 燃料の量 | 真空オイルの量 | 真空作動状況 | 計器作動の状態 | かかり具合・異音（小型ポンプ） | 燃料の量（小型ポンプ） | 本体・ストレーナー・ちりよけ籠・ロープ等 | 立管・開閉器・蓋開閉器等 | ホース・管そう・ノズル | 分水器等 | 鳶口・金てこ・かけや等 | 剣先スコップ・はしご等 | かかり具合・オイル・外観等 | 投光機・コード・三脚等 | 外観状況等 | 積載状況等 | 工具一式 | 車庫・詰所の外観等 | 車庫・詰所の清掃状況 | 点検者 | 方面隊長
月 日
報告事項
報告事項
報告事項
報告事項
報告事項
報告事項
（様式第1号）

## 記載例
自 動 車 等 日 常 点 検 表
(小型動力ポンプ積載車等） | [28 empty] | ※ 良好○、注意△、不良×
| 点 検 項 目 | 車検証等 |  | ブレーキ |  |  | 関係 |  | エンジン |  |  | ワイパー等 |  | タイヤ |  |  | 警笛 | 灯火装置等 | 反射鏡 | サイレン | 赤色灯 | 車両燃料 | ポンプ装置 |  |  |  |  | 吸管関係 | 消火栓関係 | 放水器具等 | 結合金具等 | 破壊器具等 | 積載物品等 | 発電機 | 照明器具等 | 消火器 | 車輪止 | 工具等 | 車庫・詰所 |  | 確認欄
|  | 緊急車届出書・の確認 | 車検証・自賠責 | ペダルの踏みしろ・効き具合 | 駐車ブレーキレバーの引きしろ | ブレーキオイルの量 | かかり具合・異音 | 冷却水の量 | エンジンオイルの量 | ファンベルトの張り具合・損傷 | バッテリーの液量 | ウォッシャー液量・噴射状況 | 払拭状況 | 空気圧 | 亀裂・損傷・異状摩耗等 | 溝の深さが十分 | 音量 | 点滅具合・汚れ・損傷の有無 | 汚れ・損傷の有無 | モーター・電子・拡声器の良否 | 作用の良否 | 燃料の量 | 真空オイルの量 | 真空作動状況 | 計器作動の状態 | かかり具合・異音（小型ポンプ） | 燃料の量（小型ポンプ） | 本体・ストレーナー・ちりよけ籠・ロープ等 | 立管・開閉器・蓋開閉器等 | ホース・管そう・ノズル | 分水器等 | 鳶口・金てこ・かけや等 | 剣先スコップ・はしご等 | かかり具合・オイル・外観等 | 投光機・コード・三脚等 | 外観状況等 | 積載状況等 | 工具一式 | 車庫・詰所の外観等 | 車庫・詰所の清掃状況 | 点検者 | 方面隊長
月 日
|  | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 記名または押印
報告事項
|  | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | △ | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | × | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 記名または押印
報告事項 （例）右前輪タイヤスリップサインあり、小型ポンプバッテリー不良
報告事項
報告事項
報告事項
報告事項
（様式第1号）
異常なしver
異常ありver
△・・正常ではないが、使用や走行等は可能 ×・・使用及び走行できない