## 同意調書
大分市消防局 消防同意調書 |  |  |  |  | 1/2
建築主 |  | 住所
氏名
電話番号
代理者 （設計者） |  | 住所
氏名
電話番号
E-mail
申請物件 |  | 住所
建築名
消防法及び大分市火災予防条例 確認項目
項目 |  |  | 図面番号 | 確認欄
1 | 収容人員の算定 ※各階ごとに、消防法施行規則第１条の３の規定により算定し、 平面図等に記載してください。 算定方法の詳細については「大分市消防用設備等技術基準」を 参照してください。
2 | 無窓階判定 ※各階ごとに、有効開口部を算定し平面図等に記載してください。 算定方法の詳細については「大分市消防用設備等技術基準」を 参照してください。
3 | 消防用設備等の設置計画 ※設置する消防用設備等を以下に記載してください。
①
②
③
④
⑤
⑥
⑦
⑧
⑨
⑩
大分市消防局 消防同意調書 |  |  |  |  | 2/2
消防法及び大分市火災予防条例 確認項目
項目 |  |  | 図面番号 | 確認欄
3 | 【特記事項】※該当する場合は確認欄にチェックしてください。
・令第８条による区画、渡り廊下の設置
・屋内消火栓設備の設置基準面積の緩和（２倍読み、３倍読み）
・スプリンクラー設備について規則第12条の２、13条区画の設置
・同一敷地内複数棟合算による屋外消火栓設備の設置
・ 〃 消防用水の設置
・火災通報装置について令第23条による減免（固定電話の設置等）
・避難器具について規則第26条による減免（屋外避難階段等）
4 | 火を使用する設備、器具等に対する規制 ※①～⑧以外で大分市火災予防条例の規制の対象となる設備、 器具等がある場合は、⑨、⑩に記載してください。
① 炉
② 厨房設備 ※ダクトの材質、板厚および断熱材を記載してください。
③ 給湯湯沸設備（給湯器等）
④ 温風暖房機（ヒートポンプ冷暖房機等）
⑤ ボイラー
⑥ 乾燥設備
⑦ 変電設備・急速充電設備
⑧ 発電設備・蓄電池設備
⑨
⑩
5 | 住宅用防災機器（住宅用火災警報器等）
6 | 圧縮アセチレンガス等（LPG等）の貯蔵・取扱い
7 | 指定数量未満の危険物の貯蔵・取扱い
8 | 指定可燃物の貯蔵・取扱い
9 | 避難管理
① 百貨店等の避難通路幅
② 各階の最終避難口の扉の開き方向（外開き）
③ 個室型店舗（インターネットカフェ等）の避難管理