| 別表１ 日常の火災予防組織 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 防火管理者 ○○ ○○ 又は防火管理責任者 ○○ ○○ | 防火担当責任者 | 業 務 | 火元責任者 | 業 務 |
|  | 工事Ａ地区 ○○ ○○ 工事Ｂ地区 ○○ ○○ | １ 防火管理者の補佐 ２ 作業現場のパトロール・監視 ３ 作業終了後の安全確認 ４ 作業現場の立入制限 ５ 火元責任者の指導監督 | 現場事務室 ○○ ○○ 休憩室 ○○ ○○ 作業Ａ地区 ○○ ○○ 作業Ｂ地区 ○○ ○○ | １ 火気管理 ２ 喫煙管理 ３ 避難施設の維持管理 ４ 作業現場の整理整頓 ５ 消火器・屋内消火栓の維持管理 ６ 地震時の初動措置 ７ その他 |

| 別表２ 日常の自主検査チェック表 月 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 日 | 曜日 | 検 査 項 目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 備 考 |  |  |
|  |  | 終業時の火気の確認 | 終業時の施錠管理 | 終業時の吸い殻処理 | 消防用設備等・特殊消防用設備等の維持管理 |  |  |  | 防火戸の閉鎖障害 | 防火シャッターの閉鎖障害 | 避難経路の確保状況 | 危険物の保管状況 | 不備・欠陥事項記入 改修状況記入 そ の 他 |  |  |
|  |  |  |  |  | 消火器 | 屋内消火栓設備 | 自動火災報知設備 | その他（ ） |  |  |  |  |  |  |  |
| １ | 月 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |  | ○ | ○ | ○ | ○ |  |  |  |
| ２ | 火 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |  | ○ | ○ | ○ | ○ |  |  |  |
| ３ | 水 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |  |  | ○ | ○ | ○ | 資材放置直ちに撤去 |  |  |
| ４ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ５ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ６ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ７ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ８ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ９ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 24 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 25 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 26 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 27 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 28 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 29 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 30 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 31 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| （凡例）○……良 ×……不備 ……即時改修 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 確 認 印 | 工事責任者 |