（その６）

| 点 検 項 目 |  |  | 点 検 結 果 |  |  | 状況及び措置内容 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 判 定 |  | 不 備 内 容 |  |
| 火を使用する設備・器具等 | 炉 |  | □ 適 | □ 否 |  |  |
|  | ふろがま |  | □ 適 | □ 否 |  |  |
|  | 温風暖房機 |  | □ 適 | □ 否 |  |  |
|  | 厨房設備 | 周囲の可燃性の物品等の状況 | □ 適 | □ 否 |  |  |
|  |  | 天蓋及び排気ダクト等の清掃状況 | □ 適 | □ 否 |  |  |
|  |  | 上記以外の位置及び管理 | □ 適 | □ 否 |  |  |
|  | ボイラー |  | □ 適 | □ 否 |  |  |
|  | ストーブ |  | □ 適 | □ 否 |  |  |
|  | 壁付暖炉 |  | □ 適 | □ 否 |  |  |
|  | 乾燥設備 |  | □ 適 | □ 否 |  |  |
|  | サウナ設備 |  | □ 適 | □ 否 |  |  |
|  | 簡易湯沸設備 |  | □ 適 | □ 否 |  |  |
|  | 給湯湯沸設備 |  | □ 適 | □ 否 |  |  |
|  | 燃料電池発電設備 |  | □ 適 | □ 否 |  |  |
|  | 掘りごたつ及びいろり |  | □ 適 | □ 否 |  |  |
|  | ヒートポンプ冷暖房機 |  | □ 適 | □ 否 |  |  |
|  | 火花を生ずる設備 |  | □ 適 | □ 否 |  |  |
|  | 放電加工機 |  | □ 適 | □ 否 |  |  |
|  | 変電設備 |  | □ 適 | □ 否 |  |  |
|  | 急速充電設備 |  | □ 適 | □ 否 |  |  |
|  | 内燃機関を原動力とする発電設備 |  | □ 適 | □ 否 |  |  |
|  | 蓄電池設備 |  | □ 適 | □ 否 |  |  |
|  | ネオン管灯設備 |  | □ 適 | □ 否 |  |  |
|  | 舞台装置等の電気設備 |  | □ 適 | □ 否 |  |  |
|  | 避雷設備 |  | □ 適 | □ 否 |  |  |
|  | 水素ガスを充てんする気球 |  | □ 適 | □ 否 |  |  |
|  | 火を使用する設備に附属する煙突 |  | □ 適 | □ 否 |  |  |
|  | 液体燃料を使用する器具 |  | □ 適 | □ 否 |  |  |
|  | 固体燃料を使用する器具 |  | □ 適 | □ 否 |  |  |
|  | 気体燃料を使用する器具 |  | □ 適 | □ 否 |  |  |
|  | 電気を熱源とする器具 |  | □ 適 | □ 否 |  |  |
|  | 使用に際し火災の発生のおそれのある器具 |  | □ 適 | □ 否 |  |  |

| 点 検 項 目 |  | 適用される火を使用 する設備・器具等 | 点 検 結 果 |  | 状況及び措置内容 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 判 定 | 不 備 内 容 |  |
| 火を使用する 設備・器具等 | 条例第17条の３・第22条の２適用 |  | □ 適 |  |  |
|  |  |  | □ 否 |  |  |

備考　１　判定の欄は、適正な場合は「適」の□にレ点を記入し、不備のある場合は「否」の□にレ点を記入するとともに、

不備内容の欄にその内容を記入すること。

２　状況及び措置内容の欄には、点検時の点検項目の状況及び点検の際措置した内容を記入すること。

３　該当のない点検項目については、状況及び措置内容の欄に「該当なし」と記入すること。

（その７）

| 点 検 項 目 |  | 点 検 結 果 |  | 状況及び措置内容 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 判 定 | 不 備 内 容 |  |
| 火の使用に関する制限等 | 喫煙等 | □ 適 |  |  |
|  |  | □ 否 |  |  |
|  | がん具煙火 | □ 適 |  |  |
|  |  | □ 否 |  |  |
|  | 化学実験室等 | □ 適 |  |  |
|  |  | □ 否 |  |  |
|  | 溶接等作業中の防火管理 | □ 適 |  |  |
|  |  | □ 否 |  |  |

| 点 検 項 目 |  |  | 点 検 結 果 |  | 状況及び措置内容 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 判 定 | 不 備 内 容 |  |
| 指定数量未満の危険物の貯蔵及び取扱い | 貯蔵又は取扱い数量 |  | □ 適 |  |  |
|  |  |  | □ 否 |  |  |
|  | 火気の使用制限 |  | □ 適 |  |  |
|  |  |  | □ 否 |  |  |
|  | 漏れ・あふれ又は 飛散の防止 |  | □ 適 |  |  |
|  |  |  | □ 否 |  |  |
|  | 容器 |  | □ 適 |  |  |
|  |  |  | □ 否 |  |  |
|  | 少量危険物 | 計器類に 関する監視 | □ 適 |  |  |
|  |  |  | □ 否 |  |  |
|  |  | タンク本体 | □ 適 |  |  |
|  |  |  | □ 否 |  |  |
|  |  | 配管 | □ 適 |  |  |
|  |  |  | □ 否 |  |  |

| 点 検 項 目 |  | 適用される 少量危険物等 | 点 検 結 果 |  | 状況及び措置内容 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 判 定 | 不 備 内 容 |  |
| 少量危険物等 | 条例第34条の３ の適用 |  | □ 適 |  |  |
|  |  |  | □ 否 |  |  |

備考　１　判定の欄は、適正な場合は「適」の□にレ点を記入し、不備のある場合は「否」の□にレ点を記入するとともに、

不備内容の欄にその内容を記入すること。

２　状況及び措置内容の欄には、点検時の点検項目の状況及び点検の際措置した内容を記入すること。

３　該当のない点検項目については、状況及び措置内容の欄に「該当なし」と記入すること。

（その８）

| 点 検 項 目 |  |  | 点 検 結 果 |  | 状況及び措置内容 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 判 定 | 不 備 内 容 |  |
| 指定可燃物の貯蔵及び取扱い | 可 燃 性 液 体 類 等 | 火気の使用制限 | □ 適 |  |  |
|  |  |  | □ 否 |  |  |
|  |  | 漏れ・あふれ又は 飛散の防止 | □ 適 |  |  |
|  |  |  | □ 否 |  |  |
|  |  | 容器 | □ 適 |  |  |
|  |  |  | □ 否 |  |  |
|  |  | 計器類に 関する監視 | □ 適 |  |  |
|  |  |  | □ 否 |  |  |
|  |  | タンク本体 | □ 適 |  |  |
|  |  |  | □ 否 |  |  |
|  |  | 配管 | □ 適 |  |  |
|  |  |  | □ 否 |  |  |
|  | 綿 花 類 等 | 火気の使用制限 | □ 適 |  |  |
|  |  |  | □ 否 |  |  |
|  |  | 集積単位 | □ 適 |  |  |
|  |  |  | □ 否 |  |  |
|  |  | 計器類に 関する監視 （廃棄物固形化燃料等を貯 蔵し、又は取り扱う場合） | □ 適 |  |  |
|  |  |  | □ 否 |  |  |
| 備 考 |  |  |  |  |  |

| 点 検 項 目 |  | 適用される 指定可燃物等 | 点 検 結 果 |  | 状況及び措置内容 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 判 定 | 不 備 内 容 |  |
| 指定可燃物等 | 条例第34条の３ の適用 |  | □ 適 |  |  |
|  |  |  | □ 否 |  |  |

備考　１　判定の欄は、適正な場合は「適」の□にレ点を記入し、不備のある場合は「否」の□にレ点を記入するとともに、

不備内容の欄にその内容を記入すること。

２　状況及び措置内容の欄には、点検時の点検項目の状況及び点検の際措置した内容を記入すること。

３　該当のない点検項目については、状況及び措置内容の欄に「該当なし」と記入すること。