○○○○マンション消防計画 ○○年○○月○○日

この計画で定めたことは、居住者全員が守らなければなりません。

１ 防火管理者等の業務について

防火管理者は、次に掲げる業務を行う。 １．消防署への報告及び連絡 ２．居住者への火災予防対策及び火災発生時に近隣者が行うべき行動の呼び掛け ３．建物、屋外階段等の自主検査の実施及び報告 ４．共用部分における消防用設備等（① 消火器・非常警報設備・連結送水管 ）・特殊消防用設備等の点検及び維持管理 ５．居住者に対する消防訓練参加の呼び掛け ６．消防署から配布された広報紙の回覧及び管理 ７．その他 （1）管理組合副理事長の業務 ア 防火管理者への連絡 イ 管理人室の鍵の管理 （2）防火担当責任者は、防火管理者を補佐する。 （3）防火管理者は、政令第32条に基づき消防用設備等に特例が適用されている場合、特例 適用条件の適否についても点検等に合わせて確認するものとする。 （4）選任した防火管理者は、常駐する。 （5）防火管理者の職務を代行できる者○○○○を常駐する。 （6）専有部分における火気の使用又は取り扱いに関する監督

２ 居住者が行う防火管理対策について

居住者は、自己の責任において、次の対策を行う。 １．住戸内における火気管理 ２．住戸出入口防火戸の閉鎖機能の維持管理 ３．バルコニーにおける避難障害となる物件の除去 ４．階段・通路等の共用部分における燃えやすい物及び避難障害となる物件の除去 ５．消防用設備等（② 消火器・非常警報設備・連結送水管 ）・特殊消防用設備等の周囲における使用障害となる物件の除去 ６．③ 防火水槽の採水口、連結送水管の送水口、構内通路 の周囲における使用障害となる 物件の除去 ７．地震に備えて、家具等の転倒防止、非常用物品の準備・保管 ８．その他 特例基準が適用されている場合、特例条件の維持管理 （1）２方向避難の確保（避難器具の維持管理、ベランダ、バルコニー等に物を置かない） （2）共用部分に面する各住戸の開口部の維持管理 （3）住戸用自動火災報知設備の維持管理

３ 火災が発生した場合の行動について

１．火災を発生させた者又は火災を発見した居住者は、大声で他の居住者に知らせる。 ２．119番通報は、火災を発生させた者又は同一階の居住者が協力して行う。 ３．初期消火は、消防隊が到着するまで居住者が協力して行う。 ４．玄関から避難できない場合にあっては、バルコニーの仕切板を破壊して隣戸から安全な場 所へ避難を行う。 ５．その他 ・ 避難する場合は、エレベーターを使用しない。 ・ 常駐している防火管理者等は、通報、初期消火を行うとともに、居住者に対して情報 伝達及び避難誘導を行う。

４ 地震時の行動について

１．地震発生直後は、身の安全を守ることを第一とする。 ２．地震が発生した場合は、使用中の火気の消火を行う。 ３．各設備器具は、安全を確認した後使用する。 ４．その他 ○ 防災関係機関の避難命令により、避難場所に避難します。 ★○ 地震に関する警戒宣言が発令された場合は、火気使用の自粛又は使用中の監視を行 う。

５ 訓練について

１．防火管理者は、居住者に対して消防用設備等・特殊消防用設備等の設置場所及び使用方 法、避難経路等の周知徹底を行う。 ２．居住者は町会、自治会等が実施する地域の訓練に積極的に参加して訓練を行う。 ３．居住者は、消火器を用いた消火訓練を積極的に行う。 ４．その他 （1）訓練は、毎年○月頃に実施する。 （2）訓練は、常駐している防火管理者等が火災等災害発生時に居住者に対して情報伝達及び 避難誘導が的確に行えるように実施すること。 （3）防火管理者は各居住者に対しては、避難経路、火災等災害発生時の対応行動等を記録 したパンフレットを各室へ備え付けたり、避難経路図等を広報板に明示して周知徹底す る。

６ 共用部分における消防用設備等の特殊消防用設備等の点検及び報告について

１．消防用設備等・特殊消防用設備等は、点検設備業者に委託して行うものとし、防火管理者 がその結果を受け、 ④ ３年に１回 消防署に報告する。 ２．その他 （1）防火管理者が、消防用設備等・特殊消防設備等の点検結果報告書などを整理して管理 人室に管理する。 （2）団地内における建物、階段、消防用設備等・特殊消防設備等の施設・設備等の維持管 管理については、○○管理部が行い、自主点検結果等は管財課で管理する。

７ その他

１．建物全体に及ぶ増改築等を行う場合には、別途安全対策を樹立する。 ２．建物全体に及ぶ増改築等を行う場合には、○○管理部管財課が自治会と協議のうえ、防火 管理者が別途安全対策を樹立する。 ３．放火防止対策 （1）建物内外の整理整頓 （2）共用部分等には、可燃物等の物品を置かない ４．常駐している防火管理者等は、火気管理や避難施設等の維持管理をするために、共用室 ・共用部分の自主検査（日常）を実施する。

８ 防火管理業務の一部委託について 〔 該当・非該当 〕

受託者の氏名 及び住所等 職・氏名（名称） ⑤ ○○管理㈱ 代表取締役○○○○ 住所等（所在地） ⑥ ○○市○○町○－○－○ ℡ ○○○－○○○－○○○○ 防火管理者の 状況（該当する場合のみ 記入します。） 防火管理者職・氏名 ⑦ 管理第一課長 ○○○○ 営業所等 ⑧ ○○市○○町○－○－○ ℡ ○○○－○○○－○○○○ 教育担当者講習 修了者職・氏名 ⑨ 総務部長 ○○○○ 教育計画 ⑩ 毎月○月と○月に実施する。 防火管理業務 の委託状況 委託範囲 ⑪ 共用部分における防火管理業務全般 委託業務実施方法 ⑫ □ 常駐 レ 巡回 □ 遠隔監視 １日に２回警備員が巡回により消防用設備等の監視を行う。 定期に消防用設備等・特殊消防用設備等の点検等を専門員が行う。

９ 避難経路図

避難経路図