○ ○ ビ ル 消防計画 ○○年○○月○○日作成 共同防火管理〔 該当 非該当 〕

１ 目的と適用範囲

この計画は、火災等の災害の予防と人命の安全及び被害の軽減を図ることを目的とし、この計画で定めたことは、管理権原の及ぶ部分に勤務等し、出入りするすべての者が守らなければならない。

２ 自衛消防組織の編成及び任務等

自衛消防隊長（※地区隊長） （ ○○ ○○ ） 平常時の任務; ☆警戒宣言が発せられた場合の任務〔該当 非該当〕. 通報連絡担当 ○○ ○○ ○○ ○○; (1)非常ベルを鳴らす。 (2)119番に通報する。 (3)到着した消防隊への情報提供及び関係先への連絡に当たる; ○情報収集担当とする。 (1)テレビ、ラジオ等により情報を収集し、伝達する。 (2)自衛消防隊長の指示により、必要な情報を収集し、伝達する。. 初期消火担当 ○○ ○○ ○○ ○○ ○○ ○○; (1)水バケツ、消火器等を使用し初期消火する。 (2)天井に燃え移ったら初期消火は中止して避難する。 (3)屋内消火栓を活用して消火する; ○点検担当とする。 (1)担当区域の点検を行い、転倒、落下防止等の被害防止措置を実施する。 (2)危険箇所の補強等を行う。. 避難誘導担当 ○○ ○○ ○○ ○○ ○○ ○○; (1)非常口を開放し、避難経路図に従い、避難誘導にあたる。 (2)避難誘導は、大声で簡潔に行いパニック防止に全力をあげる。; ○平常時の任務と同じ (1)警戒宣言が発せられた場合の伝達に先立ち、出入口等の配置につく。 (2)警戒宣言が発せられた場合の伝達に伴い避難誘導を行う。. 応急救護担当 ○○ ○○ ○○ ○○ ○○ ○○; (1)負傷者に対する応急処置 (2)救急隊との連携、情報の提供 (3)負傷者の氏名、負傷程度の記録; ○応急措置担当とする。 (1)危険箇所の補強等を行う。 (2)避難経路の確保.

３ 火災予防上の自主検査

１．日常行うもの 別表１「自主検査表（日常）」のとおり。２．定期に行うもの 別表２「自主検査表（定期）」のとおり。 検査対象; 検査実施日; 検査実施者. 別表１; 毎日終業時; ○○ ○○. 別表２; 4月、10月; ○○ ○○. ※ 不備欠陥箇所の改修は、協議事項に基づく、責任範囲により管理権原者が行う。

４ 防火対象物及び消防用設備等・特殊消防用設備等の点検

１．点検結果は、防火管理者が管理権原者に報告し、不備については改修計画を樹立し改修す る。 ２．点検結果の記録は「防火管理維持台帳」に編冊して、整備して、保存する。 ３．点検時以外で、不備を発見した場合は、直ちに予算措置し改修する。 ４．その他 ※ 消防用設備の点検は、建物所有者側が実施する。 設備名; 点検 時期; 機器点検 ○月、○月 総合点検 ○月、○月. 点検実施者.

５ 地震対策

１．防火管理者は、工作物の落下防止及び避難通路に物品が転倒落下し、避難に支障を生ずる おそれがないか日頃から確認する。 ２．地震時、防火管理者又は従業員は身近にある火気設備器具の使用を停止する。 ３．避難にあたっては、身の安全を確保した後、安全な場所へ避難させる。 ４．全員で、避難場所 ○○○○ に避難する。 ５．その他 ☆（警戒宣言が発せられた場合における対応措置） 〔 該当 非該当 〕 １．防火管理者は、警戒宣言が発せられた旨の内容及び 直ちに営業を中止すること を事務 所内の者に伝達する。 ２．防火管理者は、火気使用禁止及び施設、設備の点検を実施し、被害の発生防止措置等を実 施する。 ３．警戒宣言が発せられた場合等における自衛消防組織の編成及び任務は、前２による。 ４．その他

６ 従業員等の守るべき事項

１．避難口、階段、避難通路等には避難障害となる設備を設けたり、物品を置かないこと。 ２．防火戸の付近には、常に閉鎖の障害となる物品を置かないこと。 ３．喫煙は、指定された場所で行うこと。 ４．その他 火気設備器具を使用する場合は、周囲を整理整頓し、可燃物に接近して使用しない。

７ 放火防止対策

１．建物の外周部及び敷地にはダンボール等の可燃物を放置しない。 ２．倉庫、書庫等は施錠する。 ３．喫煙は、指定された場所で行うこと。 ４．その他 ア 挙動不審者を見かけたら、防火管理者に報告する。 イ ゴミ類は、ゴミ収集日の朝までゴミ集積場には出さない。

８ 工事における安全対策

１．防火管理者は、模様替え等の工事を行う場合、工事人に対して工事計画書を事前に提出さ せ、必要な指示を行うこと。 ２．防火管理者は、工事に立ち会うこと。 ３．工事人に対して、指定された場所以外では喫煙及び裸火の取扱をさせないこと。 ４．工事人に対して、火気管理の責任者を作業場所ごとに指定し、掲示させること。 ５．その他 ア 溶接、その他の火気等を使用する工事を行う場合は、消火器等の消火の準備をする。 イ 塗装などに危険物を使用する場合は、その都度防火管理者の承認を受けること。 ウ 放火を防止するために、資機材等の整理、整頓をする。

９ 防災教育

１．従業員・新入社員等に別紙１・別紙２の「防災の手引き」を活用し、教育を行う。 対象者; 実施者、実施時期、内容等. 従業員; 防火管理者が、「防災の手引き」を活用して、○月、○月の年２回及び必要の都度防災教育を行う。. 新入社員パート; 防火管理者等が、「防災の手引き」を活用して、採用時又は必要の都度、防災教育を行う。. ２．その他 ※ 協議事項に定められている統括防火管理者がビル全体で実施する防災教育に参加 する。

10 訓 練

訓練種目; 訓練内容; 実施時期. 総合訓練; 消火・通報・避難誘導を連携して行う訓練及び地震に備えた訓練 ※ ビル全体として実施される総合訓練に参加する。; ○月. 部分訓練; 消火・通報・避難誘導を個別に行う。; ○月 ○月. その他 １ 消火訓練、避難訓練は年２回以上実施する。 ２ 消火訓練のうち、１回は消火器による放射を実施する。 ３ 訓練を実施する場合は、消防機関に通報する。

11 消防機関への連絡、報告

１．防火管理者の選任（解任）の届出 ２．消防計画の変更の届出 ３．防火対象物・消防用設備等・特殊消防用設備等の点検結果を消防署長に報告１年に１回 （※建物所有者が報告） ４．消防用設備等・特殊消防用設備等の設置届出 ５．消火・避難訓練を実施する際の通報 ６．その他 (1) 火を使用する設備の届出 (2) 催物の届出等 (3) 改装工事を行うときの｢工事中の消防計画｣の届出

※12 統括防火管理者への報告

防火管理者は、協議事項に定められている事項について統括防火管理者に報告する。

★13 防火管理業務の一部委託 （ 無 ）

防火管理に関する業務の一部を、別表３のとおりに委託する。

14 その他防火管理上必要な事項

１ 収容人員の適正管理 ２ 休日、夜間の無人時の緊急連絡先 ○○ ○○ TEL ○○○‐○○○‐○○○○

15 避難経路図の掲出