## 様式7-1 親局システム機器
様式7-1 親局システム機器
項 目 |  |  | 回 答 ① | 回答 ② | その他等の説明 | 回答① 選択肢 | 回答② 選択肢
親局システム機器
データ取集装置
|  | 本体 |  |  |  | 市販品
クラウド
市販品+製作品
製作品
その他
|  | 端末 |  |  |  | 市販端末
専用+市販端末
専用端末
その他
|  | ソフトウェア |  | ユーザー |  | 標準品
|  |  |  | 監視画面構成変更 |  | 標準品+作成品 | 可
[6 empty] | 製作品 | 不可
その他
外部通信機器
| Webサーバ等 | 本体 |  |  |  | 市販品
市販品+製作品
製作品
その他
|  | ソフトウェア |  |  |  | 標準品
|  |  |  | ユーザー設定変更 |  | 標準品+製作品 | 可
[6 empty] | 製作品 | 不可
[6 empty] | その他 | 設定不要
内部通信機器
| HUB等 | 本体 |  |  |  | 市販品
市販品+製作品
製作品
その他
|  | ソフトウェア |  |  |  | 標準品
|  |  |  | ユーザー設定変更 |  | 標準品+製作品 | 可
[6 empty] | 製作品 | 不可
[6 empty] | その他 | 設定不要

## 様式7-2 親局システム構成
様式7-2 親局システム構成
項 目 |  |  | 回 答 ① | 回答 ② | その他等の説明 | 回答① 選択肢 | 回答② 選択肢
親局システム構成
| 本体システム構成 ※① |  |  |  |  | シングルシステム
| ※クラウドの場合も記入 |  |  |  |  | 2重化
3重化以上
その他
| 他監視システムとの連携 |  |  |  |  | 標準実装
|  | FL-net等共通通信 |  |  |  | 機能増設により可能
|  | を利用 |  |  |  | 利用不可
その他
| 設備・信号変更の考方 |  |  | 変更ユーザー設定 |  | 都度変更可 | 可
[6 empty] | 予備入力準備 | 不可
|  |  |  | メーカー対応は無記入 |  | 変更はメーカー対応
※① オンプレミス構成でのWebサーバーは、システムとしてカウントしない

## 様式7-3 子局機器仕様
様式7-3 子局機器仕様
項 目 |  |  | 回 答 ① | 回答 ② | その他等の説明 | 回答① 選択肢 | 回答② 選択肢
子局機器仕様
データ取集装置
|  | 本体機器 |  | 本体信号増設について |  |  | 都度増設可
予備入力事前確保
[6 empty] | 市販品 | 増設不可
市販品+製作品
製作品
|  |  |  | ユーザー増設設定 |  | その他 | 可
不可
|  |  |  | ※増設不可は回答不要 |  |  | その他
|  | 通信機器 |  |  |  | 機器不要（本体含）
市販機器
専用+市販端末
専用端末
その他（本体含等）
その他機器
|  | HUB等 |  |  |  | 機器不要（本体含）
市販品
市販品+製作品
製作品
その他（本体含等）
その他機能
|  | 残塩設定値出力 |  |  |  | 標準可
|  | ※出力先の |  |  |  | 機能増設可
|  | ﾜﾝﾙｰﾌﾟｺﾝﾄﾛｰﾗｰは |  |  |  | 不可
|  | 将来設置予定 |  |  |  | その他
|  | 停電検知 |  |  |  | 瞬停・停電検知可
停電検知可
停電検知不可
その他
子局本体
| ソフトウェア | データ蓄積 |  | ユーザー設定変更 |  | 標準品 | 可
|  | ソフトウェア |  |  |  | 標準品+製作品 | 不可
[6 empty] | 製作品 | その他
その他
通信用
|  | ソフトウェア |  | ユーザー設定変更 |  | 本体ソフトに含
[6 empty] | 標準品 | 可
[6 empty] | 標準品+製作品 | 不可
[6 empty] | 制作品 | その他
その他
| 各機器設定方法 | 機器設定端末 |  |  |  | 機器設定端末不要
市販品
市販品+製作品
製作品
その他
|  | 機器設定ソフト |  |  |  | 機器設定端末内臓
|  |  |  | ユーザー設定変更 |  | 市販品 | 可
[6 empty] | 市販品+製作品 | 不可
[6 empty] | 製作品 | その他
その他

## 様式7-4 子局取込信号仕様
様式7-4 子局取込信号仕様 |  |  | ※↓タブネームも修正
項 目 |  |  |  | 回 答 ① | 回答 ② |  | その他等の説明 | 回答① 選択肢 | 回答② 選択肢
取込み信号仕様
アナログ信号AD変換
[5 empty] | 最大チャンネル数 |  |  | ～13bit未満 | ～50未満
[8 empty] | 13～14bit未満 | 50～70未満
[6 empty] | CH |  | 14～15bit未満 | 70～100未満
[8 empty] | 15bit以上 | 100～200未満
200以上
スキャン周期①（通常周期）
[8 empty] | ～１秒未満 | ～50未満
[8 empty] | 1～2秒未満 | 50～70未満
|  |  |  | 周期① | ①最大チャンネル数 |  |  | 2～4秒未満 | 70～100未満
[6 empty] | CH |  | 4～5秒未満 | 100～200未満
[8 empty] | 5秒以上 | 200以上
スキャン周期②（最速周期）
[8 empty] | ～１秒未満 | ～50未満
[8 empty] | 1～2秒未満 | 50～70未満
|  | 測定周期２種類設定 |  | 周期② | ②最大チャンネル数 |  |  | 2～4秒未満 | 70～100未満
|  | 出来無い場合周期① |  |  |  | CH |  | 4～5秒未満 | 100～200未満
|  | と同じ周期を選択 | [5 empty] | 5秒以上 | 200以上
データ蓄積
[5 empty] | ユーザー蓄積周期設定 |  |  | ～7日未満
|  | 参考現場蓄積条件 | [5 empty] | 7日～14日未満 | 可
|  | ・状態信号150点 | [5 empty] | 14日～1ヶ月未満 | 不可
|  | ・アナログ信号50点 | [5 empty] | 1～3月未満 | その他
|  | ・4秒周期 | [5 empty] | 3ヶ月以上
現場アナログトレンド表示周期
[5 empty] | 別途専用端末が |  |  | ～１秒未満
[5 empty] | 必要か？ |  |  | 1～2秒未満
[8 empty] | 2～4秒未満 | 要
[8 empty] | 4～5秒未満 | 不要
[5 empty] | 表示不可の場合無記入 |  |  | 5秒以上
表示不可
ポンプ・弁状態信号履歴表示
[5 empty] | 別途専用端末が |  |  | ～10件未満
[5 empty] | 必要か？ |  |  | 10～20件未満
[8 empty] | 20～40件未満 | 要
[8 empty] | 40～60件未満 | 不要
60件以上
警報履歴表示
[5 empty] | 別途専用端末が |  |  | ～10件未満
[5 empty] | 必要か？ |  |  | 10～20件未満
[8 empty] | 20～40件未満 | 要
[8 empty] | 40～60件未満 | 不要
60件以上

## 様式7-5 ソフト仕様
様式7-5 ソフト仕様
項 目 |  |  | 回 答 ① | 回答 ② |  | その他等の説明 | 回答① 選択肢 | 回答② 選択肢
監視システム仕様
トレンド表示
|  | スキャン周期 |  |  |  |  | １秒未満 | ～50未満
|  |  | 最速周期 | 最速周期最大CH数 |  |  | 1～2秒未満 | 50～70未満
[5 empty] | CH |  | 2～4秒未満 | 70～100未満
[7 empty] | 4～5秒未満 | 100以上
5秒以上
[7 empty] | １秒未満 | ～50未満
|  |  | 標準周期 | 標準周期最大CH数 |  |  | 1～2秒未満 | 50～100未満
[5 empty] | CH |  | 2～4秒未満 | 100～200未満
[7 empty] | 4～5秒未満 | 200～300未満
[7 empty] | 5秒以上 | 300以上
|  | データ蓄積 | 最速周期での | 最速周期での |  |  | １ヶ月未満 | ～50未満
|  |  | 保存期間 | 描写チャンネル数 |  |  | 7日～14日未満 | 50～70未満
[7 empty] | 14日～３ヶ月月未満 | 70～100未満
[5 empty] | CH |  | 3ヶ月～１年未満 | 100以上
1～3年未満
３年以上
|  |  | 2～4秒周期での | 2～4秒周期での |  |  | 7日～14日未満 | ～50未満
|  |  | 保存期間 | 描写チャンネル数 |  |  | 14日～３ヶ月未満 | 50～100未満
[7 empty] | ３ヶ月～１年未満 | 100～200未満
[5 empty] | CH |  | 1～2年未満 | 200～300未満
[7 empty] | 2～３年未満 | 300以上
警報・状態表示
|  | ポンプ・弁 |  |  |  |  | ～100未満 | ～30日未満
|  | 状態履歴 | 一日当たり信号数 | 最大保存日数 |  |  | 100～200未満 | 30～60日未満
[7 empty] | 200～300未満 | 60～90日未満
[7 empty] | 300～500未満 | 90日～１年未満
[7 empty] | 500以上 | １年以上
|  | 警報履歴蓄積 |  |  |  |  | ～100未満 | ～30日未満
|  |  | 一日当たり信号数 | 最大保存日数 |  |  | 100～200未満 | 30～60日未満
[7 empty] | 200～300未満 | 60～90日未満
[7 empty] | 300～500未満 | 90日～１年未満
[7 empty] | 500以上 | １年以上
|  | 警報条件処理 | 警報レベル分け処理 | レベル分け通報 |  |  | ～３段階未満 | ～３段階未満
[7 empty] | 3～5段階未満 | 3～5段階未満
[7 empty] | ５段階以上 | ５段階以上
|  |  | 警報組合条件処理 | 組合条件数 |  |  | 可（ユーザー設定） | ～３条件未満
[7 empty] | 可（システム標準） | 3～5条件未満
不可
[7 empty] | その他 | ５条件以上
|  | 警報復帰処理 | 警報ﾋｽﾃﾘｼｽ処理 | 警報発報遅延 |  |  | 可 | 可
|  |  |  | は可能か？ |  |  | 不可 | 不可
[7 empty] | その他 | その他
|  | 警報マスク処理 | 警報マスク処理 | 時限で警報マスク |  |  | 可 | 可
|  |  |  | 解除機能は可能か？ |  |  | 不可 | 不可
[7 empty] | その他 | その他
| 帳票関係 |  | 日報
|  | 帳票データ蓄積 |  | 帳票項目 |  |  | 1年～３年未満
|  |  | 月報 | ユーザー設定可能か？ |  |  | ３年～4年未満 | 可
[7 empty] | 4年～5年未満 | 不可
|  |  | 年報 |  |  |  | 5年～7年未満 | その他
7年以上
|  | CSV出力 |  |  |  |  | 可
不可
その他
通信関係
|  | 通信断からの復旧 |  |  |  |  | 復元機能無
|  | トレンド復元機能 |  |  |  |  | 1日
|  | ※② |  |  |  |  | 1～3日未満
3～7日未満
7日以上
子局データ出力
|  | 残塩設定値出力 |  |  |  |  | メーカー画面改良可
ユーザー画面改良可
標準画面可
対応不可
※② 子局電源確保状態での蓄積による

## 様式7-6 導入・維持管理費
様式7-6 導入・維持管理費
項 目 |  |  |  | 回 答 ① |  |  | 回答 ② | その他等の説明 | 回答① 選択肢 | 回答② 選択肢
導入費
| システム導入費用 | [6 empty] | 工事完成までの費用
中央監視・各監視箇所整備費
設計・システム工事
|  | 撤去・諸経費等含む | [5 empty] | 円
維持管理費
| クラウド採用の場合20年間運用費用 | [6 empty] | 20年間運用費用計 ※
円
| 故障不具合対応 | [6 empty] | 年間概算費用 ※
|  |  |  | コールセンター |  |  | 利用料 |  | 有 | 有料
[5 empty] | - | - |  |  | 無 | 無料
円
|  |  |  | 対応日 |  |  | 対応時間 |  | 平・休・祝祭日 | 日中のみ
[5 empty] | - | - |  |  | 平日のみ | ２４時間対応
その他
| システム更新時期 | [6 empty] | 概算費用 ※
|  |  | 導入後２０年間運用 |  |  |  |  | 機材・手間・経費込 | 全体更新 | ～10％未満
|  |  | する場合機器更新の | 更新内容 |  |  | 部分更新率 |  | 部分更新 | 10～20％未満
|  |  | 考え方 |  |  |  |  | 円 | 更新不要 | 20～30％未満
30～50％未満
50％以上
概算費用 ※
|  |  | 予防保全部品交換 | 親局 |  |  |  |  | ５年未満
5年周期
|  |  | 機器導入後周期 | [5 empty] | 10年周期
|  |  |  | 子局 |  |  |  | 円 | 20年周期
予備品交換対応
システム更新時データ引継
全データ引継可
一部データの引継可
引継不可
※ 概算費用には、物価上昇は考慮しない。導入２０年間に必要な費用を計上する（複数回分も合計計上）