## R7ZEH_battery_list
登録日 | メーカー名 | 製品名 | パッケージ型番 | 定格出力(kW) | 電力変換装置タイプ | 蓄電容量 (kWh) | 初期実効容量(kWh) | ECHONETLiteReleaseバージョン | ECHONETLiteAIF認証 | ホームページ | お問合せ窓口
2025/11/28 | GoodWe Japan株式会社 | 蓄電システム | GW5500ーEIーF12．8P | 5.5 | ハイブリッド | 12.8 | 10.8 | Q.1 | 有 | https://jp.goodwe.com/products?tp=2 | 03-6231-1232
2025/08/29 | GoodWe Japan株式会社 | 蓄電システム | GW5500ーEIーF9．6P | 5.5 | ハイブリッド | 9.6 | 9 | Q.1 | 有 | https://jp.goodwe.com/products?tp=2 | 03-6231-1232
2025/06/30 | Sungrow Japan株式会社 | 蓄電システム | SGーSH55ー064KWH | 3.5 | ハイブリッド | 6.4 | 5.3 | P | 有 | https://ja.sungrowpower.com/SolutionsDetail/9 | 03-6262-9917
2025/06/30 | Sungrow Japan株式会社 | 蓄電システム | SGーSH55ー096KWH | 5 | ハイブリッド | 9.6 | 8 | P | 有 | https://ja.sungrowpower.com/SolutionsDetail/9 | 03-6262-9917
2025/06/30 | Sungrow Japan株式会社 | 蓄電システム | SGーSH55ー128KWH | 5.2 | ハイブリッド | 12.8 | 11 | P | 有 | https://ja.sungrowpower.com/SolutionsDetail/9 | 03-6262-9917
2025/07/31 | Upsolar Japan株式会社 | 単相3線式ハイブリッド型蓄電システム | UPーSSJ1ーS030ー058 | 3 | ハイブリッド | 5.7 | 4.7 | M | 有 | https://www.upsolar.co.jp/upsolar-ess | 03-3518-9768
2025/07/31 | Upsolar Japan株式会社 | 単相3線式ハイブリッド型蓄電システム | UPーSSJ1ーS030ー115 | 3 | ハイブリッド | 11.5 | 9.5 | M | 有 | https://www.upsolar.co.jp/upsolar-ess | 03-3518-9768
2025/12/26 | アンカー・ジャパン株式会社 | リチウムイオン蓄電システム | 4．95ー14NーANKER | 4.9 | ハイブリッド | 14.3 | 13.4 | L | 有 | https://storage.googleapis.com/studio-design-asset-files/projects/1pqDQNylaj/s-1x1_b0d7a70b-c2be-4ac7-bd4d-b30a68041b48.pdf | 0120-780-044
2025/12/26 | アンカー・ジャパン株式会社 | リチウムイオン蓄電システム | 4．95ー7NーANKER | 4.9 | ハイブリッド | 7.1 | 6.7 | L | 有 | https://storage.googleapis.com/studio-design-asset-files/projects/1pqDQNylaj/s-1x1_b0d7a70b-c2be-4ac7-bd4d-b30a68041b48.pdf | 0120-780-044
2025/06/30 | アンカー・ジャパン株式会社 | リチウムイオン蓄電システム | 4．95ー10NーANKER | 4.9 | ハイブリッド | 10.2 | 9.6 | L | 有 | https://solixhome.ankerjapan.com/series-xj | 0120-780-044
2025/06/30 | アンカー・ジャパン株式会社 | リチウムイオン蓄電システム | 4．95ー15NーANKER | 4.9 | ハイブリッド | 15.3 | 14.4 | L | 有 | https://solixhome.ankerjapan.com/series-xj | 0120-780-044
2025/06/30 | アンカー・ジャパン株式会社 | リチウムイオン蓄電システム | 4．95ー5NーANKER | 4.9 | ハイブリッド | 5.1 | 4.8 | L | 有 | https://solixhome.ankerjapan.com/series-xj | 0120-780-044
2025/12/26 | エターナルプラネット・エナジー・ジャパン株式会社 | ハイブリッド蓄電システム | EPCUBE2JEーSー10Gー1 | 5.9 | ハイブリッド | 10.2 | 9.4 | Q.1 | 有 | https://www.epcube.com/jp/epcube | 050-3822-0632
2025/12/26 | エターナルプラネット・エナジー・ジャパン株式会社 | ハイブリッド蓄電システム | EPCUBE2JEーSー15Gー1 | 5.9 | ハイブリッド | 15.3 | 14.4 | Q.1 | 有 | https://www.epcube.com/jp/epcube | 050-3822-0632
2025/12/26 | エターナルプラネット・エナジー・ジャパン株式会社 | ハイブリッド蓄電システム | EPCUBE2JEーSー5Gー1 | 5.9 | ハイブリッド | 5.1 | 4.5 | Q.1 | 有 | https://www.epcube.com/jp/epcube | 050-3822-0632
2025/12/26 | エターナルプラネット・エナジー・ジャパン株式会社 | ハイブリッド蓄電システム | EPCUBEHESーJP2ー606Gー1 | 5.9 | ハイブリッド | 6.9 | 6.2 | Q.1 | 有 | https://www.epcube.com/jp/epcube | 050-3822-0632
2025/12/26 | エターナルプラネット・エナジー・ジャパン株式会社 | ハイブリッド蓄電システム | EPCUBEHESーJP2ー610Gー1 | 5.9 | ハイブリッド | 10.3 | 9.4 | Q.1 | 有 | https://www.epcube.com/jp/epcube | 050-3822-0632
2025/12/26 | エターナルプラネット・エナジー・ジャパン株式会社 | ハイブリッド蓄電システム | EPCUBEHESーJP2ー613Gー1 | 5.9 | ハイブリッド | 13.8 | 12.6 | Q.1 | 有 | https://www.epcube.com/jp/epcube | 050-3822-0632
2025/06/30 | エリーパワー株式会社 | ハイブリッド蓄電システム パワーイエ・ファイブ・グリッド・ツー | EPSー41D | 8 | ハイブリッド | 12.9 | 12 | M | 有 | https://www.eliiypower.co.jp/products/general/interconnection/pi5g2 | 03-6431-9044
2025/06/30 | エリーパワー株式会社 | ハイブリッド蓄電システム パワーイエ・ファイブ・グリッド・ツー | EPSー41S | 8 | ハイブリッド | 6.4 | 6 | M | 有 | https://www.eliiypower.co.jp/products/general/interconnection/pi5g2 | 03-6431-9044
2025/06/30 | エリーパワー株式会社 | V2H蓄電システム パワーイエ・コネクト | EPSー60P064 | 6 | ハイブリッド | 6.4 | 5.4 | R | 有 | https://www.eliiypower.co.jp/products/general/interconnection/pic | 03-6431-9044
2025/06/30 | エリーパワー株式会社 | V2H蓄電システム パワーイエ・コネクト | EPSー60P128 | 6 | ハイブリッド | 12.8 | 10.9 | R | 有 | https://www.eliiypower.co.jp/products/general/interconnection/pic | 03-6431-9044
2025/06/30 | エリーパワー株式会社 | V2H蓄電システム パワーイエ・コネクト | EPSー60PR064 | 6 | ハイブリッド | 6.4 | 5.4 | R | 有 | https://www.eliiypower.co.jp/products/general/interconnection/pic | 03-6431-9044
2025/06/30 | エリーパワー株式会社 | V2H蓄電システム パワーイエ・コネクト | EPSー60PR128 | 6 | ハイブリッド | 12.8 | 10.9 | R | 有 | https://www.eliiypower.co.jp/products/general/interconnection/pic | 03-6431-9044
2025/12/26 | オムロン ソーシアルソリューションズ株式会社 | マルチ蓄電プラットフォーム | KPBPーAーPKGーMM18 | 5.9 | 専用 | 9.7 | 8.3 | M | 有 | https://socialsolution.omron.com/jp/ja/products_service/energy/product/bt/kpbp_syscnf.html | 0120-085-606
2025/12/26 | オムロン ソーシアルソリューションズ株式会社 | マルチ蓄電プラットフォーム | KPBPーAーPKGーSMM18 | 5.9 | 専用 | 9.7 | 8.3 | M | 有 | https://socialsolution.omron.com/jp/ja/products_service/energy/product/bt/kpbp_syscnf.html | 0120-085-606
2025/12/26 | オムロン ソーシアルソリューションズ株式会社 | トリプル蓄電システム | KPTPーAーPKGーMM2 | 6 | ハイブリッド | 6.5 | 5.6 | R | 有 | https://socialsolution.omron.com/jp/ja/products_service/energy/product/bt/kptp-a_syscnf.html | 0120-085-606
2025/10/31 | オムロン ソーシアルソリューションズ株式会社 | マルチ蓄電プラットフォーム | ITCーSSーAC65ーPKG | 5.9 | 専用 | 6.5 | 5.5 | M | 有 | https://socialsolution.omron.com/jp/ja/products_service/energy/product/others/itc-ssmp_syscnf.html | 0120-085-606
2025/10/31 | オムロン ソーシアルソリューションズ株式会社 | マルチ蓄電プラットフォーム | ITCーSSーAC98ーPKG | 5.9 | 専用 | 9.8 | 8.4 | M | 有 | https://socialsolution.omron.com/jp/ja/products_service/energy/product/others/itc-ssmp_syscnf.html | 0120-085-606
2025/09/30 | オムロン ソーシアルソリューションズ株式会社 | マルチ蓄電プラットフォーム | KPBPーAーPKGーMM17 | 5.9 | 専用 | 6.5 | 5.5 | M | 有 | https://socialsolution.omron.com/jp/ja/products_service/energy/product/bt/kpbp_syscnf.html | 0120-085-606
2025/09/30 | オムロン ソーシアルソリューションズ株式会社 | マルチ蓄電プラットフォーム | KPBPーAーPKGーSMM17 | 5.9 | 専用 | 6.5 | 5.5 | M | 有 | https://socialsolution.omron.com/jp/ja/products_service/energy/product/bt/kpbp_syscnf.html | 0120-085-606
2025/06/30 | オムロン ソーシアルソリューションズ株式会社 | 太陽光発電用ハイブリッド蓄電システム | KP55S3ーPKGーMM3 | 5.5 | ハイブリッド | 6.5 | 5.3 | H | 有 | https://socialsolution.omron.com/jp/ja/products_service/energy/useful_info/subsidy.html | 0120-085-606
2025/06/30 | オムロン ソーシアルソリューションズ株式会社 | マルチ蓄電プラットフォーム | KPBPーAーPKGーMM1 | 5.9 | 専用 | 16.4 | 14.1 | M | 有 | https://socialsolution.omron.com/jp/ja/products_service/energy/product/bt/kpbp_syscnf.html | 0120-085-606
2025/06/30 | オムロン ソーシアルソリューションズ株式会社 | マルチ蓄電プラットフォーム | KPBPーAーPKGーMM2 | 5.9 | 専用 | 9.8 | 8.3 | M | 有 | https://socialsolution.omron.com/jp/ja/products_service/energy/product/bt/kpbp_syscnf.html | 0120-085-606
2025/06/30 | オムロン ソーシアルソリューションズ株式会社 | マルチ蓄電プラットフォーム | KPBPーAーPKGーMM3 | 5.9 | 専用 | 6.5 | 5.5 | M | 有 | https://socialsolution.omron.com/jp/ja/products_service/energy/product/bt/kpbp_syscnf.html | 0120-085-606
2025/06/30 | オムロン ソーシアルソリューションズ株式会社 | マルチ蓄電プラットフォーム | KPBPーAーPKGーMM4 | 5.9 | 専用 | 12.7 | 10.9 | M | 有 | https://socialsolution.omron.com/jp/ja/products_service/energy/product/bt/kpbp_syscnf.html | 0120-085-606
2025/06/30 | オムロン ソーシアルソリューションズ株式会社 | マルチ蓄電プラットフォーム | KPBPーAーPKGーMM5 | 5.9 | 専用 | 6.3 | 5.4 | M | 有 | https://socialsolution.omron.com/jp/ja/products_service/energy/product/bt/kpbp_syscnf.html | 0120-085-606
2025/06/30 | オムロン ソーシアルソリューションズ株式会社 | マルチ蓄電プラットフォーム | KPBPーAーPKGーSMM2 | 5.9 | 専用 | 9.8 | 8.3 | M | 有 | https://socialsolution.omron.com/jp/ja/products_service/energy/product/bt/kpbp_syscnf.html | 0120-085-606
2025/06/30 | オムロン ソーシアルソリューションズ株式会社 | マルチ蓄電プラットフォーム | KPBPーAーPKGーSMM3 | 5.9 | 専用 | 6.5 | 5.5 | M | 有 | https://socialsolution.omron.com/jp/ja/products_service/energy/product/bt/kpbp_syscnf.html | 0120-085-606
2025/06/30 | オムロン ソーシアルソリューションズ株式会社 | 住・産共用自家消費対応蓄電システム | KPBPーBーHYBーPKGーMM1 | 5.9 | 専用 | 16.4 | 14.1 | M | 有 | https://socialsolution.omron.com/jp/ja/products_service/energy/product/bt/kpbp-b_syscnf.html | 0120-085-606
2025/06/30 | オムロン ソーシアルソリューションズ株式会社 | 住・産共用自家消費対応蓄電システム | KPBPーBーHYBーPKGーMM2 | 5.9 | 専用 | 9.8 | 8.3 | M | 有 | https://socialsolution.omron.com/jp/ja/products_service/energy/product/bt/kpbp-b_syscnf.html | 0120-085-606
2025/05/30 | オムロン ソーシアルソリューションズ株式会社 | マルチ蓄電プラットフォーム | KPBPーAーPKGーMM10 | 5.9 | 専用 | 6.3 | 5.3 | M | 有 | https://socialsolution.omron.com/jp/ja/products_service/energy/product/bt/kpbp_syscnf.html | 0120-085-606
2025/05/30 | オムロン ソーシアルソリューションズ株式会社 | マルチ蓄電プラットフォーム | KPBPーAーPKGーMM6 | 5.9 | 専用 | 16.4 | 14.1 | M | 有 | https://socialsolution.omron.com/jp/ja/products_service/energy/product/bt/kpbp_syscnf.html | 0120-085-606
2025/05/30 | オムロン ソーシアルソリューションズ株式会社 | マルチ蓄電プラットフォーム | KPBPーAーPKGーMM7 | 5.9 | 専用 | 9.8 | 8.4 | M | 有 | https://socialsolution.omron.com/jp/ja/products_service/energy/product/bt/kpbp_syscnf.html | 0120-085-606
2025/05/30 | オムロン ソーシアルソリューションズ株式会社 | マルチ蓄電プラットフォーム | KPBPーAーPKGーMM8 | 5.9 | 専用 | 6.5 | 5.5 | M | 有 | https://socialsolution.omron.com/jp/ja/products_service/energy/product/bt/kpbp_syscnf.html | 0120-085-606
2025/05/30 | オムロン ソーシアルソリューションズ株式会社 | マルチ蓄電プラットフォーム | KPBPーAーPKGーMM9 | 5.9 | 専用 | 12.7 | 10.9 | M | 有 | https://socialsolution.omron.com/jp/ja/products_service/energy/product/bt/kpbp_syscnf.html | 0120-085-606
2025/05/30 | オムロン ソーシアルソリューションズ株式会社 | マルチ蓄電プラットフォーム | KPBPーAーPKGーSMM6 | 5.9 | 専用 | 16.4 | 14.1 | M | 有 | https://socialsolution.omron.com/jp/ja/products_service/energy/product/bt/kpbp_syscnf.html | 0120-085-606
2025/05/30 | オムロン ソーシアルソリューションズ株式会社 | マルチ蓄電プラットフォーム | KPBPーAーPKGーSMM7 | 5.9 | 専用 | 9.8 | 8.4 | M | 有 | https://socialsolution.omron.com/jp/ja/products_service/energy/product/bt/kpbp_syscnf.html | 0120-085-606
2025/05/30 | オムロン ソーシアルソリューションズ株式会社 | マルチ蓄電プラットフォーム | KPBPーAーPKGーSMM8 | 5.9 | 専用 | 6.5 | 5.5 | M | 有 | https://socialsolution.omron.com/jp/ja/products_service/energy/product/bt/kpbp_syscnf.html | 0120-085-606
2025/05/30 | オムロン ソーシアルソリューションズ株式会社 | 住・産共用自家消費対応蓄電システム | KPBPーBーPKGーMM3 | 5.9 | 専用 | 16.4 | 14.1 | M | 有 | https://socialsolution.omron.com/jp/ja/products_service/energy/product/bt/kpbp-b_syscnf.html | 0120-085-606
2025/05/30 | オムロン ソーシアルソリューションズ株式会社 | 住・産共用自家消費対応蓄電システム | KPBPーBーPKGーMM4 | 5.9 | 専用 | 9.8 | 8.4 | M | 有 | https://socialsolution.omron.com/jp/ja/products_service/energy/product/bt/kpbp-b_syscnf.html | 0120-085-606
2025/12/26 | カナディアン・ソーラー・ジャパン株式会社 | ハイブリッド蓄電システム | EPCUBE2JEーSー10G | 5.9 | ハイブリッド | 10.2 | 9.4 | Q.1 | 有 | https://csisolar.co.jp/products/ep-cube-2/ | 0120-020-332
2025/12/26 | カナディアン・ソーラー・ジャパン株式会社 | ハイブリッド蓄電システム | EPCUBE2JEーSー15G | 5.9 | ハイブリッド | 15.3 | 14.4 | Q.1 | 有 | https://csisolar.co.jp/products/ep-cube-2/ | 0120-020-332
2025/12/26 | カナディアン・ソーラー・ジャパン株式会社 | ハイブリッド蓄電システム | EPCUBE2JEーSー5G | 5.9 | ハイブリッド | 5.1 | 4.5 | Q.1 | 有 | https://csisolar.co.jp/products/ep-cube-2/ | 0120-020-332
2025/06/30 | カナディアン・ソーラー・ジャパン株式会社 | ハイブリッド蓄電システム | EPCUBEHESーJP1ー606G | 5.9 | ハイブリッド | 6.9 | 6.1 | Q.1 | 有 | https://csisolar.co.jp/ | 0120-020-332
2025/06/30 | カナディアン・ソーラー・ジャパン株式会社 | ハイブリッド蓄電システム | EPCUBEHESーJP1ー610G | 5.9 | ハイブリッド | 10.3 | 9.3 | Q.1 | 有 | https://csisolar.co.jp/ | 0120-020-332
2025/06/30 | カナディアン・ソーラー・ジャパン株式会社 | ハイブリッド蓄電システム | EPCUBEHESーJP1ー613G | 5.9 | ハイブリッド | 13.8 | 12.6 | Q.1 | 有 | https://csisolar.co.jp/ | 0120-020-332
2025/05/30 | カナディアン・ソーラー・ジャパン株式会社 | ハイブリッド蓄電システム | EPCUBEHESーJP2ー606G | 5.9 | ハイブリッド | 6.9 | 6.2 | Q.1 | 有 | https://csisolar.co.jp/ | 0120-020-332
2025/05/30 | カナディアン・ソーラー・ジャパン株式会社 | ハイブリッド蓄電システム | EPCUBEHESーJP2ー610G | 5.9 | ハイブリッド | 10.3 | 9.4 | Q.1 | 有 | https://csisolar.co.jp/ | 0120-020-332
2025/05/30 | カナディアン・ソーラー・ジャパン株式会社 | ハイブリッド蓄電システム | EPCUBEHESーJP2ー613G | 5.9 | ハイブリッド | 13.8 | 12.6 | Q.1 | 有 | https://csisolar.co.jp/ | 0120-020-332
2025/06/30 | シャープ株式会社 | クラウド蓄電池システム | JHーWBP72P | 5.5 | ハイブリッド | 8.1 | 6.9 | I | 有 | https://jp.sharp/cms/ene/images/tokutei_battery.pdf | 0120-48-4649
2025/06/30 | シャープ株式会社 | クラウド蓄電池システム | JHーWBP72Q | 5.5 | ハイブリッド | 8.1 | 6.9 | I | 有 | https://jp.sharp/cms/ene/images/tokutei_battery.pdf | 0120-48-4649
2025/06/30 | シャープ株式会社 | クラウド蓄電池システム | JHーWBP72R | 5.5 | ハイブリッド | 8.1 | 6.9 | Q.1 | 有 | https://jp.sharp/cms/ene/images/tokutei_battery.pdf | 0120-48-4649
2025/06/30 | シャープ株式会社 | クラウド蓄電池システム | JHーWBP75L | 5.5 | ハイブリッド | 9.5 | 8.1 | I | 有 | https://jp.sharp/cms/ene/images/tokutei_battery.pdf | 0120-48-4649
2025/06/30 | シャープ株式会社 | クラウド蓄電池システム | JHーWBP75M | 5.5 | ハイブリッド | 9.5 | 8.1 | Q.1 | 有 | https://jp.sharp/cms/ene/images/tokutei_battery.pdf | 0120-48-4649
2025/06/30 | シャープ株式会社 | クラウド蓄電池システム | JHーWBP83B | 4 | ハイブリッド | 9.5 | 8.1 | Q.1 | 有 | https://jp.sharp/cms/ene/images/tokutei_battery.pdf | 0120-48-4649
2025/06/30 | シャープ株式会社 | クラウド蓄電池システム | JHーWBP84B | 5.5 | ハイブリッド | 9.5 | 8.1 | Q.1 | 有 | https://jp.sharp/cms/ene/images/tokutei_battery.pdf | 0120-48-4649
2025/06/30 | シャープ株式会社 | クラウド蓄電池システム | JHーWBPB5010 | 5.5 | ハイブリッド | 4 | 3.3 | I | 有 | https://jp.sharp/sunvista/battery/ | 0120-48-4649
2025/06/30 | シャープ株式会社 | クラウド蓄電池システム | JHーWBPB5050 | 5.5 | ハイブリッド | 6.5 | 5.2 | I | 有 | https://jp.sharp/sunvista/battery/ | 0120-48-4649
2025/06/30 | シャープ株式会社 | クラウド蓄電池システム | JHーWBPB6150 | 5.5 | ハイブリッド | 6.5 | 5.4 | I | 有 | https://jp.sharp/sunvista/battery/ | 0120-48-4649
2025/06/30 | シャープ株式会社 | クラウド蓄電池システム | JHーWBPB7010 | 4.2 | ハイブリッド | 4 | 3.4 | I | 有 | https://jp.sharp/sunvista/battery/ | 0120-48-4649
2025/06/30 | シャープ株式会社 | クラウド蓄電池システム | JHーWBPB7050 | 4.2 | ハイブリッド | 6.5 | 5.2 | I | 有 | https://jp.sharp/sunvista/battery/ | 0120-48-4649
2025/06/30 | シャープ株式会社 | クラウド蓄電池システム | JHーWBPB8010 | 5.5 | ハイブリッド | 4 | 3.3 | I | 有 | https://jp.sharp/sunvista/battery/ | 0120-48-4649
2025/06/30 | シャープ株式会社 | クラウド蓄電池システム | JHーWBPB8050 | 5.5 | ハイブリッド | 6.5 | 5.2 | I | 有 | https://jp.sharp/sunvista/battery/ | 0120-48-4649
2025/06/30 | シャープ株式会社 | クラウド蓄電池システム | JHーWBPB8060 | 5.5 | ハイブリッド | 9.5 | 8 | I | 有 | https://jp.sharp/sunvista/battery/ | 0120-48-4649
2025/06/30 | シャープ株式会社 | クラウド蓄電池システム | JHーWBPB9350 | 5.5 | ハイブリッド | 6.5 | 5.4 | I | 有 | https://jp.sharp/sunvista/battery/ | 0120-48-4649
2025/06/30 | シャープ株式会社 | クラウド蓄電池システム | JHーWBPBA650 | 4 | ハイブリッド | 6.5 | 5.3 | I | 有 | https://jp.sharp/cms/ene/images/tokutei_battery.pdf | 0120-48-4649
2025/06/30 | シャープ株式会社 | クラウド蓄電池システム | JHーWBPBA660 | 4 | ハイブリッド | 9.5 | 8.2 | I | 有 | https://jp.sharp/cms/ene/images/tokutei_battery.pdf | 0120-48-4649
2025/06/30 | シャープ株式会社 | クラウド蓄電池システム | JHーWBPBB650 | 5.5 | ハイブリッド | 6.5 | 5.3 | I | 有 | https://jp.sharp/cms/ene/images/tokutei_battery.pdf | 0120-48-4649
2025/06/30 | シャープ株式会社 | クラウド蓄電池システム | JHーWBPBB660 | 5.5 | ハイブリッド | 9.5 | 8.3 | I | 有 | https://jp.sharp/cms/ene/images/tokutei_battery.pdf | 0120-48-4649
2025/06/30 | シャープ株式会社 | クラウド蓄電池システム | JHーWBPC4010 | 4.2 | ハイブリッド | 4 | 3.4 | I | 有 | https://jp.sharp/sunvista/battery/ | 0120-48-4649
2025/06/30 | シャープ株式会社 | クラウド蓄電池システム | JHーWBPC5010 | 5.5 | ハイブリッド | 4 | 3.3 | I | 有 | https://jp.sharp/sunvista/battery/ | 0120-48-4649
2025/06/30 | シャープ株式会社 | クラウド蓄電池システム | JHーWBPC7010 | 4.2 | ハイブリッド | 4 | 3.4 | I | 有 | https://jp.sharp/sunvista/battery/ | 0120-48-4649
2025/06/30 | シャープ株式会社 | クラウド蓄電池システム | JHーWBPD5010 | 5.5 | ハイブリッド | 4 | 3.3 | Q.1 | 有 | https://jp.sharp/sunvista/battery/ | 0120-48-4649
2025/06/30 | シャープ株式会社 | クラウド蓄電池システム | JHーWBPD7010 | 4.2 | ハイブリッド | 4 | 3.4 | Q.1 | 有 | https://jp.sharp/sunvista/battery/ | 0120-48-4649
2025/06/30 | シャープ株式会社 | クラウド蓄電池システム | JHーWBPD7050 | 4.2 | ハイブリッド | 6.5 | 5.2 | Q.1 | 有 | https://jp.sharp/sunvista/battery/ | 0120-48-4649
2025/06/30 | シャープ株式会社 | クラウド蓄電池システム | JHーWBPD7060 | 4.2 | ハイブリッド | 9.5 | 8 | Q.1 | 有 | https://jp.sharp/sunvista/battery/ | 0120-48-4649
2025/06/30 | シャープ株式会社 | クラウド蓄電池システム | JHーWBPD8010 | 5.5 | ハイブリッド | 4 | 3.3 | Q.1 | 有 | https://jp.sharp/sunvista/battery/ | 0120-48-4649
2025/06/30 | シャープ株式会社 | クラウド蓄電池システム | JHーWBPD8040 | 5.5 | ハイブリッド | 8.1 | 6.9 | Q.1 | 有 | https://jp.sharp/sunvista/battery/ | 0120-48-4649
2025/06/30 | シャープ株式会社 | クラウド蓄電池システム | JHーWBPD8050 | 5.5 | ハイブリッド | 6.5 | 5.2 | Q.1 | 有 | https://jp.sharp/sunvista/battery/ | 0120-48-4649
2025/06/30 | シャープ株式会社 | クラウド蓄電池システム | JHーWBPD8060 | 5.5 | ハイブリッド | 9.5 | 8 | Q.1 | 有 | https://jp.sharp/sunvista/battery/ | 0120-48-4649
2025/06/30 | シャープ株式会社 | クラウド蓄電池システム | JHーWBPD9310 | 5.5 | ハイブリッド | 4 | 3.5 | Q.1 | 有 | https://jp.sharp/cms/ene/images/tokutei_battery.pdf | 0120-48-4649
2025/06/30 | シャープ株式会社 | クラウド蓄電池システム | JHーWBPD9340 | 5.5 | ハイブリッド | 8.1 | 7 | Q.1 | 有 | https://jp.sharp/sunvista/battery/ | 0120-48-4649
2025/06/30 | シャープ株式会社 | クラウド蓄電池システム | JHーWBPD9350 | 5.5 | ハイブリッド | 6.5 | 5.4 | Q.1 | 有 | https://jp.sharp/sunvista/battery/ | 0120-48-4649
2025/06/30 | シャープ株式会社 | クラウド蓄電池システム | JHーWBPD9360 | 5.5 | ハイブリッド | 9.5 | 8.1 | Q.1 | 有 | https://jp.sharp/sunvista/battery/ | 0120-48-4649
2025/06/30 | シャープ株式会社 | クラウド蓄電池システム | JHーWBPD9455 | 5.5 | ハイブリッド | 13.1 | 10.7 | Q.1 | 有 | https://jp.sharp/sunvista/battery/ | 0120-48-4649
2025/06/30 | シャープ株式会社 | クラウド蓄電池システム | JHーWBPDA650 | 4 | ハイブリッド | 6.5 | 5.3 | Q.1 | 有 | https://jp.sharp/sunvista/battery/ | 0120-48-4649
2025/06/30 | シャープ株式会社 | クラウド蓄電池システム | JHーWBPDA660 | 4 | ハイブリッド | 9.5 | 8.1 | Q.1 | 有 | https://jp.sharp/sunvista/battery/ | 0120-48-4649
2025/06/30 | シャープ株式会社 | クラウド蓄電池システム | JHーWBPDA670 | 4 | ハイブリッド | 7.7 | 6.6 | Q.1 | 有 | https://jp.sharp/sunvista/battery/ | 0120-48-4649
2025/06/30 | シャープ株式会社 | クラウド蓄電池システム | JHーWBPDA755 | 4 | ハイブリッド | 13.1 | 10.6 | Q.1 | 有 | https://jp.sharp/sunvista/battery/ | 0120-48-4649
2025/06/30 | シャープ株式会社 | クラウド蓄電池システム | JHーWBPDA777 | 4 | ハイブリッド | 15.4 | 13.2 | Q.1 | 有 | https://jp.sharp/sunvista/battery/ | 0120-48-4649
2025/06/30 | シャープ株式会社 | クラウド蓄電池システム | JHーWBPDB650 | 5.5 | ハイブリッド | 6.5 | 5.3 | Q.1 | 有 | https://jp.sharp/sunvista/battery/ | 0120-48-4649
2025/06/30 | シャープ株式会社 | クラウド蓄電池システム | JHーWBPDB660 | 5.5 | ハイブリッド | 9.5 | 8.1 | Q.1 | 有 | https://jp.sharp/sunvista/battery/ | 0120-48-4649
2025/06/30 | シャープ株式会社 | クラウド蓄電池システム | JHーWBPDB670 | 5.5 | ハイブリッド | 7.7 | 6.7 | Q.1 | 有 | https://jp.sharp/sunvista/battery/ | 0120-48-4649
2025/06/30 | シャープ株式会社 | クラウド蓄電池システム | JHーWBPDB755 | 5.5 | ハイブリッド | 13.1 | 10.7 | Q.1 | 有 | https://jp.sharp/sunvista/battery/ | 0120-48-4649
2025/06/30 | シャープ株式会社 | クラウド蓄電池システム | JHーWBPDB777 | 5.5 | ハイブリッド | 15.4 | 13.3 | Q.1 | 有 | https://jp.sharp/sunvista/battery/ | 0120-48-4649
2025/07/31 | スマートソーラー株式会社 | ハイブリッドシステムーⅡ | SGーSH55ーSSー064KWH | 3.5 | ハイブリッド | 6.4 | 5.3 | P | 有 | https://www.smartsolar.co.jp/smartchikuden/product/ | 0800-333-0109
2025/07/31 | スマートソーラー株式会社 | ハイブリッドシステムーⅡ | SGーSH55ーSSー096KWH | 5 | ハイブリッド | 9.6 | 8 | P | 有 | https://www.smartsolar.co.jp/smartchikuden/product/ | 0800-333-0109
2025/07/31 | スマートソーラー株式会社 | ハイブリッドシステムーⅡ | SGーSH55ーSSー128KWH | 5.2 | ハイブリッド | 12.8 | 11 | P | 有 | https://www.smartsolar.co.jp/smartchikuden/product/ | 0800-333-0109
2025/06/30 | スマートソーラー株式会社 | ハイブリッドシステム-T | SHY5512TA | 5.5 | ハイブリッド | 11.5 | 9.5 | K | 有 | https://www.smartsolar.co.jp/smartchikuden/product/ | 0800-333-0109
2025/06/30 | スマートソーラー株式会社 | ハイブリッドシステム-T | SHY5512TB | 5.5 | ハイブリッド | 11.5 | 9.5 | K | 有 | https://www.smartsolar.co.jp/smartchikuden/product/ | 0800-333-0109
2025/06/30 | スマートソーラー株式会社 | ハイブリッドシステム-T | SHY5512TC | 5.5 | ハイブリッド | 11.5 | 9.5 | K | 有 | https://www.smartsolar.co.jp/smartchikuden/product/ | 0800-333-0109
2025/06/30 | スマートソーラー株式会社 | スマート蓄電システム Ⅱ | SMP5510TA | 5.5 | ハイブリッド | 10.2 | 8.6 | M | 有 | https://www.smartsolar.co.jp/smartchikuden/product/ | 0800-333-0109
2025/06/30 | スマートソーラー株式会社 | スマート蓄電システム Ⅱ | SMP5515TA | 5.5 | ハイブリッド | 15.3 | 13.1 | M | 有 | https://www.smartsolar.co.jp/smartchikuden/product/ | 0800-333-0109
2025/06/30 | ダイヤゼブラ電機株式会社 | 蓄電ハイブリッドシステム | EKH3A | 5.5 | ハイブリッド | 7.1 | 6.2 | M | 有 | https://www.enetelus.jp/products/eibs7.html | 050-2018-8271
2025/06/30 | ダイヤゼブラ電機株式会社 | 蓄電ハイブリッドシステム | EKH3B | 5.5 | ハイブリッド | 14.3 | 12.4 | M | 有 | https://www.enetelus.jp/products/eibs7.html | 050-2018-8271
2025/06/30 | ダイヤゼブラ電機株式会社 | 蓄電ハイブリッドシステム | EKH3E | 8 | ハイブリッド | 7.1 | 6.2 | M | 有 | https://www.enetelus.jp/products/eibs7.html | 050-2018-8271
2025/06/30 | ダイヤゼブラ電機株式会社 | 蓄電ハイブリッドシステム | EKH3F | 8 | ハイブリッド | 14.3 | 12.4 | M | 有 | https://www.enetelus.jp/products/eibs7.html | 050-2018-8271
2025/06/30 | ダイヤゼブラ電機株式会社 | 蓄電ハイブリッドシステム | EKH3J | 9.9 | ハイブリッド | 7.1 | 6.2 | M | 有 | https://www.enetelus.jp/products/eibs7.html | 050-2018-8271
2025/06/30 | ダイヤゼブラ電機株式会社 | 蓄電ハイブリッドシステム | EKH3K | 9.9 | ハイブリッド | 14.3 | 12.4 | M | 有 | https://www.enetelus.jp/products/eibs7.html | 050-2018-8271
2025/06/30 | ダイヤゼブラ電機株式会社 | マルチリンク蓄電システム | EKH4D | 5.5 | ハイブリッド | 6.3 | 5.7 | P.1 | 有 | https://www.enetelus.jp/products/eibsv.html | 050-2018-8271
2025/06/30 | デルタ電子株式会社 | 系統連系型蓄電システム セイバーH２セイバーH6300-2 シングルバッテリーシステム | ESH5．5B1 | 5.5 | ハイブリッド | 6.8 | 5.7 | M | 有 | https://delta-solar.jp/pdf/Catalog_Saver-H2_20230329.pdf | 0570-550-065
2025/06/30 | デルタ電子株式会社 | 系統連系型蓄電システム セイバーH２セイバーH12600-2 ダブルバッテリーシステム | ESH5．5B2 | 5.5 | ハイブリッド | 13.7 | 11.3 | M | 有 | https://delta-solar.jp/pdf/Catalog_Saver-H2_20230329.pdf | 0570-550-065
2025/08/29 | トヨタ自動車株式会社 | おうち給電システム | UHDS10SーDーPDB | 5.5 | ハイブリッド | 8.7 | 6.2 | M | 有 | https://www.toyota.co.jp/homebattery/ | 0120-204-073
2025/06/30 | ニチコン株式会社 | 系統連系型蓄電システム | ESSーE1L1 | 5.9 | ハイブリッド | 9.7 | 8.6 | Q.1 | 有 | https://www.nichicon.co.jp/products/pdfs/E1_catalog.pdf?v=20240206 | 0120-215-030
2025/06/30 | ニチコン株式会社 | 系統連系型蓄電システム | ESSーE1M1 | 5.9 | ハイブリッド | 7.7 | 6.8 | Q.1 | 有 | https://www.nichicon.co.jp/products/pdfs/E1_catalog.pdf?v=20240206 | 0120-215-030
2025/06/30 | ニチコン株式会社 | 系統連系型蓄電システム | ESSーT1M1 | 5.9 | ハイブリッド | 8 | 7.5 | K | 有 | https://www.nichicon.co.jp/products/ess/system03.html | 0120-215-030
2025/06/30 | ニチコン株式会社 | 系統連系型蓄電システム | ESSーT1MS | 5.9 | ハイブリッド | 8 | 7.5 | K | 有 | https://www.nichicon.co.jp/products/ess/system03.html | 0120-215-030
2025/06/30 | ニチコン株式会社 | 系統連系型蓄電システム | ESSーT1S1 | 5.9 | ハイブリッド | 4 | 3.7 | K | 有 | https://www.nichicon.co.jp/products/ess/system03.html | 0120-215-030
2025/06/30 | ニチコン株式会社 | 系統連系型蓄電システム | ESSーT1SS | 5.9 | ハイブリッド | 4 | 3.7 | K | 有 | https://www.nichicon.co.jp/products/ess/system03.html | 0120-215-030
2025/06/30 | ニチコン株式会社 | 系統連系型蓄電システム | ESSーT1SSV | 5.9 | ハイブリッド | 4 | 3.7 | K | 有 | https://www.nichicon.co.jp/products/ess/system03.html | 0120-215-030
2025/06/30 | ニチコン株式会社 | 系統連系型蓄電システム | ESSーT3F | 5.9 | ハイブリッド | 12.5 | 10.1 | K | 有 | https://www.nichicon.co.jp/products/ess/t3_s.html | 0120-215-030
2025/06/30 | ニチコン株式会社 | 系統連系型蓄電システム | ESSーT3FS | 5.9 | ハイブリッド | 12.5 | 10.1 | K | 有 | https://www.nichicon.co.jp/products/ess/t3.html | 0120-215-030
2025/06/30 | ニチコン株式会社 | 系統連系型蓄電システム | ESSーT3L1 | 5.9 | ハイブリッド | 9.9 | 8.6 | K | 有 | https://www.nichicon.co.jp/products/tribrid/tribrid_t3.pdf | 0120-215-030
2025/06/30 | ニチコン株式会社 | 系統連系型蓄電システム | ESSーT3LS | 5.9 | ハイブリッド | 9.9 | 8.6 | K | 有 | https://www.nichicon.co.jp/products/ess/t3.html | 0120-215-030
2025/06/30 | ニチコン株式会社 | 系統連系型蓄電システム | ESSーT3M1 | 5.9 | ハイブリッド | 7.4 | 6.4 | K | 有 | https://www.nichicon.co.jp/products/tribrid/tribrid_t3.pdf | 0120-215-030
2025/06/30 | ニチコン株式会社 | 系統連系型蓄電システム | ESSーT3MCK | 5.9 | ハイブリッド | 7.4 | 6.4 | K | 有 | https://www.nichicon.co.jp/products/ess/t3_chofu.html | 0120-215-030
2025/06/30 | ニチコン株式会社 | 系統連系型蓄電システム | ESSーT3S1 | 5.9 | ハイブリッド | 4.9 | 4.2 | K | 有 | https://www.nichicon.co.jp/products/tribrid/tribrid_t3.pdf | 0120-215-030
2025/06/30 | ニチコン株式会社 | 系統連系型蓄電システム | ESSーT3SS | 5.9 | ハイブリッド | 4.9 | 4.2 | K | 有 | https://www.nichicon.co.jp/products/ess/t3.html | 0120-215-030
2025/06/30 | ニチコン株式会社 | 系統連系型蓄電システム | ESSーT3X1 | 5.9 | ハイブリッド | 14.9 | 12.9 | K | 有 | https://www.nichicon.co.jp/products/tribrid/tribrid_t3.pdf | 0120-215-030
2025/06/30 | ニチコン株式会社 | 系統連系型蓄電システム | ESSーT3XCK | 5.9 | ハイブリッド | 14.9 | 12.9 | K | 有 | https://www.nichicon.co.jp/products/ess/t3_chofu.html | 0120-215-030
2025/06/30 | ニチコン株式会社 | 系統連系型蓄電システム | ESSーT5FS | 5.9 | ハイブリッド | 13.2 | 11.2 | Q.1 | 有 | https://www.nichicon.co.jp/products/ess/t5t6_sc.html | 0120-215-030
2025/06/30 | ニチコン株式会社 | 系統連系型蓄電システム | ESSーT5L1 | 5.9 | ハイブリッド | 9.9 | 9.1 | Q.1 | 有 | https://www.nichicon.co.jp/products/ess/t5t6.html | 0120-215-030
2025/06/30 | ニチコン株式会社 | 系統連系型蓄電システム | ESSーT5LS | 5.9 | ハイブリッド | 9.9 | 8.6 | Q.1 | 有 | https://www.nichicon.co.jp/products/ess/t5t6_sc.html | 0120-215-030
2025/06/30 | ニチコン株式会社 | 系統連系型蓄電システム | ESSーT5M1 | 5.9 | ハイブリッド | 7.4 | 6.5 | Q.1 | 有 | https://www.nichicon.co.jp/products/ess/t5t6.html | 0120-215-030
2025/06/30 | ニチコン株式会社 | 系統連系型蓄電システム | ESSーT5MG1 | 5.9 | ハイブリッド | 7.4 | 6.5 | Q.1 | 有 | https://www.nichicon.co.jp/products/ess/t5t6.html | 0120-215-030
2025/06/30 | ニチコン株式会社 | 系統連系型蓄電システム | ESSーT5MGCK | 5.9 | ハイブリッド | 7.4 | 6.5 | Q.1 | 有 | https://www.nichicon.co.jp/products/ess/t5t6_chofu.html | 0120-215-030
2025/06/30 | ニチコン株式会社 | 系統連系型蓄電システム | ESSーT5SS | 5.9 | ハイブリッド | 4.9 | 4.3 | Q.1 | 有 | https://www.nichicon.co.jp/products/ess/t5t6_sc.html | 0120-215-030
2025/06/30 | ニチコン株式会社 | 系統連系型蓄電システム | ESSーT5X1 | 5.9 | ハイブリッド | 14.9 | 12.9 | Q.1 | 有 | https://www.nichicon.co.jp/products/ess/t5t6.html | 0120-215-030
2025/06/30 | ニチコン株式会社 | 系統連系型蓄電システム | ESSーT5XG1 | 5.9 | ハイブリッド | 14.9 | 12.9 | Q.1 | 有 | https://www.nichicon.co.jp/products/ess/t5t6.html | 0120-215-030
2025/06/30 | ニチコン株式会社 | 系統連系型蓄電システム | ESSーT5XGCK | 5.9 | ハイブリッド | 14.9 | 12.9 | Q.1 | 有 | https://www.nichicon.co.jp/products/ess/t5t6_chofu.html | 0120-215-030
2025/06/30 | ニチコン株式会社 | 系統連系型蓄電システム | ESSーT5Z1 | 5.9 | ハイブリッド | 19.9 | 18.2 | Q.1 | 有 | https://www.nichicon.co.jp/products/ess/t5t6.html | 0120-215-030
2025/06/30 | ニチコン株式会社 | 系統連系型蓄電システム | ESSーT6FS | 9.9 | ハイブリッド | 13.2 | 11.2 | Q.1 | 有 | https://www.nichicon.co.jp/products/ess/t6_s.html | 0120-215-030
2025/06/30 | ニチコン株式会社 | 系統連系型蓄電システム | ESSーT6L1 | 9.9 | ハイブリッド | 9.9 | 9.1 | Q.1 | 有 | https://www.nichicon.co.jp/products/ess/t5t6.html | 0120-215-030
2025/06/30 | ニチコン株式会社 | 系統連系型蓄電システム | ESSーT6LS | 9.9 | ハイブリッド | 9.9 | 8.6 | Q.1 | 有 | https://www.nichicon.co.jp/products/ess/t5t6_sc.html | 0120-215-030
2025/06/30 | ニチコン株式会社 | 系統連系型蓄電システム | ESSーT6M1 | 9.9 | ハイブリッド | 7.4 | 6.5 | Q.1 | 有 | https://www.nichicon.co.jp/products/ess/t5t6.html | 0120-215-030
2025/06/30 | ニチコン株式会社 | 系統連系型蓄電システム | ESSーT6MG1 | 9.9 | ハイブリッド | 7.4 | 6.5 | Q.1 | 有 | https://www.nichicon.co.jp/products/ess/t5t6.html | 0120-215-030
2025/06/30 | ニチコン株式会社 | 系統連系型蓄電システム | ESSーT6MGCK | 9.9 | ハイブリッド | 7.4 | 6.5 | Q.1 | 有 | https://www.nichicon.co.jp/products/ess/t5t6_chofu.html | 0120-215-030
2025/06/30 | ニチコン株式会社 | 系統連系型蓄電システム | ESSーT6SS | 9.9 | ハイブリッド | 4.9 | 4.3 | Q.1 | 有 | https://www.nichicon.co.jp/products/ess/t5t6_sc.html | 0120-215-030
2025/06/30 | ニチコン株式会社 | 系統連系型蓄電システム | ESSーT6X1 | 9.9 | ハイブリッド | 14.9 | 12.9 | Q.1 | 有 | https://www.nichicon.co.jp/products/ess/t5t6.html | 0120-215-030
2025/06/30 | ニチコン株式会社 | 系統連系型蓄電システム | ESSーT6XG1 | 9.9 | ハイブリッド | 14.9 | 12.9 | Q.1 | 有 | https://www.nichicon.co.jp/products/ess/t5t6.html | 0120-215-030
2025/06/30 | ニチコン株式会社 | 系統連系型蓄電システム | ESSーT6XGCK | 9.9 | ハイブリッド | 14.9 | 12.9 | Q.1 | 有 | https://www.nichicon.co.jp/products/ess/t5t6_chofu.html | 0120-215-030
2025/06/30 | ニチコン株式会社 | 系統連系型蓄電システム | ESSーT6Z1 | 9.9 | ハイブリッド | 19.9 | 18.2 | Q.1 | 有 | https://www.nichicon.co.jp/products/ess/t5t6.html | 0120-215-030
2025/06/30 | ニチコン株式会社 | 系統連系型蓄電システム | ESSーU4M1 | 3 | 専用 | 11 | 9.4 | K | 有 | https://www.nichicon.co.jp/products/ess/series_ess-u4.html | 0120-215-030
2025/06/30 | ニチコン株式会社 | 系統連系型蓄電システム | ESSーU4X1 | 3 | 専用 | 16.6 | 14.4 | K | 有 | https://www.nichicon.co.jp/products/ess/series_ess-u4.html | 0120-215-030
2025/11/28 | パナソニック株式会社 | 創蓄連携システムT | PLJーPB32D097 | 5.5 | ハイブリッド | 9.7 | 8.6 | R | 有 | https://sumai.panasonic.jp/chikuden/subsidy/ | 0120-187-431
2025/06/30 | パナソニック株式会社 | 創蓄連携システムRタイプ | PLJー255GM1RN4 | 5.5 | ハイブリッド | 5.6 | 4.4 | K | 有 | https://sumai.panasonic.jp/chikuden/subsidy/ | 0120-187-431
2025/06/30 | パナソニック株式会社 | 創蓄連携システムRタイプ | PLJー255GM1RN4137 | 5.5 | ハイブリッド | 5.6 | 4.4 | I | 有 | https://sumai.panasonic.jp/chikuden/subsidy/ | 0120-187-431
2025/06/30 | パナソニック株式会社 | 創蓄連携システム | PLJーB21A | 5.5 | ハイブリッド | 5.6 | 4.4 | K | 有 | https://sumai.panasonic.jp/chikuden/subsidy/ | 0120-187-431
2025/06/30 | パナソニック株式会社 | 創蓄連携システム | PLJーB21A004 | 5.5 | ハイブリッド | 5.6 | 4.4 | K | 有 | https://sumai.panasonic.jp/chikuden/subsidy/ | 0120-187-431
2025/06/30 | パナソニック株式会社 | V2X蓄電システム単相連系タイプ | PLJーPCT2063 | 6 | ハイブリッド | 6.3 | 4.6 | Q | 有 | https://sumai.panasonic.jp/chikuden/subsidy/ | 0120-187-431
2025/06/30 | パナソニック株式会社 | V2X蓄電システム単相連系タイプ | PLJーPCT2126 | 6 | ハイブリッド | 12.6 | 9.2 | Q | 有 | https://sumai.panasonic.jp/chikuden/subsidy/ | 0120-187-431
2025/06/30 | パナソニック株式会社 | 創蓄連携システムS+ | PLJーRC41035 | 5.5 | ハイブリッド | 3.5 | 2.7 | K | 有 | https://sumai.panasonic.jp/chikuden/subsidy/ | 0120-187-431
2025/06/30 | パナソニック株式会社 | 創蓄連携システムS+ | PLJーRC41035050 | 5.5 | ハイブリッド | 3.5 | 2.7 | K | 有 | https://sumai.panasonic.jp/chikuden/subsidy/ | 0120-187-431
2025/06/30 | パナソニック株式会社 | 創蓄連携システムS+ | PLJーRC41035K | 5.5 | ハイブリッド | 3.5 | 2.7 | K | 有 | https://sumai.panasonic.jp/chikuden/subsidy/ | 0120-187-431
2025/06/30 | パナソニック株式会社 | 創蓄連携システムS+ | PLJーRC41035K050 | 5.5 | ハイブリッド | 3.5 | 2.7 | K | 有 | https://sumai.panasonic.jp/chikuden/subsidy/ | 0120-187-431
2025/06/30 | パナソニック株式会社 | 創蓄連携システムS+ | PLJーRC41056 | 5.5 | ハイブリッド | 5.6 | 4.4 | K | 有 | https://sumai.panasonic.jp/chikuden/subsidy/ | 0120-187-431
2025/06/30 | パナソニック株式会社 | 創蓄連携システムS+ | PLJーRC41056050 | 5.5 | ハイブリッド | 5.6 | 4.4 | K | 有 | https://sumai.panasonic.jp/chikuden/subsidy/ | 0120-187-431
2025/06/30 | パナソニック株式会社 | 創蓄連携システムS+ | PLJーRC41063A | 5.5 | ハイブリッド | 6.3 | 4.6 | K | 有 | https://sumai.panasonic.jp/chikuden/subsidy/ | 0120-187-431
2025/06/30 | パナソニック株式会社 | 創蓄連携システムS+ | PLJーRC41063AK | 5.5 | ハイブリッド | 6.3 | 4.6 | K | 有 | https://sumai.panasonic.jp/chikuden/subsidy/ | 0120-187-431
2025/06/30 | パナソニック株式会社 | 創蓄連携システムS+ | PLJーRC41070050 | 5.5 | ハイブリッド | 7 | 5.4 | K | 有 | https://sumai.panasonic.jp/chikuden/subsidy/ | 0120-187-431
2025/06/30 | パナソニック株式会社 | 創蓄連携システムS+ | PLJーRC41070K | 5.5 | ハイブリッド | 7 | 5.4 | K | 有 | https://sumai.panasonic.jp/chikuden/subsidy/ | 0120-187-431
2025/06/30 | パナソニック株式会社 | 創蓄連携システムS+ | PLJーRC41070K050 | 5.5 | ハイブリッド | 7 | 5.4 | K | 有 | https://sumai.panasonic.jp/chikuden/subsidy/ | 0120-187-431
2025/06/30 | パナソニック株式会社 | 創蓄連携システムS+ | PLJーRC41091 | 5.5 | ハイブリッド | 9.1 | 7.2 | K | 有 | https://sumai.panasonic.jp/chikuden/subsidy/ | 0120-187-431
2025/06/30 | パナソニック株式会社 | 創蓄連携システムS+ | PLJーRC41091050 | 5.5 | ハイブリッド | 9.1 | 7.2 | K | 有 | https://sumai.panasonic.jp/chikuden/subsidy/ | 0120-187-431
2025/06/30 | パナソニック株式会社 | 創蓄連携システムS+ | PLJーRC41091K | 5.5 | ハイブリッド | 9.1 | 7.2 | K | 有 | https://sumai.panasonic.jp/chikuden/subsidy/ | 0120-187-431
2025/06/30 | パナソニック株式会社 | 創蓄連携システムS+ | PLJーRC41091K050 | 5.5 | ハイブリッド | 9.1 | 7.2 | K | 有 | https://sumai.panasonic.jp/chikuden/subsidy/ | 0120-187-431
2025/06/30 | パナソニック株式会社 | 創蓄連携システムS+ | PLJーRC41098AK | 5.5 | ハイブリッド | 9.8 | 7.3 | K | 有 | https://sumai.panasonic.jp/chikuden/subsidy/ | 0120-187-431
2025/06/30 | パナソニック株式会社 | 創蓄連携システムS+ | PLJーRC41105K | 11 | ハイブリッド | 10.5 | 8.1 | K | 有 | https://sumai.panasonic.jp/chikuden/subsidy/ | 0120-187-431
2025/06/30 | パナソニック株式会社 | 創蓄連携システムS+ | PLJーRC41105K050 | 11 | ハイブリッド | 10.5 | 8.1 | K | 有 | https://sumai.panasonic.jp/chikuden/subsidy/ | 0120-187-431
2025/06/30 | パナソニック株式会社 | 創蓄連携システムS+ | PLJーRC41112 | 5.5 | ハイブリッド | 11.2 | 8.9 | K | 有 | https://sumai.panasonic.jp/chikuden/subsidy/ | 0120-187-431
2025/06/30 | パナソニック株式会社 | 創蓄連携システムS+ | PLJーRC41112050 | 5.5 | ハイブリッド | 11.2 | 8.9 | K | 有 | https://sumai.panasonic.jp/chikuden/subsidy/ | 0120-187-431
2025/06/30 | パナソニック株式会社 | 創蓄連携システムS+ | PLJーRC41119AK | 5.5 | ハイブリッド | 11.9 | 9.1 | K | 有 | https://sumai.panasonic.jp/chikuden/subsidy/ | 0120-187-431
2025/06/30 | パナソニック株式会社 | 創蓄連携システムS+ | PLJーRC41126BK | 5.5 | ハイブリッド | 12.6 | 9.2 | K | 有 | https://sumai.panasonic.jp/chikuden/subsidy/ | 0120-187-431
2025/06/30 | パナソニック株式会社 | 創蓄連携システムS+ | PLJーRC41126K | 11 | ハイブリッド | 12.6 | 9.9 | K | 有 | https://sumai.panasonic.jp/chikuden/subsidy/ | 0120-187-431
2025/06/30 | パナソニック株式会社 | 創蓄連携システムS+ | PLJーRC41126K050 | 11 | ハイブリッド | 12.6 | 9.9 | K | 有 | https://sumai.panasonic.jp/chikuden/subsidy/ | 0120-187-431
2025/06/30 | パナソニック株式会社 | 創蓄連携システムS+ | PLJーRC41133AK | 11 | ハイブリッド | 13.3 | 10.1 | K | 有 | https://sumai.panasonic.jp/chikuden/subsidy/ | 0120-187-431
2025/06/30 | パナソニック株式会社 | 創蓄連携システムS+ | PLJーRC41140K | 11 | ハイブリッド | 14 | 10.9 | K | 有 | https://sumai.panasonic.jp/chikuden/subsidy/ | 0120-187-431
2025/06/30 | パナソニック株式会社 | 創蓄連携システムS+ | PLJーRC41140K050 | 11 | ハイブリッド | 14 | 10.9 | K | 有 | https://sumai.panasonic.jp/chikuden/subsidy/ | 0120-187-431
2025/06/30 | パナソニック株式会社 | 創蓄連携システムS+ | PLJーRC41147K | 11 | ハイブリッド | 14.7 | 11.6 | K | 有 | https://sumai.panasonic.jp/chikuden/subsidy/ | 0120-187-431
2025/06/30 | パナソニック株式会社 | 創蓄連携システムS+ | PLJーRC41147K050 | 11 | ハイブリッド | 14.7 | 11.6 | K | 有 | https://sumai.panasonic.jp/chikuden/subsidy/ | 0120-187-431
2025/06/30 | パナソニック株式会社 | 創蓄連携システムS+ | PLJーRC41154AK | 11 | ハイブリッド | 15.4 | 11.8 | K | 有 | https://sumai.panasonic.jp/chikuden/subsidy/ | 0120-187-431
2025/06/30 | パナソニック株式会社 | 創蓄連携システムS+ | PLJーRC41161K | 11 | ハイブリッド | 16.1 | 12.6 | K | 有 | https://sumai.panasonic.jp/chikuden/subsidy/ | 0120-187-431
2025/06/30 | パナソニック株式会社 | 創蓄連携システムS+ | PLJーRC41161K050 | 11 | ハイブリッド | 16.1 | 12.6 | K | 有 | https://sumai.panasonic.jp/chikuden/subsidy/ | 0120-187-431
2025/06/30 | パナソニック株式会社 | 創蓄連携システムS+ | PLJーRC42035K | 5.5 | ハイブリッド | 3.5 | 2.7 | K | 有 | https://sumai.panasonic.jp/chikuden/subsidy/ | 0120-187-431
2025/06/30 | パナソニック株式会社 | 創蓄連携システムS+ | PLJーRC42035K050 | 5.5 | ハイブリッド | 3.5 | 2.7 | K | 有 | https://sumai.panasonic.jp/chikuden/subsidy/ | 0120-187-431
2025/06/30 | パナソニック株式会社 | 創蓄連携システムS+ | PLJーRC42056 | 5.5 | ハイブリッド | 5.6 | 4.4 | K | 有 | https://sumai.panasonic.jp/chikuden/subsidy/ | 0120-187-431
2025/06/30 | パナソニック株式会社 | 創蓄連携システムS+ | PLJーRC42056050 | 5.5 | ハイブリッド | 5.6 | 4.4 | K | 有 | https://sumai.panasonic.jp/chikuden/subsidy/ | 0120-187-431
2025/06/30 | パナソニック株式会社 | 創蓄連携システムS+ | PLJーRC42063AK | 5.5 | ハイブリッド | 6.3 | 4.6 | K | 有 | https://sumai.panasonic.jp/chikuden/subsidy/ | 0120-187-431
2025/06/30 | パナソニック株式会社 | 創蓄連携システムS+ | PLJーRC42070K | 5.5 | ハイブリッド | 7 | 5.4 | K | 有 | https://sumai.panasonic.jp/chikuden/subsidy/ | 0120-187-431
2025/06/30 | パナソニック株式会社 | 創蓄連携システムS+ | PLJーRC42070K050 | 5.5 | ハイブリッド | 7 | 5.4 | K | 有 | https://sumai.panasonic.jp/chikuden/subsidy/ | 0120-187-431
2025/06/30 | パナソニック株式会社 | 創蓄連携システムS+ | PLJーRC42091K | 5.5 | ハイブリッド | 9.1 | 7.2 | K | 有 | https://sumai.panasonic.jp/chikuden/subsidy/ | 0120-187-431
2025/06/30 | パナソニック株式会社 | 創蓄連携システムS+ | PLJーRC42091K050 | 5.5 | ハイブリッド | 9.1 | 7.2 | K | 有 | https://sumai.panasonic.jp/chikuden/subsidy/ | 0120-187-431
2025/06/30 | パナソニック株式会社 | 創蓄連携システムS+ | PLJーRC42098AK | 5.5 | ハイブリッド | 9.8 | 7.3 | K | 有 | https://sumai.panasonic.jp/chikuden/subsidy/ | 0120-187-431
2025/06/30 | パナソニック株式会社 | 創蓄連携システムS+ | PLJーRC42105K | 11 | ハイブリッド | 10.5 | 8.1 | K | 有 | https://sumai.panasonic.jp/chikuden/subsidy/ | 0120-187-431
2025/06/30 | パナソニック株式会社 | 創蓄連携システムS+ | PLJーRC42105K050 | 11 | ハイブリッド | 10.5 | 8.1 | K | 有 | https://sumai.panasonic.jp/chikuden/subsidy/ | 0120-187-431
2025/06/30 | パナソニック株式会社 | 創蓄連携システムS+ | PLJーRC42119AK | 5.5 | ハイブリッド | 11.9 | 9.1 | K | 有 | https://sumai.panasonic.jp/chikuden/subsidy/ | 0120-187-431
2025/06/30 | パナソニック株式会社 | 創蓄連携システムS+ | PLJーRC42126BK | 5.5 | ハイブリッド | 12.6 | 9.2 | K | 有 | https://sumai.panasonic.jp/chikuden/subsidy/ | 0120-187-431
2025/06/30 | パナソニック株式会社 | 創蓄連携システムS+ | PLJーRC42126K | 11 | ハイブリッド | 12.6 | 9.9 | K | 有 | https://sumai.panasonic.jp/chikuden/subsidy/ | 0120-187-431
2025/06/30 | パナソニック株式会社 | 創蓄連携システムS+ | PLJーRC42126K050 | 11 | ハイブリッド | 12.6 | 9.9 | K | 有 | https://sumai.panasonic.jp/chikuden/subsidy/ | 0120-187-431
2025/06/30 | パナソニック株式会社 | 創蓄連携システムS+ | PLJーRC42133AK | 11 | ハイブリッド | 13.3 | 10.1 | K | 有 | https://sumai.panasonic.jp/chikuden/subsidy/ | 0120-187-431
2025/06/30 | パナソニック株式会社 | 創蓄連携システムS+ | PLJーRC42140K | 11 | ハイブリッド | 14 | 10.9 | K | 有 | https://sumai.panasonic.jp/chikuden/subsidy/ | 0120-187-431
2025/06/30 | パナソニック株式会社 | 創蓄連携システムS+ | PLJーRC42140K050 | 11 | ハイブリッド | 14 | 10.9 | K | 有 | https://sumai.panasonic.jp/chikuden/subsidy/ | 0120-187-431
2025/06/30 | パナソニック株式会社 | 創蓄連携システムS+ | PLJーRC42147K | 11 | ハイブリッド | 14.7 | 11.6 | K | 有 | https://sumai.panasonic.jp/chikuden/subsidy/ | 0120-187-431
2025/06/30 | パナソニック株式会社 | 創蓄連携システムS+ | PLJーRC42147K050 | 11 | ハイブリッド | 14.7 | 11.6 | K | 有 | https://sumai.panasonic.jp/chikuden/subsidy/ | 0120-187-431
2025/06/30 | パナソニック株式会社 | 創蓄連携システムS+ | PLJーRC42154AK | 11 | ハイブリッド | 15.4 | 11.8 | K | 有 | https://sumai.panasonic.jp/chikuden/subsidy/ | 0120-187-431
2025/06/30 | パナソニック株式会社 | 創蓄連携システムS+ | PLJーRC42161K | 11 | ハイブリッド | 16.1 | 12.6 | K | 有 | https://sumai.panasonic.jp/chikuden/subsidy/ | 0120-187-431
2025/06/30 | パナソニック株式会社 | 創蓄連携システムS+ | PLJーRC42161K050 | 11 | ハイブリッド | 16.1 | 12.6 | K | 有 | https://sumai.panasonic.jp/chikuden/subsidy/ | 0120-187-431
2025/06/30 | パナソニック株式会社 | V2H蓄電システムeneplat | PLJーRE31B035 | 6 | ハイブリッド | 3.5 | 2.7 | Q | 有 | https://sumai.panasonic.jp/chikuden/subsidy/ | 0120-187-431
2025/06/30 | パナソニック株式会社 | V2H蓄電システムeneplat | PLJーRE31B050035 | 6 | ハイブリッド | 3.5 | 2.7 | Q | 有 | https://sumai.panasonic.jp/chikuden/subsidy/ | 0120-187-431
2025/06/30 | パナソニック株式会社 | V2H蓄電システムeneplat | PLJーRE31B050063 | 6 | ハイブリッド | 6.3 | 4.6 | Q | 有 | https://sumai.panasonic.jp/chikuden/subsidy/ | 0120-187-431
2025/06/30 | パナソニック株式会社 | V2H蓄電システムeneplat | PLJーRE31B050067 | 6 | ハイブリッド | 6.7 | 5.4 | Q | 有 | https://sumai.panasonic.jp/chikuden/subsidy/ | 0120-187-431
2025/06/30 | パナソニック株式会社 | V2H蓄電システムeneplat | PLJーRE31B050070 | 6 | ハイブリッド | 7 | 5.4 | Q | 有 | https://sumai.panasonic.jp/chikuden/subsidy/ | 0120-187-431
2025/06/30 | パナソニック株式会社 | V2H蓄電システムeneplat | PLJーRE31B050098 | 6 | ハイブリッド | 9.8 | 7.3 | Q | 有 | https://sumai.panasonic.jp/chikuden/subsidy/ | 0120-187-431
2025/06/30 | パナソニック株式会社 | V2H蓄電システムeneplat | PLJーRE31B050102 | 6 | ハイブリッド | 10.2 | 8.1 | Q | 有 | https://sumai.panasonic.jp/chikuden/subsidy/ | 0120-187-431
2025/06/30 | パナソニック株式会社 | V2H蓄電システムeneplat | PLJーRE31B050126 | 6 | ハイブリッド | 12.6 | 9.2 | Q | 有 | https://sumai.panasonic.jp/chikuden/subsidy/ | 0120-187-431
2025/06/30 | パナソニック株式会社 | V2H蓄電システムeneplat | PLJーRE31B050130 | 6 | ハイブリッド | 13 | 10 | Q | 有 | https://sumai.panasonic.jp/chikuden/subsidy/ | 0120-187-431
2025/06/30 | パナソニック株式会社 | V2H蓄電システムeneplat | PLJーRE31B050134 | 6 | ハイブリッド | 13.4 | 10.8 | Q | 有 | https://sumai.panasonic.jp/chikuden/subsidy/ | 0120-187-431
2025/06/30 | パナソニック株式会社 | V2H蓄電システムeneplat | PLJーRE31B063 | 6 | ハイブリッド | 6.3 | 4.6 | Q | 有 | https://sumai.panasonic.jp/chikuden/subsidy/ | 0120-187-431
2025/06/30 | パナソニック株式会社 | V2H蓄電システムeneplat | PLJーRE31B067 | 6 | ハイブリッド | 6.7 | 5.4 | Q | 有 | https://sumai.panasonic.jp/chikuden/subsidy/ | 0120-187-431
2025/06/30 | パナソニック株式会社 | V2H蓄電システムeneplat | PLJーRE31B070 | 6 | ハイブリッド | 7 | 5.4 | Q | 有 | https://sumai.panasonic.jp/chikuden/subsidy/ | 0120-187-431
2025/06/30 | パナソニック株式会社 | V2H蓄電システムeneplat | PLJーRE31B098 | 6 | ハイブリッド | 9.8 | 7.3 | Q | 有 | https://sumai.panasonic.jp/chikuden/subsidy/ | 0120-187-431
2025/06/30 | パナソニック株式会社 | V2H蓄電システムeneplat | PLJーRE31B102 | 6 | ハイブリッド | 10.2 | 8.1 | Q | 有 | https://sumai.panasonic.jp/chikuden/subsidy/ | 0120-187-431
2025/06/30 | パナソニック株式会社 | V2H蓄電システムeneplat | PLJーRE31B126 | 6 | ハイブリッド | 12.6 | 9.2 | Q | 有 | https://sumai.panasonic.jp/chikuden/subsidy/ | 0120-187-431
2025/06/30 | パナソニック株式会社 | V2H蓄電システムeneplat | PLJーRE31B130 | 6 | ハイブリッド | 13 | 10 | Q | 有 | https://sumai.panasonic.jp/chikuden/subsidy/ | 0120-187-431
2025/06/30 | パナソニック株式会社 | V2H蓄電システムeneplat | PLJーRE31B134 | 6 | ハイブリッド | 13.4 | 10.8 | Q | 有 | https://sumai.panasonic.jp/chikuden/subsidy/ | 0120-187-431
2025/06/30 | パナソニック株式会社 | V2H蓄電システムeneplat | PLJーRE32B035 | 6 | ハイブリッド | 3.5 | 2.7 | Q | 有 | https://sumai.panasonic.jp/chikuden/subsidy/ | 0120-187-431
2025/06/30 | パナソニック株式会社 | V2H蓄電システムeneplat | PLJーRE32B050035 | 6 | ハイブリッド | 3.5 | 2.7 | Q | 有 | https://sumai.panasonic.jp/chikuden/subsidy/ | 0120-187-431
2025/06/30 | パナソニック株式会社 | V2H蓄電システムeneplat | PLJーRE32B050063 | 6 | ハイブリッド | 6.3 | 4.6 | Q | 有 | https://sumai.panasonic.jp/chikuden/subsidy/ | 0120-187-431
2025/06/30 | パナソニック株式会社 | V2H蓄電システムeneplat | PLJーRE32B050067 | 6 | ハイブリッド | 6.7 | 5.4 | Q | 有 | https://sumai.panasonic.jp/chikuden/subsidy/ | 0120-187-431
2025/06/30 | パナソニック株式会社 | V2H蓄電システムeneplat | PLJーRE32B050070 | 6 | ハイブリッド | 7 | 5.4 | Q | 有 | https://sumai.panasonic.jp/chikuden/subsidy/ | 0120-187-431
2025/06/30 | パナソニック株式会社 | V2H蓄電システムeneplat | PLJーRE32B050098 | 6 | ハイブリッド | 9.8 | 7.3 | Q | 有 | https://sumai.panasonic.jp/chikuden/subsidy/ | 0120-187-431
2025/06/30 | パナソニック株式会社 | V2H蓄電システムeneplat | PLJーRE32B050102 | 6 | ハイブリッド | 10.2 | 8.1 | Q | 有 | https://sumai.panasonic.jp/chikuden/subsidy/ | 0120-187-431
2025/06/30 | パナソニック株式会社 | V2H蓄電システムeneplat | PLJーRE32B050126 | 6 | ハイブリッド | 12.6 | 9.2 | Q | 有 | https://sumai.panasonic.jp/chikuden/subsidy/ | 0120-187-431
2025/06/30 | パナソニック株式会社 | V2H蓄電システムeneplat | PLJーRE32B050130 | 6 | ハイブリッド | 13 | 10 | Q | 有 | https://sumai.panasonic.jp/chikuden/subsidy/ | 0120-187-431
2025/06/30 | パナソニック株式会社 | V2H蓄電システムeneplat | PLJーRE32B050134 | 6 | ハイブリッド | 13.4 | 10.8 | Q | 有 | https://sumai.panasonic.jp/chikuden/subsidy/ | 0120-187-431
2025/06/30 | パナソニック株式会社 | V2H蓄電システムeneplat | PLJーRE32B063 | 6 | ハイブリッド | 6.3 | 4.6 | Q | 有 | https://sumai.panasonic.jp/chikuden/subsidy/ | 0120-187-431
2025/06/30 | パナソニック株式会社 | V2H蓄電システムeneplat | PLJーRE32B067 | 6 | ハイブリッド | 6.7 | 5.4 | Q | 有 | https://sumai.panasonic.jp/chikuden/subsidy/ | 0120-187-431
2025/06/30 | パナソニック株式会社 | V2H蓄電システムeneplat | PLJーRE32B070 | 6 | ハイブリッド | 7 | 5.4 | Q | 有 | https://sumai.panasonic.jp/chikuden/subsidy/ | 0120-187-431
2025/06/30 | パナソニック株式会社 | V2H蓄電システムeneplat | PLJーRE32B098 | 6 | ハイブリッド | 9.8 | 7.3 | Q | 有 | https://sumai.panasonic.jp/chikuden/subsidy/ | 0120-187-431
2025/06/30 | パナソニック株式会社 | V2H蓄電システムeneplat | PLJーRE32B102 | 6 | ハイブリッド | 10.2 | 8.1 | Q | 有 | https://sumai.panasonic.jp/chikuden/subsidy/ | 0120-187-431
2025/06/30 | パナソニック株式会社 | V2H蓄電システムeneplat | PLJーRE32B126 | 6 | ハイブリッド | 12.6 | 9.2 | Q | 有 | https://sumai.panasonic.jp/chikuden/subsidy/ | 0120-187-431
2025/06/30 | パナソニック株式会社 | V2H蓄電システムeneplat | PLJーRE32B130 | 6 | ハイブリッド | 13 | 10 | Q | 有 | https://sumai.panasonic.jp/chikuden/subsidy/ | 0120-187-431
2025/06/30 | パナソニック株式会社 | V2H蓄電システムeneplat | PLJーRE32B134 | 6 | ハイブリッド | 13.4 | 10.8 | Q | 有 | https://sumai.panasonic.jp/chikuden/subsidy/ | 0120-187-431
2025/06/30 | パナソニック株式会社 | V2H蓄電システムeneplat | PLJーRE32C064 | 6 | ハイブリッド | 6.4 | 5.4 | R | 有 | https://sumai.panasonic.jp/chikuden/subsidy/ | 0120-187-431
2025/06/30 | パナソニック株式会社 | V2H蓄電システムeneplat | PLJーRE32C067 | 6 | ハイブリッド | 6.7 | 5.9 | R | 有 | https://sumai.panasonic.jp/chikuden/subsidy/ | 0120-187-431
2025/06/30 | パナソニック株式会社 | V2H蓄電システムeneplat | PLJーRE32C128 | 6 | ハイブリッド | 12.8 | 10.9 | R | 有 | https://sumai.panasonic.jp/chikuden/subsidy/ | 0120-187-431
2025/06/30 | パナソニック株式会社 | V2H蓄電システムeneplat | PLJーRE32C131 | 6 | ハイブリッド | 13.1 | 11.4 | R | 有 | https://sumai.panasonic.jp/chikuden/subsidy/ | 0120-187-431
2025/06/30 | パナソニック株式会社 | V2H蓄電システムeneplat | PLJーRE32C134 | 6 | ハイブリッド | 13.4 | 11.8 | R | 有 | https://sumai.panasonic.jp/chikuden/subsidy/ | 0120-187-431
2025/06/30 | パナソニック株式会社 | V2H蓄電システムeneplat | PLJーRE3HC064 | 6 | ハイブリッド | 6.4 | 5.4 | R | 有 | https://sumai.panasonic.jp/chikuden/subsidy/ | 0120-187-431
2025/06/30 | パナソニック株式会社 | V2H蓄電システムeneplat | PLJーRE3HC067 | 6 | ハイブリッド | 6.7 | 5.9 | R | 有 | https://sumai.panasonic.jp/chikuden/subsidy/ | 0120-187-431
2025/06/30 | パナソニック株式会社 | V2H蓄電システムeneplat | PLJーRE3HC128 | 6 | ハイブリッド | 12.8 | 10.9 | R | 有 | https://sumai.panasonic.jp/chikuden/subsidy/ | 0120-187-431
2025/06/30 | パナソニック株式会社 | V2H蓄電システムeneplat | PLJーRE3HC131 | 6 | ハイブリッド | 13.1 | 11.4 | R | 有 | https://sumai.panasonic.jp/chikuden/subsidy/ | 0120-187-431
2025/06/30 | パナソニック株式会社 | V2H蓄電システムeneplat | PLJーRE3HC134 | 6 | ハイブリッド | 13.4 | 11.8 | R | 有 | https://sumai.panasonic.jp/chikuden/subsidy/ | 0120-187-431
2025/07/31 | ハンファジャパン株式会社 | ハイブリット蓄電システム | QREADYー77ーP2 | 5.9 | ハイブリッド | 7.7 | 6.8 | Q.1 | 有 | https://www.q-cells.jp/qreadylp/ | 0120-322-001
2025/07/31 | ハンファジャパン株式会社 | ハイブリット蓄電システム | QREADYー97ーP2 | 5.9 | ハイブリッド | 9.7 | 8.6 | Q.1 | 有 | https://www.q-cells.jp/qreadylp/ | 0120-322-001
2025/06/30 | ハンファジャパン株式会社 | ハイブリット蓄電システム | QREADYー77ーP1 | 5.9 | ハイブリッド | 7.7 | 6.8 | Q.1 | 有 | https://www.q-cells.jp/qreadylp/ | 0120-322-001
2025/06/30 | ハンファジャパン株式会社 | ハイブリット蓄電システム | QREADYー97ーP1 | 5.9 | ハイブリッド | 9.7 | 8.6 | Q.1 | 有 | https://www.q-cells.jp/qreadylp/ | 0120-322-001
2025/07/31 | 荏原実業株式会社 | EJ1-HB蓄電池 | EJ1ーHB115ーH | 5.9 | ハイブリッド | 11.5 | 9.7 | R | 有 | https://ejpower.co.jp/assets/pdf/catalog_hybrid_2305.pdf | 0438-52-3710
2025/07/31 | 荏原実業株式会社 | EJ1-HB蓄電池 | EJ1ーHB115ーHA | 5.9 | ハイブリッド | 11.5 | 9.7 | R | 有 | https://ejpower.co.jp/assets/pdf/catalog_hybrid_2305.pdf | 0438-52-3710
2025/07/31 | 荏原実業株式会社 | EJ1-HB蓄電池 | EJ1ーHB115ーQ | 5.9 | ハイブリッド | 11.5 | 9.7 | M | 有 | https://homeprosumer.com/product/ejpower/ | 0120-027-092
2025/07/31 | 荏原実業株式会社 | EJ1-HB蓄電池 | EJ1ーHB115SーQ | 3 | ハイブリッド | 11.5 | 9.5 | M | 有 | https://homeprosumer.com/product/ejpower/ | 0120-027-092
2025/07/31 | 荏原実業株式会社 | EJ1-HB蓄電池 | EJ1ーHB173ーH | 5.9 | ハイブリッド | 17.2 | 14.8 | R | 有 | https://ejpower.co.jp/assets/pdf/catalog_hybrid_2305.pdf | 0438-52-3710
2025/07/31 | 荏原実業株式会社 | EJ1-HB蓄電池 | EJ1ーHB173ーHA | 5.9 | ハイブリッド | 17.2 | 14.8 | R | 有 | https://ejpower.co.jp/assets/pdf/catalog_hybrid_2305.pdf | 0438-52-3710
2025/07/31 | 荏原実業株式会社 | EJ1-HB蓄電池 | EJ1ーHB173ーQ | 5.9 | ハイブリッド | 17.2 | 14.8 | M | 有 | https://homeprosumer.com/product/ejpower/ | 0120-027-092
2025/07/31 | 荏原実業株式会社 | EJ1-HB蓄電池 | EJ1ーHB58ーQ | 3 | ハイブリッド | 5.7 | 4.7 | M | 有 | https://homeprosumer.com/product/ejpower/ | 0120-027-092
2025/06/30 | 華為技術日本株式会社 | リチウムイオン蓄電システム | LUNA2000ー4．95ー10ーL | 4.9 | ハイブリッド | 10.2 | 9.5 | L | 有 | https://solar.huawei.com/jp/solutions/residential | 03-6266-8051
2025/06/30 | 華為技術日本株式会社 | リチウムイオン蓄電システム | LUNA2000ー4．95ー10ーN | 4.9 | ハイブリッド | 10.2 | 9.5 | L | 有 | https://solar.huawei.com/jp/solutions/residential | 03-6266-8051
2025/06/30 | 華為技術日本株式会社 | リチウムイオン蓄電システム | LUNA2000ー4．95ー15 | 4.9 | ハイブリッド | 15.3 | 14.3 | L | 有 | https://solar.huawei.com/jp/solutions/residential | 03-6266-8051
2025/06/30 | 華為技術日本株式会社 | リチウムイオン蓄電システム | LUNA2000ー4．95ー15ーL | 4.9 | ハイブリッド | 15.3 | 14.3 | L | 有 | https://solar.huawei.com/jp/solutions/residential | 03-6266-8051
2025/06/30 | 華為技術日本株式会社 | リチウムイオン蓄電システム | LUNA2000ー4．95ー15ーN | 4.9 | ハイブリッド | 15.3 | 14.3 | L | 有 | https://solar.huawei.com/jp/solutions/residential | 03-6266-8051
2025/06/30 | 華為技術日本株式会社 | リチウムイオン蓄電システム | LUNA2000ー4．95ー5 | 4.9 | ハイブリッド | 5.1 | 4.7 | L | 有 | https://solar.huawei.com/jp/solutions/residential | 03-6266-8051
2025/06/30 | 華為技術日本株式会社 | リチウムイオン蓄電システム | LUNA2000ー4．95ー5ーL | 4.9 | ハイブリッド | 5.1 | 4.7 | L | 有 | https://solar.huawei.com/jp/solutions/residential | 03-6266-8051
2025/06/30 | 華為技術日本株式会社 | リチウムイオン蓄電システム | LUNA2000ー4．95ー5ーN | 4.9 | ハイブリッド | 5.1 | 4.7 | L | 有 | https://solar.huawei.com/jp/solutions/residential | 03-6266-8051
2025/05/30 | 華為技術日本株式会社 | リチウムイオン蓄電システム | LUNA2000ー4．95ー14ーN | 4.9 | ハイブリッド | 14.3 | 13.4 | L | 有 | https://solar.huawei.com/jp/solutions/residential | 03-6266-8051
2025/05/30 | 華為技術日本株式会社 | リチウムイオン蓄電システム | LUNA2000ー4．95ー7ーN | 4.9 | ハイブリッド | 7.1 | 6.7 | L | 有 | https://solar.huawei.com/jp/solutions/residential | 03-6266-8051
2025/10/31 | 株式会社Looop | ハイブリッド型蓄電システムSOLABOX | LPーPKGーHB02058 | 5.9 | ハイブリッド | 5.7 | 4.8 | M | 有 | https://looop.co.jp/info/5641_20240425 | 03-4577-9001
2025/10/31 | 株式会社Looop | ハイブリッド型蓄電システムSOLABOX | LPーPKGーHB02115 | 5.9 | ハイブリッド | 11.5 | 9.7 | M | 有 | https://looop.co.jp/info/5641_20240425 | 03-4577-9001
2025/06/30 | 株式会社NFブロッサムテクノロジーズ | リチウムイオン蓄電システム | EV3098LEV | 3 | 専用 | 9.7 | 7.5 | H | 有 | https://www.nf-blossom.co.jp/product/bluev_star_r | 0120-979-373
2025/06/30 | 株式会社NFブロッサムテクノロジーズ | リチウムイオン蓄電システム | LH3098S | 3 | 専用 | 9.7 | 7.5 | H | 有 | https://www.nf-blossom.co.jp/product/smart_star_r | 0120-609-046
2025/06/30 | 株式会社NFブロッサムテクノロジーズ | リチウムイオン蓄電システム | LL3098HOS／Y | 3 | 専用 | 9.7 | 7.5 | H | 有 | https://nf-blossom.co.jp/product/smart_star | 0120-609-046
2025/06/30 | 株式会社NFブロッサムテクノロジーズ | リチウムイオン蓄電システム | LL5130HOS／5 | 5.5 | 専用 | 13.1 | 10.2 | N | 有 | https://nf-blossom.co.jp/product/smart_star_3 | 0120-609-046
2025/06/30 | 株式会社NFブロッサムテクノロジーズ | リチウムイオン蓄電システム | LL5130HOS／6 | 5.5 | 専用 | 13.1 | 10.2 | N | 有 | https://nf-blossom.co.jp/product/smart_star_3 | 0120-609-046
2025/06/30 | 株式会社NFブロッサムテクノロジーズ | ハイブリッド蓄電システム | LT5940HSJ | 5 | ハイブリッド | 9.5 | 8.3 | P | 有 | https://www.nf-blossom.co.jp/product/smart-star-hybrid-95 | 0120-609-046
2025/06/30 | 株式会社NFブロッサムテクノロジーズ | リチウムイオン蓄電システム | NX3098ーHNS／Y | 3 | 専用 | 9.7 | 7.5 | H | 有 | https://www.nf-blossom.co.jp/product/iedenchi_nx | 0120-338-647
2025/06/30 | 株式会社エクソル | リチウムイオン蓄電システム | 4．95ー10ーNーXSOL | 4.9 | ハイブリッド | 10.2 | 9.5 | L | 有 | https://www.xsol.co.jp/product/lineup/HBT/ | 0120-33-1139
2025/06/30 | 株式会社エクソル | リチウムイオン蓄電システム | 4．95ー10ーXSOL | 4.9 | ハイブリッド | 10.2 | 9.5 | L | 有 | https://www.xsol.co.jp/product/lineup/HBT/ | 0120-33-1139
2025/06/30 | 株式会社エクソル | リチウムイオン蓄電システム | 4．95ー10ーXSOLーL | 4.9 | ハイブリッド | 10.2 | 9.5 | L | 有 | https://www.xsol.co.jp/product/lineup/HBT/ | 0120-33-1139
2025/06/30 | 株式会社エクソル | リチウムイオン蓄電システム | 4．95ー15ーNーXSOL | 4.9 | ハイブリッド | 15.3 | 14.3 | L | 有 | https://www.xsol.co.jp/product/lineup/HBT/ | 0120-33-1139
2025/06/30 | 株式会社エクソル | リチウムイオン蓄電システム | 4．95ー15ーXSOL | 4.9 | ハイブリッド | 15.3 | 14.3 | L | 有 | https://www.xsol.co.jp/product/lineup/HBT/ | 0120-33-1139
2025/06/30 | 株式会社エクソル | リチウムイオン蓄電システム | 4．95ー15ーXSOLーL | 4.9 | ハイブリッド | 15.3 | 14.3 | L | 有 | https://www.xsol.co.jp/product/lineup/HBT/ | 0120-33-1139
2025/06/30 | 株式会社エクソル | リチウムイオン蓄電システム | 4．95ー5ーNーXSOL | 4.9 | ハイブリッド | 5.1 | 4.7 | L | 有 | https://www.xsol.co.jp/product/lineup/HBT/ | 0120-33-1139
2025/06/30 | 株式会社エクソル | リチウムイオン蓄電システム | 4．95ー5ーXSOL | 4.9 | ハイブリッド | 5.1 | 4.7 | L | 有 | https://www.xsol.co.jp/product/lineup/HBT/ | 0120-33-1139
2025/06/30 | 株式会社エクソル | リチウムイオン蓄電システム | 4．95ー5ーXSOLーL | 4.9 | ハイブリッド | 5.1 | 4.7 | L | 有 | https://www.xsol.co.jp/product/lineup/HBT/ | 0120-33-1139
2025/05/30 | 株式会社エクソル | リチウムイオン蓄電システム | 4．95ー14ーNーXSOL | 4.9 | ハイブリッド | 14.3 | 13.4 | L | 有 | https://www.xsol.co.jp/product/lineup/HBT/7kWh/ | 0120-33-1139
2025/05/30 | 株式会社エクソル | リチウムイオン蓄電システム | 4．95ー7ーNーXSOL | 4.9 | ハイブリッド | 7.1 | 6.7 | L | 有 | https://www.xsol.co.jp/product/lineup/HBT/7kWh/ | 0120-33-1139
2025/06/30 | 株式会社リミックスポイント | ハイブリッド蓄電システム | RACー01HB115 | 5.9 | ハイブリッド | 11.5 | 9.7 | M | 有 | https://battery.remixpoint.co.jp/ | 0120-123-160
2025/06/30 | 株式会社リミックスポイント | ハイブリッド蓄電システム | RACー01HB58X | 5.9 | ハイブリッド | 5.7 | 4.8 | M | 有 | https://battery.remixpoint.co.jp/ | 0120-123-160
2026/01/30 | 株式会社日本産業 | 系統連系型蓄電システム | ESSーE2MJ | 9.9 | ハイブリッド | 7.4 | 6.7 | Q.1 | 有 | https://www.ichijo.co.jp/corporate/nissan/dream/default2.html | 053-447-7711
2026/01/30 | 株式会社日本産業 | 系統連系型蓄電システム | ESSーE2XJ | 9.9 | ハイブリッド | 14.9 | 13.5 | Q.1 | 有 | https://www.ichijo.co.jp/corporate/nissan/dream/default2.html | 053-447-7711
2025/06/30 | 株式会社日本産業 | ハイブリッド蓄電システム | EKH5．5ーHR70 | 5.5 | ハイブリッド | 7.1 | 6.2 | K | 有 | https://www.ichijo.co.jp/corporate/nissan/dream/default.html | 053-447-7711
2025/06/30 | 株式会社日本産業 | ハイブリッド蓄電システム | EKH8．0ーHR140 | 8 | ハイブリッド | 14.3 | 12.4 | K | 有 | https://www.ichijo.co.jp/corporate/nissan/dream/default.html | 053-447-7711
2025/06/30 | 株式会社日本産業 | ハイブリッド蓄電システム | EKH8．0ーHR70 | 8 | ハイブリッド | 7.1 | 6.2 | K | 有 | https://www.ichijo.co.jp/corporate/nissan/dream/default.html | 053-447-7711
2025/06/30 | 株式会社日本産業 | ハイブリッド蓄電システム | EKH9．9ーHR140 | 9.9 | ハイブリッド | 14.3 | 12.4 | K | 有 | https://www.ichijo.co.jp/corporate/nissan/dream/default.html | 053-447-7711
2025/06/30 | 株式会社日本産業 | ハイブリッド蓄電システム | EKH9．9ーHR70 | 9.9 | ハイブリッド | 7.1 | 6.2 | K | 有 | https://www.ichijo.co.jp/corporate/nissan/dream/default.html | 053-447-7711
2025/06/30 | 京セラ株式会社 | Enerezza | EGSーLM0550 | 3 | 専用 | 5.5 | 4.7 | K | 有 | https://www.kyocera.co.jp/solar/mtotside/L11_EGS-LM0550_1100_1650.pdf | 0120-71-9006
2025/06/30 | 京セラ株式会社 | Enerezza | EGSーLM1100 | 3 | 専用 | 11 | 9.4 | K | 有 | https://www.kyocera.co.jp/solar/mtotside/L11_EGS-LM0550_1100_1650.pdf | 0120-71-9006
2025/06/30 | 京セラ株式会社 | Enerezza | EGSーLM1650 | 3 | 専用 | 16.5 | 14.1 | K | 有 | https://www.kyocera.co.jp/solar/mtotside/L11_EGS-LM0550_1100_1650.pdf | 0120-71-9006
2025/06/30 | 京セラ株式会社 | Enerezza Plus | EGSーMC0550 | 5.9 | ハイブリッド | 5.5 | 4.7 | R | 有 | https://www.kyocera.co.jp/solar/mtotside/L11_EGS-MC0550_1100_1650.pdf | 0120-33-5582
2025/06/30 | 京セラ株式会社 | Enerezza Plus | EGSーMC1100 | 5.9 | ハイブリッド | 11 | 9.4 | R | 有 | https://www.kyocera.co.jp/solar/mtotside/L11_EGS-MC0550_1100_1650.pdf | 0120-33-5582
2025/06/30 | 京セラ株式会社 | Enerezza Plus | EGSーMC1650 | 5.9 | ハイブリッド | 16.5 | 14.1 | R | 有 | https://www.kyocera.co.jp/solar/mtotside/L11_EGS-MC0550_1100_1650.pdf | 0120-33-5582
2025/05/30 | 京セラ株式会社 | スマートエネルギーホーム蓄電システム | EGSーLM0322G | 1.6 | 専用 | 3.2 | 2.8 | R | 有 | https://www.kyocera.co.jp/solar/support/download/uploads/L11_EGS-LM0322G.pdf | 0120-71-9006
2025/08/29 | 合同会社DMM．com | リチウムイオン蓄電システム | 4．95ー14NーDM | 4.9 | ハイブリッド | 14.3 | 13.4 | L | 有 | https://energy.dmm.com/product/ | 0120-527-809
2025/08/29 | 合同会社DMM．com | リチウムイオン蓄電システム | 4．95ー7NーDM | 4.9 | ハイブリッド | 7.1 | 6.7 | L | 有 | https://energy.dmm.com/product/ | 0120-527-809
2025/06/30 | 合同会社DMM．com | リチウムイオン蓄電システム | 4．95ー10ーDMーL | 4.9 | ハイブリッド | 10.2 | 9.5 | L | 有 | https://energy.dmm.com/product/%e3%83%8f%e3%82%a4%e3%83%96%e3%83%aa%e3%83%83%e3%83%89%e8%93%84%e9%9b%bb%e3%82%b7%e3%82%b9%e3%83%86%e3%83%a0-10kwh-4-95-10-dm-4-95-10-dm-l-10kwh | 03-5797-8918
2025/06/30 | 合同会社DMM．com | リチウムイオン蓄電システム | 4．95ー10NーDM | 4.9 | ハイブリッド | 10.2 | 9.5 | L | 有 | https://energy.dmm.com/product/%e3%83%8f%e3%82%a4%e3%83%96%e3%83%aa%e3%83%83%e3%83%89%e5%9e%8b-%e8%93%84%e9%9b%bb%e3%82%b7%e3%82%b9%e3%83%86%e3%83%a0-10kwh-4-95-10n-dm10kwh | 0120-527-809
2025/06/30 | 合同会社DMM．com | リチウムイオン蓄電システム | 4．95ー15ーDM | 4.9 | ハイブリッド | 15.3 | 14.2 | L | 有 | https://energy.dmm.com/product/%e3%83%8f%e3%82%a4%e3%83%96%e3%83%aa%e3%83%83%e3%83%89%e8%93%84%e9%9b%bb%e3%82%b7%e3%82%b9%e3%83%86%e3%83%a0-15kwh-4-95-15-dm-4-95-15-dm-l-15kwh | 03-5797-8918
2025/06/30 | 合同会社DMM．com | リチウムイオン蓄電システム | 4．95ー15ーDMーL | 4.9 | ハイブリッド | 15.3 | 14.3 | L | 有 | https://energy.dmm.com/product/%e3%83%8f%e3%82%a4%e3%83%96%e3%83%aa%e3%83%83%e3%83%89%e8%93%84%e9%9b%bb%e3%82%b7%e3%82%b9%e3%83%86%e3%83%a0-15kwh-4-95-15-dm-4-95-15-dm-l-15kwh | 03-5797-8918
2025/06/30 | 合同会社DMM．com | リチウムイオン蓄電システム | 4．95ー15NーDM | 4.9 | ハイブリッド | 15.3 | 14.3 | L | 有 | https://energy.dmm.com/product/%e3%83%8f%e3%82%a4%e3%83%96%e3%83%aa%e3%83%83%e3%83%89%e5%9e%8b-%e8%93%84%e9%9b%bb%e3%82%b7%e3%82%b9%e3%83%86%e3%83%a0-15kwh-4-95-15n-dm15kwh | 0120-527-809
2025/06/30 | 合同会社DMM．com | リチウムイオン蓄電システム | 4．95ー5NーDM | 4.9 | ハイブリッド | 5.1 | 4.7 | L | 有 | https://energy.dmm.com/product/%e3%83%8f%e3%82%a4%e3%83%96%e3%83%aa%e3%83%83%e3%83%89%e5%9e%8b-%e8%93%84%e9%9b%bb%e3%82%b7%e3%82%b9%e3%83%86%e3%83%a0-5kwh-4-95-5n-dm5kwh | 0120-527-809
2025/07/31 | 合同会社Solax Power Network | J1ESS-HB蓄電池 | J1ESSーHB115 | 5.9 | ハイブリッド | 11.5 | 9.7 | M | 有 | https://jp.solaxpower.com/products/energy-storage-inverter/ | 080-0100-2327
2025/07/31 | 合同会社Solax Power Network | J1ESS-HB蓄電池 | J1ESSーHB173 | 5.9 | ハイブリッド | 17.2 | 14.8 | M | 有 | https://jp.solaxpower.com/products/energy-storage-inverter/ | 080-0100-2327
2025/07/31 | 合同会社Solax Power Network | J1ESS-HB蓄電池 | J1ESSーHB58 | 3 | ハイブリッド | 5.7 | 4.7 | M | 有 | https://jp.solaxpower.com/products/energy-storage-inverter/ | 080-0100-2327
2025/07/31 | 合同会社Solax Power Network | J1ESS-HB蓄電池 | J1ESSーHB58ー1 | 3 | ハイブリッド | 11.5 | 9.5 | M | 有 | https://jp.solaxpower.com/products/energy-storage-inverter/ | 080-0100-2327
2025/07/31 | 合同会社Solax Power Network | J1ESS-HB蓄電池 | J1ESSーHB58X | 5.9 | ハイブリッド | 5.7 | 4.8 | M | 有 | https://jp.solaxpower.com/products/energy-storage-inverter/ | 080-0100-2327
2025/07/31 | 住友電気工業株式会社 | リチウムイオン蓄電システム POWER DEPO H | PDHー6000S01 | 6 | ハイブリッド | 12.7 | 11.9 | R.2 | 有 | https://sumitomoelectric.com/jp/products/powerdepo/h | 03-6406-4499
2025/07/31 | 住友電気工業株式会社 | リチウムイオン蓄電システム POWER DEPO H | PDHー6000S01A | 6 | ハイブリッド | 12.7 | 11.9 | R.2 | 有 | https://sumitomoelectric.com/jp/products/powerdepo/h | 03-6406-4499
2025/07/31 | 住友電気工業株式会社 | リチウムイオン蓄電システム POWER DEPO H | PDHー6000S01B | 6 | ハイブリッド | 12.7 | 11.9 | R.2 | 有 | https://sumitomoelectric.com/jp/products/powerdepo/h | 03-6406-4499
2025/07/31 | 住友電気工業株式会社 | リチウムイオン蓄電システム POWER DEPO V | PDSー1600S03E | 1.6 | 専用 | 3.2 | 2.8 | R | 有 | https://sumitomoelectric.com/jp/products/powerdepo | 0120-690-285
2025/12/26 | 長州産業株式会社 | スマートPVマルチ | CBーP97BM06A | 5.9 | 専用 | 9.7 | 8.3 | M | 有 | https://cic-solar.jp/wp-content/uploads/spvm_06a.pdf | 0836-71-1033
2025/12/26 | 長州産業株式会社 | スマートPVマルチ | CBーP97BMS06A | 5.9 | 専用 | 9.7 | 8.3 | M | 有 | https://cic-solar.jp/wp-content/uploads/spvm_06a.pdf | 0836-71-1033
2025/11/28 | 長州産業株式会社 | スマートPVエボ | CBーE65H1M | 6 | ハイブリッド | 6.5 | 5.6 | R | 有 | https://cic-solar.jp/wp-content/uploads/spve_h2.pdf | 0836-71-1033
2025/09/30 | 長州産業株式会社 | スマートPVマルチ | CBーP65BM06A | 5.9 | 専用 | 6.5 | 5.5 | M | 有 | https://cic-solar.jp/wp-content/uploads/spvm_06a.pdf | 0836-71-1033
2025/09/30 | 長州産業株式会社 | スマートPVマルチ | CBーP65BMS06A | 5.9 | 専用 | 6.5 | 5.5 | M | 有 | https://cic-solar.jp/wp-content/uploads/spvm_06a.pdf | 0836-71-1033
2025/06/30 | 長州産業株式会社 | スマートPVエボ | CBーE126HS1 | 6 | ハイブリッド | 12.6 | 9.2 | Q | 有 | https://cic-solar.jp/products/v2x/ | 0836-71-1033
2025/06/30 | 長州産業株式会社 | スマートPVエボ | CBーE63HS1 | 6 | ハイブリッド | 6.3 | 4.6 | Q | 有 | https://cic-solar.jp/products/v2x/ | 0836-71-1033
2025/06/30 | 長州産業株式会社 | スマートPVプラス | CBーH55T07A1 | 5.5 | ハイブリッド | 7.1 | 6.2 | M | 有 | https://cic-solar.jp/products/power-storage-system/ | 0836-71-1033
2025/06/30 | 長州産業株式会社 | スマートPVプラス | CBーH55T14A1 | 5.5 | ハイブリッド | 14.3 | 12.4 | M | 有 | https://cic-solar.jp/products/power-storage-system/ | 0836-71-1033
2025/06/30 | 長州産業株式会社 | スマートPVプラス | CBーH99T07A1 | 9.9 | ハイブリッド | 7.1 | 6.2 | M | 有 | https://cic-solar.jp/products/power-storage-system/ | 0836-71-1033
2025/06/30 | 長州産業株式会社 | スマートPVプラス | CBーH99T14A1 | 9.9 | ハイブリッド | 14.3 | 12.4 | M | 有 | https://cic-solar.jp/products/power-storage-system/ | 0836-71-1033
2025/06/30 | 長州産業株式会社 | スマートPVマルチ | CBーP127M05A | 5.9 | 専用 | 12.7 | 10.9 | M | 有 | https://cic-solar.jp/products/power-storage-system/ | 0836-71-1033
2025/06/30 | 長州産業株式会社 | スマートPVマルチ | CBーP164M05A | 5.9 | 専用 | 16.4 | 14.1 | M | 有 | https://cic-solar.jp/products/power-storage-system/ | 0836-71-1033
2025/06/30 | 長州産業株式会社 | スマートPVマルチ | CBーP164MS05A | 5.9 | 専用 | 16.4 | 14.1 | M | 有 | https://cic-solar.jp/products/power-storage-system/ | 0836-71-1033
2025/06/30 | 長州産業株式会社 | スマートPVマルチ | CBーP63M05A | 5.9 | 専用 | 6.3 | 5.4 | M | 有 | https://cic-solar.jp/products/power-storage-system/ | 0836-71-1033
2025/06/30 | 長州産業株式会社 | スマートPVマルチ | CBーP65M05A | 5.9 | 専用 | 6.5 | 5.5 | M | 有 | https://cic-solar.jp/products/power-storage-system/ | 0836-71-1033
2025/06/30 | 長州産業株式会社 | スマートPVマルチ | CBーP65MS05A | 5.9 | 専用 | 6.5 | 5.5 | M | 有 | https://cic-solar.jp/products/power-storage-system/ | 0836-71-1033
2025/06/30 | 長州産業株式会社 | スマートPVマルチ | CBーP98M05A | 5.9 | 専用 | 9.8 | 8.3 | M | 有 | https://cic-solar.jp/products/power-storage-system/ | 0836-71-1033
2025/06/30 | 長州産業株式会社 | スマートPVマルチ | CBーP98MS05A | 5.9 | 専用 | 9.8 | 8.3 | M | 有 | https://cic-solar.jp/products/power-storage-system/ | 0836-71-1033
2025/05/30 | 長州産業株式会社 | スマートPVエボ | CBーE128H2 | 6 | ハイブリッド | 12.8 | 10.8 | R | 有 | https://cic-solar.jp/wp-content/uploads/spve_h2.pdf | 0836-71-1033
2025/05/30 | 長州産業株式会社 | スマートPVエボ | CBーE64H2 | 6 | ハイブリッド | 6.4 | 5.4 | R | 有 | https://cic-solar.jp/wp-content/uploads/spve_h2.pdf | 0836-71-1033
2025/05/30 | 長州産業株式会社 | スマートPVマルチ | CBーP127M06A | 5.9 | 専用 | 12.7 | 10.9 | M | 有 | https://cic-solar.jp/wp-content/uploads/spvm_06a.pdf | 0836-71-1033
2025/05/30 | 長州産業株式会社 | スマートPVマルチ | CBーP164M06A | 5.9 | 専用 | 16.4 | 14.1 | M | 有 | https://cic-solar.jp/wp-content/uploads/spvm_06a.pdf | 0836-71-1033
2025/05/30 | 長州産業株式会社 | スマートPVマルチ | CBーP164MS06A | 5.9 | 専用 | 16.4 | 14.1 | M | 有 | https://cic-solar.jp/wp-content/uploads/spvm_06a.pdf | 0836-71-1033
2025/05/30 | 長州産業株式会社 | スマートPVマルチ | CBーP63M06A | 5.9 | 専用 | 6.3 | 5.3 | M | 有 | https://cic-solar.jp/wp-content/uploads/spvm_06a.pdf | 0836-71-1033
2025/05/30 | 長州産業株式会社 | スマートPVマルチ | CBーP65M06A | 5.9 | 専用 | 6.5 | 5.5 | M | 有 | https://cic-solar.jp/wp-content/uploads/spvm_06a.pdf | 0836-71-1033
2025/05/30 | 長州産業株式会社 | スマートPVマルチ | CBーP65MS06A | 5.9 | 専用 | 6.5 | 5.5 | M | 有 | https://cic-solar.jp/wp-content/uploads/spvm_06a.pdf | 0836-71-1033
2025/05/30 | 長州産業株式会社 | スマートPVマルチ | CBーP98M06A | 5.9 | 専用 | 9.8 | 8.4 | M | 有 | https://cic-solar.jp/wp-content/uploads/spvm_06a.pdf | 0836-71-1033
2025/05/30 | 長州産業株式会社 | スマートPVマルチ | CBーP98MS06A | 5.9 | 専用 | 9.8 | 8.4 | M | 有 | https://cic-solar.jp/wp-content/uploads/spvm_06a.pdf | 0836-71-1033
2025/08/29 | 日本エネルギー総合システム株式会社 | JPN ENERGY BATTERYハイブリッド蓄電システム | 4．95ー10ーJPNEーL | 4.9 | ハイブリッド | 10.2 | 9.5 | L | 有 | https://jeb.jpn-energy.jp | 0800-080-7710
2025/08/29 | 日本エネルギー総合システム株式会社 | JPN ENERGY BATTERYハイブリッド蓄電システム | 4．95ー15ーJPNE | 4.9 | ハイブリッド | 15.3 | 14.3 | L | 有 | https://jeb.jpn-energy.jp | 0800-080-7710
2025/08/29 | 日本エネルギー総合システム株式会社 | JPN ENERGY BATTERYハイブリッド蓄電システム | 4．95ー15ーJPNEーL | 4.9 | ハイブリッド | 15.3 | 14.3 | L | 有 | https://jeb.jpn-energy.jp | 0800-080-7710